ZAŁĄCZNIK NR 2

Zadanie nr 16

KOMPLET NARZĘDZI ZABIEGOWYCH

| L.p. | Nazwa narzędzia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Wzierniki dwułyżkowe typu Kallmorgan: szer. 25 mm, głębokość - 70 mm | 3 komplety |
|  | Wzierniki dwułyżkowe typu Kallmorgan: szer. 40 mm, głębokość - 90 mm | 3 komplety |
|  | Wzierniki dwułyżkowe typu Kallmorgan: szer. 50 mm, głębokość - 90 mm | 2 komplety |
|  | Rozszerzadła szyjki macicy 200x154 mm | 2 komplety |
|  | Zgłębniki maciczne ( sondy ) 476x600 mm | 2 sztuki |
|  | Kulociągi typu BRAUN ( jednozębne ) | 3 komplety |
|  | Klemy okienkowe typu NOTO – 350x175 mm | 2 komplety |
|  | Kleszcze typu Peana - 140 mm | 14 sztuk |
|  | Kleszczyki biopsyjne – 140 mm | 2 sztuki |
|  | Sonda Novaka – szer. 4 mm, dł. 230 mm | 1 sztuka |
|  | Skrobaczki maciczne – 28x290 mm | 2 komplety |
|  | Igłotrzymacze typu Mayo – Hegar – 160 mm | 5 sztuk |
|  | Nożyce do cięcia krocza – 120 mm | 5 sztuk |
|  | Nożyce ostre typu Wagner – 120 mm | 5 sztuk |
|  | Nożyce do przecinania pępowiny – 120 mm | 10 sztuk |
|  | Kleszcze Mikulicza – 140 mm | 8 sztuk |
|  | Kleszcze Kochera – 140 mm | 8 sztuk |
|  | Uchwyty do noży zabiegowych No 4 | 2 sztuki |
|  | Skrobaczki maciczne typu Buma – 290 mm | 2 sztuki |

Wymogi :

- Na błyszczącej powierzchni symbol producenta, nr serii.

- Część sprężynująca musi być miękka.

- Klemy wykonane z miękkiej stali nierdzewnej.

- Narzędzia do sterylizacji na pare.

- Naprawa i regeneracja ( ostrzenie, regulacja, wymiana końcówek ).

- Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2017.

- Gwarancja min. 36 miesięcy.