Augustów, dn. 06 czerwca 2017 r.

Dotyczy: Postępowania na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. od 4 do 9, w celu umożliwienia złożenia oferty tematycznie spójnej (szkiełka mikroskopowe, kamery)?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 2**

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego składania ofert częściowych na każdy z pakietów, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

(w przypadku kar obejmujących jedną umowę na kilka pakietów)

**Z każdym oferentem Zamawiający podpisze jedną umowę niezależnie od ilości pakietów.**

**Pytanie nr 3**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie w umowie dodatkowego korzystnego dla Zamawiającego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”. Zapis ten pozwoli Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Ze względu na specyfikę działalności Zamawiającego ( sezonowość, różna liczba pacjentów, różne jednostki chorobowe ) Zamawiający nie jest w stanie stworzyć rzetelnego harmonogramu.**

**Pytanie nr 4**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Zamawiający wprowadzi taki zapis do zawieranych umów.**

**Pytanie nr 5**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” oraz „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

**Zamawiający wyraża zgodę – zmodyfikowany formularz ofertowy został umieszczony na stronie internetowej szpitala.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 120 ml.?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 190 ml.?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 366 ml.?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 200 ml.?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 3**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 520 ml.?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 4**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1200 ml.?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 1-5**

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym oraz na przytwierdzonej na stałe etykiecie produktu, pełnego numeru katalogowego. Brak numeru katalogowego uniemożliwia pełną identyfikację wyrobu medycznego, jakim są pojemniki histopatologiczne, co jest niezgodne Ustawą o Wyrobach medycznych oraz naraża Użytkownika na potencjalne ryzyko braku możliwości weryfikacji wyrobu w całym łańcuchu dostaw. Taka sytuacja utrudnia postępowanie w przypadku potencjalnej reklamacji, zgłoszenia incydentu medycznego czy procedury odbioru i wydania towaru z magazynu. **Zatem prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki histopatologiczne posiadały na przytwierdzonej do niego etykiecie pełny numer katalogowy.**

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy pakietu nr 4**

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

**Zamawiający wymaga.**

Pytanie 14 – Pakiet 7 poz.5-11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o poziomie AQL 1.0 bez oznaczenia na opakowaniu, a potwierdzonego badaniem Producenta, przebadane na przenikanie związków chemicznych wg EN 374-3, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa, pozostałe parametry zgodne?

**Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 15 – Pakiet 7 poz.12-15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Rękawicy diagnostycznej wykonanej z nitrylu, bezpudrowej, z zewnętrzną warstwą polimerową, wewnętrznie chlorowane, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim z teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,06mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3 potwierdzone raportem Wytwórcy wykonanym w niezależnym laboratorium przynajmniej 4 związków chemicznych (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady, aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania 15 minut) dołączonymi do oferty. Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone raportem Wytwórcy wykonanym przez jednostkę niezależną, Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do XL zawierające 100 szt. rękawic?

**Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 16 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5 % w § 7 ust. 3. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 17 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 10 ust. 3 o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Pakiet 4, pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,120l spełniający pozostałe parametry?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet 4, pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,035l spełniający pozostałe parametry?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet 7 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm (±0,02mm), o poziomie protein ≥83μg/g będące środkiem ochrony indywidualnej w kat. III; Pozostałe parametry zgodne z siwz?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Pakiet 7 poz. 5-11**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane sterylne o poziomie protein poniżej 137 μg/g,  
 o długości min. 270 mm w zależności od rozmiaru, o poziomie AQL 1,0, ze specjalną warstwą antypoślizgową pełniącą funkcję tekstury, pakowane podwójnie: wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowany papier; pozostałe parametry zgodne z siwz?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Pakiet 7 poz. 12-14**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet 7 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’180 szt z przeliczeniem ilości zaokrąglając do pełnego opakowania?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7 poz. 12-15**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe od wewnętrznej strony chlorowane, od zewnętrznej polimerowane, z teksturą na końcach palców, o grubości na palcu 0,08mm (±0,02mm), na dłoni 0,07mm (±0,02mm), spełniające pozostałe parametry siwz?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Zapytanie dot. Pakietu nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku, w komplecie bluza z krótkim rękawem, wiązane na troki, bluza z kieszeniami, dekolt możliwie niewielki ale umożliwiający swobodne włożenie bluzy przez głowę; ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej SMS typu Spunbonded 35 gr/m2; nić zszywająca wykonana z nylonu, kolor zielony; nieprześwitujące, rozmiary co S, M, L, XL, XXL. Pakowane po 45 szt w opakowaniu?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zapytanie 2 dot. Pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku, spodnie proste, wiązane na troki; ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej SMS typu Spunbonded 35 gr/m2; nić zszywająca wykonana z nylonu, kolor zielony; nieprześwitujące, rozmiary: S, M, L, XL, XXL. Pakowane po 45 szt w opakowaniu?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet 5 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści papier pakowany A’250 arkuszy z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet 6, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem okrągłym o średnicy 5 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet 7 rękawice chirurgiczne**

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych oraz wirusów wg PN EN 374 potwierdzone Kartami Danych Technicznych?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet 7 rękawice z nitrylu**

Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z teksturą na końcach palców ?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet 7 rękawice z nitrylu**

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374 przynajmniej 4 związków chemicznych (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady, aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min.30 minut) potwierdzane przez Karty Danych Technicznych dołączone do oferty?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet 7 rękawice z nitrylu**

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone przez Karty Danych Technicznych?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania dotyczące treści umowy:**

**Pytanie 34:** Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Tak.**

**Pytanie 35:** Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Pytanie 36:** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37:** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4, 5 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 38:** Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 32 do osobnego pakietu?

**Zamawiający wyraża zgodę.**