| L.p. | Asortyment | j.m | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do iniekcji jedn. użytku z poz. 1-6 muszą pochodzić od jednego producenta, pakowane po 100 szt., jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, na opakowaniu jedn. informacja o rodzaju ścięcia ostrza, sterylne (dot. poz. 1a -2b). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Igły j.u. 0,5 x 25 (opak. = 100 szt.) | opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b | Igły j.u. 0,6 x 30 (opak. = 100 szt.) | opak. | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1c | Igły j.u. 0,7 x 30 (opak. = 100 szt.) | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1d | Igły j.u. 0,8 x 40 (opak. = 100 szt.) | opak. | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1e | Igły j.u. 0,9 x 40 (opak. = 100 szt.) | opak. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do iniekcji jedn. użytku, jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, igły muszą mieć ostrze krótko ścięte z oznaczeniem na każdym jednostkowym opakowaniu, sterylne (dot. poz. 2a – 2b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Igły j.u. 1,1 x 40 (opak. = 100 szt.) | opak. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b | Igły j.u. 1,2 x 40 (opak. = 100 szt.) | opak. | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Igła iniekcyjna j.u. 0,6 x 80 mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, oznaczenie o braku latexu, sterylna | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4 | Igła iniekcyjna j.u. 0,9 x 70 mm jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, oznaczenie o braku latexu, sterylna | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5 | Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylna, rozmiary: Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,5 x 25 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,6 x 30 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,7 x 30 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,8 x 40 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,9 x 40 mm a'100 szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6 | Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylna, rozmiary: Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 1,1 x 40 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 1,2 x 40 mm a'100 szt | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 7 | Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45 stopni, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18G x 50mm, sterylna a'100szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 8 | Strzykawka do tuberkuliny j.u.1 ml. (opak. = 100 szt.) | opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka trzyczęściowa TBC j.u. 1ml z wbudowaną igłą 0,4x12,5mm, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, sterylna, a’100szt. | opak. | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 10 | Strzykawka 3 częściowa do podawania płynów i leków doustnie ze specjalnie zaprojektowaną końcówką luer, z zatyczką zapobiegającą utracie zawartości leku w strzykawce po przygotowaniu, z tłokiem kontrastującym fioletowym umożliwiającym dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, pojemność 3 ml, sterylna. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 11 | Strzykawka 3 częściowa do podawania płynów i leków doustnie ze specjalnie zaprojektowaną końcówką luer, z zatyczką zapobiegającą utracie zawartości leku w strzykawce po przygotowaniu, z tłokiem kontrastującym fioletowym umożliwiającym dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, pojemność 5 ml, sterylna. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 12 | Strzykawki j.u . wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący zielony umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) - opis dotyczy pozycji 12a – 12d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12a | Strzykawka j.u. 2 ml., skala do 3 ml (opak. = 100 szt.) | opak | 430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12b | Strzykawka j.u. 5 ml., skala do 6 ml (opak. = 100 szt.) | opak | 310 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 12c | Strzykawka j.u. 10 ml., skala do 12 ml (opak. = 100 szt.) | opak | 280 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 12d | Strzykawka j.u. 20 ml. , skala do 24 ml (opak. = 100 szt.) | opak. | 450 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 13 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 3 ml, sterylna, a'100szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 14 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 5 ml, sterylna, a'100szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 15 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 10 ml, sterylna, a'100szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 16 | Łącznik międzystrzykawkowy do leków służący do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia leków między strzykawkami. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawka 50/60 ml. luer - lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, jałowa. | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Strzykawka 50 ml z rozszerzoną skalą do 60 ml, trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna niebieska skala, sterylna, typu Omnifix | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Strzykawka 100ml. (Janeta) z dwustronną skalą pomiarową | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 20 | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych, do leków światłoczułych, bursztynowa. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką , górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, nie zawierający DEHP. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 22 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych TYP IS komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 65mm (wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 38000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 23 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów TYP TS z filtrem, z odpowietrznikiem, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr krwi o średnicy oczek 200 µm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| Poz. 22 - 23 - oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. Karta” ta musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej (czarny) dł. 150 cm Luer – Lock pakowany w rękaw papierowo-foliowy, bez zawartości ftalanów, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, sterylny. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 25 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, wykonany z medycznego PVC bez zawartości ftalanów, pakowany w rękaw foliowo-papierowy, napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane), sterylny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 26 | Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną (zatrzymujący bakterie, endotoksyny i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem luer lock, o wielkości przepływu>10 ml/min. oraz efektywnej powierzchni filtrującej>4cm2 i wytrzymałości ciśnieniowej 3,1 bara, możliwość stosowania do 96 godz. bez utraty jakości terapii. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 27 | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykajacy sie zawór górnego portu, 4 wtopione paski kontrastujace w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, miedzynarodowy kod kolorów, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzajace biokompatybilnosc materiału z którego sa wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24 G dł.19mm; 22 G dł. 25mm; 20 G dł.25mm; 20 G dł. 33mm; 18 G dł.33mm; 18 G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16 G dł.50mm; 14 G dł. 50mm, sterylne | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 28 | Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, posiadająca system zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19 mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł.50mm; 14G dł. 50mm. | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 29 | Kaniula bezpieczna 26G x 19mm (przepływ: 17ml/min), wykonana z FEP, posiadająca wbudowany plastikowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegnięcia przypadkowemu zakłuciu, posiadający samodomykający się koreczek, wyposażona w filtr hydrofobowy, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, opakowanie tyvec, sterylizowana EO. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 30 | Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku, sterylny | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 31 | Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer - lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 32 | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, przeźroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji, sterylny. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |

PAKIET 2

| lp | Asortyment | j.m | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanki doodbytnicze dla dorosłych | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kieliszki do leków j.u. (opak. = 75 szt) | opak. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Łopatki drewniane do języka (opak. = 100 szt) | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 5. | Plastikowe kapturki do termometrów dousznych (BRAUN) | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 6. | Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 1800 ml., rozm. 75 x 90 cm. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 7. | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali węglowej, w rozmiarach 10 – 24 z nazwą producenta i nr ostrza wygrawerowanym na ostrzu, (opak. = 100szt.). | opak. | 60 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 8. | Myjki (chusty) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 33cm x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow 10 szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 9. | Myjki (rękawice) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 16cm x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow 8 szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 10. | Maska do tlenu | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 150 cm | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Żel do usg poj. 500 ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 13. | Żel do ekg poj. 500ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurki do rektoskopu | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka intubacyjna zbrojona nr 7, 8, 9 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 9 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 8 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 7 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rurka intubacyjna silikonowana bez mankietu niskociśnieniowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 9 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 8 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 7 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 9 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 8 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 7 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rurka tracheostomijna bez mankietu niskociśnieniowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 9 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 8 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 7 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Rurka ustnogardłowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 11 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 9 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 7 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. 4 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Rurka intubacyjna do trudnych intubacji z ruchomą końcówką umożliwiającą intubację bez prowadnicy. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Elektrody do badań Holtera z żelem | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 23. | Elektrody 50 z żelemdo ekg wielofunkcyjne | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 24. | Elektrody do ekg dziecięce | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 25. | Papier do ekg 104 x 40 na plastikowych rolkach | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 26. | Papier do ekg 112 x 25 na plastikowych rolkach | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 27. | Papier sony HD 110 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 28. | Papier do EKG typ A-4 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 29. | Papier do EKG typ A-3 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 30. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych od CH-12 do CH-20, długość 60cm, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st. ShA, z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa "zmrożona", kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, konektor półprzeźroczysty, sterylny | szt. | 9200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 31. | Butelki do odsysania ran sterylne poj. 200 ml. | szt. | 2300 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 32. | Kateter do karmienia dł. 40 cm. rozm.F 5,6,8 | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Zgłębnik żołądkowy dł.800, 1000 mm (roz. 14,16,18,20) | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Cewnik Foleya od CH-12 do CH-26 silikonowany, zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy sterylizowany radiacyjnie | szt. | 2250 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 35. | Prześcieradło z włókniny o gramaturze 30-35g/m², niejałowe rozmiar 200-210 cm×150-160 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Podkład higieniczny - jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający, na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, przeszyć, pikowania) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 37. | Zestaw z podkładem higienicznym - jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 2cm) o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, przeszyć, pikowania) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. W zestawie podkład higieniczny z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg oraz osłonami na podłokietniki i zagłówek. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 38. | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 51cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 39. | Prześcieradło do transportu o udźwigu min. 250kg, o rozmiarze 101 x 203cm. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 40. | Worek do moczu z odpływem poj. 2000 ml. | szt. | 2900 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 41. | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 38cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Woreczki do pobierania próbki moczu dla dzieci |  |  |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| . | Dziewczynki | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłopcy | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 3

| lp | Asortyment | j.m | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na zużyty sprzęt j.u, pojemność 1 litra | szt | 600 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Pojemniki na zużyty sprzęt j.u.,pojemność 2 litry | szt | 600 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |
| 3 | Pojemnik na zuzyty sprzęt i.u., pojemność 5 litry | szt | 200 |  |  |  |  |  |  | 1szt |
| 4 | Pojemniki na zużyty sprzęt j.u, pojemność 10 litrów | szt | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |

Pakiet 4

| lp | Asortyment | j.m | Ilość szt | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,1 litra | szt | 600 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,25 litra | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,5 litra | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 1 litr | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,03 litra | szt | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 |

PAKIET 5

| lp | Asortyment | j.m |  | Ilość szt | cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT | Wartość brutto |  |  | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krepowany papier medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną i tlenkiem etylen u o gramaturze 58-60 g/m2 o rozmiarze 75 x75 cm biały( 325 arkuszy lub zielony 75 x 75 ( 325 arkuszy) | ark |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Krepowany papier medyczny do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną i tlenkiem etylen u o gramaturze 58-60 g/m2 o rozmiarze 120 cm x 120 cm biały lub zielony | ark |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Włóknina sterylizacyjna do pakowania materiałów sterylizowanych parą wodną i etylenu o gramaturze 58-60 g/m2 o rozmiarze 120 cmx 120 cm | ark |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu ze wskaźnikami na papierze pod folią w obrębie zgrzewu, znak Ce na rękawie, na rękawie umieszczony rozmiar: długość i szerokość. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 cm x 200 m | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 mb |
|  | 15 cm x 200 m | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 cm x 200 m | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 cm x 200 m | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 cm x 200 m | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 cm x 200 m | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw papierowo-foliowy z zakładką do sterylizacji para wodną i tlenkiem etylenu ze wskaźnikami na papierze pod folią w obrębie zgrzewu, znak Ce na rękawie, na rękawie umieszczony rozmiar: długość i szerokość. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 cm x 5cm x 100 m | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 cm x 5 cm x 100 m | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 mb |
|  | 25 cm x 6 cm x 100 m | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 cm x 6 cm x 100 m | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania : rękawy papierowo – foliowe płaski i z fałdą do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu ze wskaźnikami na papierze pod folią na papierze w obrębie zgrzewu, znak Ce na rękawie umieszczony rozmiar : długość i szerokość  z laminatem foliowym  składający się z siedmiu warstw z warstwą kleju.

PAKIET 6

| lp | Asortyment | j.m | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło z włókniny o gramaturze 35g/m², niejałowe rozmiar 210 cm×160 cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta jałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m², rozmiar 40×45cm z otworem 5 cm× 5 cm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Serweta jałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2’ 80 cm × 90 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta jałowa z włókniny o gramaturze 43g/m², 90 cm×75 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta ginekologiczna jałowa pod pośladki z kieszenią na płyny wykonana z włókniny ofoliowanej o gramaturze 56-60 g/m² w rozmiarze 113x90 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Pakiet do znieczulenia podpajeczynówkowego jednorazowego użytku w którego skład wchodzą : kompresy gazowe 10 x 10 8 warstwowe 13 nitkowe 10 sztuk, serweta z włókniny ofoliowanej polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56-60 g/m2 roz 75-80 x 90 1 sztuka bez przylepca, pęseta plastikowa 1 sztuka , serweta do zawinięcia zestawu z włókniny polipropylenowej – polietylenowej 90x75-80 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową opatrzoną dwiema metkami samoprzylepnymi z informacjami : indeks wyrobu, LOT, data ważności, data ważności, identyfikacja wytwórcy | szt | 800 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 78 | Kieszen na płyny 40 x 30 z kszałtką przylepna zapakowana w torebkę papierowo – foliową opatrzoną dwiema metkami samoprzylepnymi z informacjami : indeks wyrobu, LOT, data ważności, data ważności, identyfikacja wytwórcy | szt | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 |

Wymagania dotyczące oferowanych  wyrobow :

1.W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami SIWZ nalezy do oferty należy dołączyć: 
- arkusze danych technicznych włókniny z której wykonane sa serwety.

- zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcow na etapie oceny ofert do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność z wymogami SIWZ oraz przedstawienia probek oferowanych wyrobow na kazde wezwanie zamawiającego.

PAKIET  7

| Lp | Asortyment | j.m | Ilośc | Cena netto | Wartośc netto | VAT | Wartośc brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice latex pudrowane rozmiar S a’100 szt. | opak. | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Rękawice latex pudrowane rozmiar M a’100 szt. | opak. | 400 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Rękawice latex pudrowane rozmiar L a’100 szt. | opak. | 250 |  |  |  |  |  |  | # 1 |
| 4 | Rękawice latex pudrowane rozmiar XL a 100 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein < 60 µg/g. Poziom AQL≤1,5. O grubości w części palca min. 0,11 mm i długości min. 240 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. I. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice chir.sterylne rozm.6 | Para | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Rękawice chir.sterylne rozm.6,5 | Para | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | Rękawice chir.sterylne rozm.7 | Para | 2500 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Rękawice chir.sterylne rozm.7,5 | Para | 2500 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Rękawice chir.sterylne rozm.8 | Para | 2500 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Rękawice chir.sterylne rozm.8,5 | para | 2500 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 | Rękawice chir.sterylne rozm. 9 | para | 2500 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4.; niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych ≤50 μg/g , kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palca 0,21-0,23mm i długości całkowitej min. 285mm; AQL 0,65 – oznaczone na opakowaniu jednostkowym, rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawice nitrylowe rozmiar S a’100 szt. | opak. | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Rękawice nitrylowe rozmiar M a’100 szt. | opak. | 1400 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | Rękawice nitrylowe rozmiar L a’100 szt. | opak. | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 | Rękawice nitrylowe rozmiar XL a’100 szt. | opak. | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzna warstwą polimerową, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,06mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374 potwierdzone przez niezależne badania przynajmniej 4 związków chemicznych (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady, aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min.30 minut) dołączonymi do oferty. Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną, Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do XL zawierające 100 szt. rękawic., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 8

| lp | Asortyment | j.m | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowa rękawica chirurgiczna chroniąca przed działaniem promieni rentgenowskich. Lateksowa, bezpudrowa. Miękki materiał rękawicy zapewniący swobodę ruchów i optymalne odczuwanie dotyku. Środek ochrony indywidualnej zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC (znak CE). Spełnione wymagania normy EN 455, dotyczące rękawiczek chirurgicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice rozm.7,5 | Para | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice rozm.8 | Para | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice rozm 8,5 | Para | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 para |
|  | Rękawice rozm 9 | Para | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 9

| lp | Asortyment | j.m | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 27G/90 mm, igła prowadząca 22G | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 26G/90 mm, igła prowadząca 20G | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 25G/90 mm, igła prowadząca 20G | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 22G/90 mm | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 20G/90 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do znieczulenia podpaęczynówkowego pencil – point 27G/90 mm, igła prowadząca 22G | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do znieczulenia podpaęczynówkowego pencil – point 26G/90 mm, igła prowadząca 20G | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do znieczulenia podpaęczynówkowego pencil – point 25G/90 mm, igła prowadząca 20G | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego pencil – point 22G/90 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw rozszerzony do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G: Skład zestawu: igła Tuohy, kateter epiduralny z zakończeniem typu ,,soft'' z zatrzaskowym łącznikiem i prowadnicą , filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2μm z systemem mocowania do skóry, strzykawka niskooporowa 10 ml, strzykawka 10 ml, grot do nacięcia skóry, igła do podawania leków 0,9x40mm, igła do znieczulenia skóry 0,5x25mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera: Cewnik dwukanałowy 7F, dł. 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J”, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera: Cewnik dwukanałowy 6F, dł. 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J”, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera: Cewnik dwukanałowy 5F, dł. 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J”, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera: Cewnik jednokanałowy 7F, dł. 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G, dł.70 mm, prowadnik „J”, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 | Zestaw do drenażu 9F, 12F, 14F i 16F, z kateterem prostym i pigtail, jednokanałowym i dwukanałowym | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 17 | Przedłużacz do zestawów do drenażu 12F/25 cm, z kranikiem jednodrożnym | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kranik trójdrożny | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kateter do odsysania pola operacyjnego 27F/200 cm, z końcówką typu Yancauer 7.5 X 5.0 X 250 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kateter redon 10F, 12F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F/70 cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Butelka sterylna, płaska, z harmonijką, poj. 250 ml, skalowana co 25 ml, do połączenia z drenami od 6F do 32F | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | Kateter do embolektomii i trombektomii termoplastyczny, 3F, 4F, 5F, 6F, dł. 80 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 23 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, 24F, 28F, 32F/40 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 24 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z connectorem, pokryty powłoką hydrofilną, widoczny w Rtg, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F, 34F 36F /50 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 | Sonda żołądkowa, 2 otwory boczne, zakończenie zamknięte 18F, 20F, 22F/150 cm | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | Kateter do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych typu C, 16 F, 18 F, 20 F/60 cm | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

PAKIET 10

| lp | Asortyment |  | j.m | ilość |  | cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT |  |  | Wartość brutto | Wartość brutto |  | Nazwa producenta |  | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do operacji kończyny górnej w składzie: - 1 szt. serweta chirurgiczna z elastycznym otworem na dłoń (Ø 6 cm), otoczonym warstwą chłonną 150/370x280, konstrukcja serwety zabezpiecza pacjenta oraz stolik pod kończynę górną - 1 szt. osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm - 1 szt. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm Materiał podstawowy obłożenia składający się z min. 3 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze min. 50 g/m2, folii PE 15-40 mikronów, oraz dodatkowej warstwyw strefie krytycznej min. 20 g/m2. Zestaw musi spełniac wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 Tolerancja rozmiarów serwet głównych + 10 cm, tolerancja rozmiaru otworu + 1 cm, tolerancja rozmiarów pozostałych elementów + 3 - 5 cm | szt |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Jednorazowy fartuch higieniczny z mankietem: Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla cząstek, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone elastycznymi poliestrowymi mankietami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący. | szt |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Sterylny Zestaw Uniwersalny w składzie: a) 1 x serweta górna o wymiarach 300 x 175 cm, z taśmą samoprzylepną i dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej, b) 2 x serwety boczne o wymiarach 90 x 75 cm, z taśmą samoprzylepną na całej długości serwety, oraz dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej c) 1 x serweta dolna o wymiarach 175 x 175 cm, z taśmą samoprzylepną i dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej Serwety na brzegach lepnych zintegrowane są z samoprzylepną elastyczną folią chirurgiczną o wymiarach 5 x 38-40cm, usytuowaną w strefie krytycznej wyrobu, która dzięki swoim właściwościom pozwala na precyzyjne zabezpieczenie pola operacyjnego Serwety wykonane z z laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna), jedną z warstw stanowi folia PE, gramatura laminatu > 125 g/m2 (strefa krytyczna), wysoka odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety >850cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) > 280 kPa, niski poziom pylenia ≤ 2,6 log10 (liczby cząstek) d) 1 x nieprzemakalna taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 49 cm (jedną z warstw stanowi folia PE) e) 4 x ręczniki chłonne 18 x 25 cm f) 1 x osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm g) 1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm Dopuszcza się tolerancję rozmiarów serwet + 5%, tolerancja dla pozostałych elementów zestawu + 3 cm | szt |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii. Przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk o roz. 81x140 | szt |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS / SMMS o gramaturze min 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach ( rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, min. 1 celulozowy ręczniczek. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Rozmiar L, XL. | szt |  |  | 500 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

Pakiet 11

| lp |  | Asortyment | j.m | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Maska chirurgiczna pelnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włoknin o gramaturze min 17 g/m2( jedna warstwa )Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana ,nie powodująca uczulen ,wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie do kształtu twarzy ,wiązana na troki o długości min 40 cm ,barierowość na poziomie 98,8% kolor zielony lub niebieski pakowana w kartoniki po min 50 sztuk .Udokumentować filtrację bakteryjną maski) | szt | 6000 |  |  |  |  |  |  | 1 kartonik |  |
| k2 |  | Maska chirurgiczna pelnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włoknin o gramaturze min 17 g/m2( jedna warstwa )Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana ,nie powodująca uczulen ,wyposażona w sztywnik zapewniajacy łatwe dopasowanie do kszałtu twarzy ,wiązana za pomoca gumki ,barierowość na poziomie 98,8% kolor zielony lub niebieski pakowana w kartoniki po min 50 sztuk .( udokumentować filtrację bakteryjną maski) | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 kartonik |  |
| 3 |  | Czepek chirurgiczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2 w kszałcie beretu ,ściągniety lekką nieściskajacą gumką Pakowany w opakowaniu po 100 sztuk kartonik w formie podajnika kolor niebieski lub zielony | szt | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 kartonik |  |
| 4 |  | Czepek chirurgiczny o kroju furazerki z włokniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2, sciągnięty z tułu gumką z częscia pochłaniajacą pot (z napotnikiem ) zlokalizowaną w częsci przedniej czepka zapakowany w worek foliowy | szt | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  | Czepek chirurgiczny o kroju furazerki z włokniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2, wiązany z tyłu na trokami zapakowany w worek foliowy | szt | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  | Czepek chirurgiczny o kroju furazerki z włokniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2, sciągnięty z tułu gumką bez napotnika zapakowany w worek foliowy | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Longeta sterylna z gazy 17 nitkowej 8 warstwowa 10 cm x 100 cm z nitką RTG i tasiemką sterylizowana parą wodną zapakowana w torebkę foliowo papierową opatrzona etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności , pakowana po 5 szt. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  | Longeta sterylna z gazy 17 nitkowej 8 warstwowa 10 cm x 100 cm z nitką RTG i tasiemką sterylizowana parą wodną zapakowana w torebkę foliowo papierową opatrzona etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności , pakowana po 2 szt. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  | Zestaw do artroskopii kolana w zestawie minimum: serweta z otworem elastycznym (okrąg rozm. 6 cm) i workiem z kształtką do zbierania płynów z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 320 x 240 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O i odporności na wypychanie w strefie krytycznej 150 kPa - 1 szt. - Pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 75 x 37 cm – 1 szt. - taśma medyczna rozm. 50 x 9 cm - 2 szt -serweta na stół do instrumentarium rozm. 190 x 150 cm - 1 szt. - serweta na stolik Mayo z warstwą chłonną 85 x 76 cm, folia piaskowana o grubości 45 mikrometrów rozm. całkowity 145 x 80 cm - 1 szt. - serwetki do rąk z włókniny kompresowej rozm. 40 x 20 cm - 2 szt Zestaw zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  | Zestaw do operacji ginekologicznych w którego wchodzi skład : -serweta z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 265 cm x 180 cm cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O i odporności na wypychanie w strefie krytycznej 150 kPa z otworem w kszałcie trapezu 28 X 20 X 19 , przylepcem , zintegrowanymi nogawicami i klapka przysłaniającą - serweta na stół instrumentalny 190 cm x 150 cm 1 szt | szt | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 |  | Zestaw do operacji brzusznych: | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | w którego wchodzi w skład: - serweta z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 240 x 150 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O - 1 szt. - Serweta z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 180 x 170 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O - 1 szt. - Serweta z przylepcem (przylepiec na szerszym boku) z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 90 x 75 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O - 2 szt. - taśma medyczna rozm. 50 x 9 cm - 1 szt. - serweta na stół do instrumentarium rozm. 190 x 150 cm - 1 szt. - serweta na stolik Mayo rozm. całkowity 145 x 80cm - 1 szt. - serwetki do rąk z włókniny kompresowej rozm. 40 x 20 cm - 2 szt. Zestaw musi spełniać wymagania wg normy PN EN 13795. Szerokość przylepca w serwetach min 5 cm . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymogi dotyczące oferowanych wyrobów: 1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami SIWZ oraz wymogami normy PN EN 13795 1-3 do oferty należy dołączyć: - arkusze danych technicznych włókniny z której wykonane sa serwety , oblozenia. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcow na etapie oceny ofert do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność z wymogami SIWZ oraz przedstawienia probek oferowanych wyrobow na kazde wezwanie Zamawiającego Pakiet 12 lp; Asortyment; j.m; ilość; cena jedn. netto; Wartość netto; VAT; Wartość brutto; Wartość brutto; Nazwa producenta; Próbki. 1.; Ubranie chirurgiczne - bluza używana przez personel jest przeznaczona do tego, aby chronić pacjenta przed florą bakteryjną personelu poprzez zapewnienie bariery - z dużymi, zaprojektowanymi ergonomicznie kieszeniami - wykonana z typu Spunbonded bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m - zawiera 100% polipropylenu , - wykonana z włókniny antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. - bluza krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. - kolor niebieski lub zielony, w rozmiarach S,M, L, XL, XXL- długi okres przechowywania 5 lat; szt; 100; 1; 2. 2; Ubranie chirurgiczne - spodnie - używane przez personel jest przeznaczona do tego, aby chronić pacjenta przed florą bakteryjną personelu poprzez zapewnienie bariery - z dużą, zaprojektowaną ergonomicznie kieszenią, -zawiera 100% polipropylenu , - wykonana z typu Spunbonded bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m - wykonana z włókniny antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. - spodnie ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. - kolor niebieski lub zielony, w rozmiarach S,M, L, XL, XXL - długi okres przechowywania 5 lat; szt; 100; 1; 2. Pakiet 13 lp; Asortyment; j.m; ilość; cena jedn. netto; Wartość netto; VAT; Wartość brutto; Próbki. 1.; Ostrze kompatybilne ze strzygarką z ruchomym ostrzem będąca na wyposażeniu szpitala., jednorazowe, ruchome, ergonomiczny kształt umożliwiające dokładne i szybkie usuwanie owłosienia nawet z trudno dostępnych okolic ciała, umożliwia strzyżenie z kierunkiem wzrostu włosów oraz w przeciwnym.; szt; 1000; 1.. |

Załącznik nr 3 do SIWZ