Załącznik nr 2

Zadanie nr 28

Aparat do nastawiania złamań kości nadgarstka i przedramienia

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Zakres regulacji podstawy podpórki ramienia 500 mm | TAK |  |
| 3. | Zakres regulacji żurawia 400 mm | TAK |  |
| 4. | Zakres regulacji śruby wyciągowej 200 mm | TAK |  |
| 5. | Zakres regulacji zmiany kąta nachylenia żurawia -50 / + 95 | TAK |  |
| 6. | Konstrukcja aparatu wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min 36 miesięcy | TAK |  |