Załącznik nr 2

Zadanie nr 27

Piła do cięcia gipsu

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje | Wartości wymagane | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz +/- 2 % | TAK |  |
| 3. | Moc pobierana 250 W | TAK |  |
| 4. | Moc wyjściowa 130 W | TAK |  |
| 5. | Rodzaj pracy : przerywana 10 min. praca/10 min. przerwa, | TAK |  |
| 6. | Poziom hałasu 75 dB | TAK |  |
| 7. | Typ urządzenia B | TAK |  |
| 8. | Klasa ochrony II | TAK |  |
| 9. | Masa maksimum 2 kg | TAK |  |
| 10. | Ilość oscylacji 11 000 – 20 000/min +/- maksymalnej wartości | TAK |  |
| 11. | Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IPX0 | TAK |  |
| 12. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |