Załącznik nr 2

Zadanie nr 	19

Pulsoksymetr – 4 sztuki

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje | Wartości wymagane | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Przenośne bateryjne/akumulatorowe, przeznaczone dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 3. | Duży, kolorowy wyświetlacz z danymi : saturacja SpO2, puls, natężenie pulsu, rozładowanie baterii | TAK |  |
| 4. | Alarm wizualny i dźwiękowy pulsu oraz niskiego i wysokiego SpO2 | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiarów : SpO2 : 35 % do 100 %, puls : 30 do 250 uderzeń/minutę | TAK |  |
| 6. | Baterie umożliwiające minimum 14 godzin ciągłej pracy | TAK |  |
| 7. | Możliwość przeniesienia danych do komputera | TAK |  |
| 8. | Czujnik 1 dla dzieci, 1 dla dorosłych do każdego urządzenia | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |