Załącznik nr 2

Zadanie nr	15

Ssak próżniowy – 6 szt.

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Urządzenie membranowe umożliwiające regulację ssania generowanego przez centralny system próżniowy | TAK |  |
| 3. | Wyposażenie w butlę posiadającą filtr bakteriobójczy oraz zabezpieczenie przed przelaniem się | TAK |  |
| 4. | Zakres : 0 - 1000 m bar | TAK |  |
| 5. | Wyposażony w butelkę zabezpieczającą i filter | TAK |  |
| 6. | Butelka 0,1 l | TAK |  |
| 7. | Wersja na szynę | TAK |  |
| 8. | Obrotowy wakuometr | TAK |  |
|  | Wielorazowe butle na wydzieliny : |  |  |
| 9. | Materiał poliwęglan lub polisulfony, przystosowane do sterylizacji | TAK |  |
| 10. | Pojemność 2 l | TAK |  |
| 11. | Pokrywy nakręcane, uszczelniane podciśnieniowo lub poprzez uszczelkę | TAK |  |
| 12. | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 13. | Montowane za pomocą wsuwki do uchwytów szynowych | TAK |  |
| 14. | Gwarancja min 36 miesięcy | TAK |  |