Augustów, dnia 19 września 2017 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów szewnych  numer referencyjny 13/ZP/2017

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

- Pakiet V, pozycja 6 - Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu V i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet V, pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły nie posiadającej silikonowej powłoki i grawerowanego profilu trzonu igły przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet V, pozycja 9 – Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie nici o grubości „1”?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V  poz.6 również na igłę o długości najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła z silikonową powłoką i grawerowanym profilem trzonu igły”, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu V pozycję 6?

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.9 również na nic o grubości „1”, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu V pozycję 9?

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji.

- Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy - korekcja cystocele.

Implant o anatomicznym kształcie wykonany z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego , czteroramienny, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi równomierne rozmieszczenie.

Parametry techniczne - wymiary: 7,5 cm x 60 cm, gramatura: 39 g/m2, , wielkość porów 1,7 mm x 1,7mm, porowatość: 20um, wytrzymałość: 20N/cm.

W zestawie znajdują się 4 narzędzia jednorazowego użytku ( 2 anterior + 2 posterior).

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr VII

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zamawiający dopuści zmianę formularza cenowego w kolumnie 8 i wstawienie numeru katalogowego oferowanego produktu?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Szew wchłanialny, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Wytrzymanie węzła na rozciąganie w stanie początkowym około 140%, po dwóch tygodniach około 80%, po trzech tygodniach około 30%.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 4 dopuści igłę określoną w katalogu jako wzmocniona (zamiast pogrubiona)?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 5 dopuści szew na igle 24 mm (zamiast 19mm)?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 6 dopuści szew na igle 39 mm (zamiast 35mm)?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 8 dopuści szew konfekcjonowany 5x75 cm (zamiast 4x70cm), na igle 37mm  okrągła 1/2 koła wzmacniana odczepiana (zamiast 40mm pogrubiona okrągła odczepiana)?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 11 i 16 dopuści igłę okrągłą wzmonioną zamiast okrągłej?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 17 dopuści igłę okrągłą wzmonioną 27mm (zamiast okrągłej 26mm)?

Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 18-25 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną (zamaist okrągłej lub okrągłej pogrubionej)?

Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 28 dopuści szew na igle okrągłej wzmocnionej (zamiast na okrągłej)?

Zamawiający dopuszcza taki szew.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 29 dopuści szew 120 cm z pętlą igła 65mm 1/2 koła okrągła wzmocniona (zamiast 150cm  z pętlą  76 mm         ½ koła     okrągła)?

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 31 dopuści szew na igle okrągłej wzmocnionej (zamiast na okrągłej pogrubionej)?

Zamawiający dopuszcza taki szew.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 32 dopuści szew na igle odwrotnie tnącej wzmocnionej 40mm (zamiast na odwrotnie tnącej pogrubionej 37mm), szew o długości 90 cm (zamiast 70-75 cm)?

Zamawiający nie dopuszcza takiego szwu.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 33 dopuści szew na igle okrągłej wzmocnionej 27mm (zamiast na okrągłej 26mm), szew o długości 75 cm (zamiast 90 cm)?

Zamawiający dopuszcza taki szew.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 35 dopuści igłę 27mm (zamiast 26mm)?

Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 36 dopuści igłę 37mm okrągła przyostrzona (zamiast 30mm o krótkim zakończeniu tnącym). Pragnę zaznaczyć, że igły te mają takie same zastosowanie jedynie inaczej nazywają się u różnych producentów)?

Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycje 6, 24 dopuści szew w kolorze białym (niebarwiony) (zamiast barwiony)?

Zamawiający nie dopuszcza takiego szwu.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie VII, poz. 1:

- 15 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie VII, poz. 2:

Siatkę chirurgiczną, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o dwukierunkowej elastyczności, lekką, grubość siatki 0,32 mm, porowatość 1390 µm, gramatura 30 g/m², w rozmiarze 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 40 x 40 cm) ?

Zamawiający nie dopuszcza.

- W razie wyrażenia zgody na poszczególną pozycję w Pakiecie VII prosimy o wydzielenie jej i utworzenie osobnego Pakietu.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 6 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe w opakowaniu jednostkowym a’1 o grubości 0,47 +/- 3mm, bez pasów orientujących, o powierzchni porów 0,92mm?

Zamawiający nie dopuszcza takiej siatki.

- Pakiet 6 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową o wadze 35g/m2, grubości 0,35mm, wielkość porów 1,3mm?

Zamawiający dopuszcza taką siatkę.

- Pakiet 6 poz. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć tą pozycję do odrębnego pakietu w celu złożenia bardziej konkurencyjnej oferty?

Zamawiający wyraża zgodę.

.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7ust. 1, 2, 3:

Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej

wysokości:

- W przypadku odstąpienia Dostawcy od wykonania postanowień umowy Dostawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% niezrealizowanej wartości bruttozamówienia określonej w § 5 umowy,jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę.

- W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 0,5% wartości bruttozamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia,jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu partii towaru.

Zamawiający wyraża zgodę

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie II szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony barwiony, z kwasu glikolowego powlekany e-kaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas wchłaniania 60-90 dni ?

Zamawiający nie dopuszcza takiego szwu.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie II, poz. 1-4, 7 nici o długości 150 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza taką nić.

- Pakiet I

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, powlekany, barwiony, czas wchłaniania 60-70 dni, skład chemiczny kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego, pwoelakany mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia.

Zamawiający dopuszcza taki szew.

- Pakiet I, poz. 8

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej nie odczepianej.

Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Pakiet II

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany, barwiony, z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia       o czasie wchłaniania 60-90 dni.

Zamawiający dopuszcza taki szew.

- Pakiet III, poz. 2, 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici syntetyczne, plecione, szybkowchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania 42 dni.

Zamawiający dopuszcza taką nić.

- Pakiet III, poz. 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z kwasu glikolowego i kaprolaktonu oraz o czasie wchłaniania 90-120 dni.

Zamawiający nie dopuszcza takiej nici.

- Pakiet V, poz. 6

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną                   z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point). W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji 6 do osobnego pakietu.

Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Pakiet VI, poz. 1, 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, waga 70 g/m2, grubość 0,56 mm, wielkość porów 1,2 mm – 1,4 mm.

Zamawiający dopuszcza taką siatkę.

- Pakiet VI, poz. 2, 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie siatkę polipropylenową w romiarze 8 cm x 15 cm.

Zamawiający dopuszcza taką siatkę.

- Pakiet VI, poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, waga 55 g/m2, grubość 0,36 mm, wielkość porów 1,5 mm – 1,7 mm.

Zamawiający dopuszcza taką siatkę.

- Pakiet VI, poz. 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający wyraża zgodę.