Augustów, dn. 26 września 2017 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów opatrunkowych numer referencyjny 14/ZP/2016

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

pakiet nr 1poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5 kg?

**Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 10-12, 14

1. Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Poz. 10-12

1. Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści serwetę a’1 szt.?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Poz. 15-18 Czy Zamawiający wydzieli poz. 15-18 do osobnego pakietu?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pakiet nr V

1. Czy Zamawiający wymaga gazę w roli?

**Zamawiający nie wymaga gazy w roli.**

1. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 90cmx100mb?

**zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający wymaga 10 tys. metrów czy opakowań?

**10 tys. metrów.**

Pakiet nr 7

1. Czy Zamawiający ze względu na zmianę rejestracji produktu wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu dopuszczonego do obrotu jako wyrób medyczny ?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Prosimy Zamawiającego o dookreślenie wymaganej pojemności ze względu na dostępność produktu o pojemności 20 ml oraz 250 ml. Prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań.

**Pojemność 250 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.**

**Pakiet IV poz. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o określenie jakiej ilości opatrunku w rozmiarze 10x10cm oczekuje, a jakiej ilości opatrunku w rozmiarze 15x15cm, ponieważ określono jedynie ogólną liczbę 100sztuk dla niniejszej pozycji.

**Po 100 sztuk każdego opatrunku.**

**Pakiet IV poz. 5**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przezroczystego poliuretanowego opatrunku żelowego zawierającego 60% wody, ze specjalną krawędzią zapobiegającą przedostawaniu się bakterii. Nie przywiera do ran, umożliwia swobodny przepływ gazów, chroni skórę przed maceracją, pozwala na obserwacje procesu gojenia, sprzyja formowaniu nowej tkanki podczas procesu granulacji, absorbuje wydzielinę z rany, nie tracąc swojej funkcjonalności. Opatrunek w rozmiarach 10x10cm, 15x15cm.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet IV poz. 5**

1. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2 prosimy Zamawiającego o określenie jakiej ilości opatrunku w rozmiarze 10x10cm oczekuje, a jakiej ilości opatrunku w rozmiarze 15x15cm.

**Po 20 sztuk każdego opatrunku.**

**Pakiet VII poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10cm x 14cm pakowanych po 150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu zgodnie z formularzem cenowym, w pozostałym zakresie zgodnych z wymogami SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet VII poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10cm x 12cm pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu zgodnie z formularzem cenowym, w pozostałym zakresie zgodnych z wymogami SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet VII poz. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 7,5cmx7,6cm pakowanych po 100sztuk w kartonik z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu. W pozostałym zakresie opatrunki są zgodne z wymogami SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet VII poz. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do bezurazowego zamykania raz tzw. szwy zewnętrzne wykonane z miękkiego, elastycznego materiału podporowego non-woven (włóknina), pokrytego wrażliwym na ucisk, hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Bardzo cienkie i elastyczne – dopasowują się do kształtu ciała, zapewniają swobodę ruchu. Kolor cielisty, jałowe, rozmiar 3x75mm.

Opakowanie jednostkowe – koperta po 10 pasków, następnie karton z 100 kopertami (1000 pasków).

Prosimy zarazem o możliwość wyceny za sztuki – wg. zapotrzebowania Zamawiającego tj. 250 sztuk.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 poz.1 :**

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej w rozmiarze 40cmx60cm w opakowaniach po 5kg?

**Zamawiający wymaga.**

**Pakiet 1 poz. 20-22 :**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby opaski gipsowe były nawinięte na plastikowy, perforowany trzpień?

**Zamawiający wymaga.**

**Pakiet 5 poz.1:**

1. Czy Zamawiający dopuści gazę w składach o wymiarach 0,90 x 200m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Dot .umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” na „zwłoki” w § 7 ust 3?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 9 został dodany zapis umożliwiający Zamawiającemu odstąpienie od umowy po uprzednim wezwaniu Dostawcy do należytego zrealizowana zapisów umowy?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Pakiet 1, pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ligniny w opakowaniu papierowym?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Pakiet 1, pozycja 13** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ściereczek włókninowych jałowych 40 x 40cm pakowanych po 1 sztuce?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet 1, pozycja 13, 15-17** - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 13, 15, 16 i 17z zadania 1 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystniejszych ofert.

**Zamawiający nie wyraża zgody**.

1. **Pakiet 2, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie o przepuszczalności powietrza > 500g/m2/24H?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Pakiet 2, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści plaster do zabezpieczenia wkłuć o wymiarach 8cmx6cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Zamawiający nie dopuszcza**.

1. **Pakiet 2, pozycja 5 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów bez tlenku cynku 2,5cm x 5m a’12 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Pakiet 2, pozycja 6 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów bez tlenku cynku 1,25cm x 5cm a’24 sztuki z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

**Zamawiający nie dopuszcza.**