P r z e d m i a r   r o b ó t

## "Przebudowa  nawierzchni drogowej  przy SP ZOZ w Augustowie”

## Rodzaj robót                     Roboty inwestycyjne

## Branża                               Branża drogowa

## Lokalizacja                        SP ZOZ w Augustowie ul. Szpitalna 12 16-300 Augustów

## Inwestor                            SP ZOZ w Augustowie

## Przedmiar

| ## Nr. | ## Opis robót | ## jm | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Rozebranie krawężników betonowych o wym., 15x30 cm , na podsypce betonowej | ## mb | ## 130 |
| ## 2 | ## Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 30 cm - poz. zastępcza pod chodniki - docelowo 10 cm | ## m2 | ## 55 |
| ## 3 | ## Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | ## m2 | ## 60 |
| ## 4 | ## Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - średnio 100 kg/m2 na 30% powierzchni jezdni | ## m2 | ## 658 |
| ## 5 | ## Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm z | ## m2 | ## 1200 |
| ## 6 | ## Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm | ## m2 | ## 1200 |
| ## 7 | # Obrzeże chodnikowe 20 x 6 x 100 cm szare | ## mb | ## 50 |
| ## 8 | ## Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | ## m2 | ## 130 |
| ## 9 | ## Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej 5 cm. | ## m2 | ## 55,0 |