## Gwozdzie i płyty stal
Lp | Implanty i materiały do osteosyntezy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto
1 | gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany w rozmiarze 180 oraz od 240 do 480mm o kątach 120,125,130 stopni. Wygięcie gwoździa 4° na Valgus. Tzw przodowygięcie gwoździa o promieniu 1.5m. Gwóźdź o grubości 15,5 mm w części bliższej oraz 10,11,13 lub 15mm w cześci dalszej. Gwóźdź blokowany śrubą 10,5 mm do szyjki o dług.od 70 do 120 z przeskokiem co 5 mm. Jedną śrubę blokującą do częsci dystalnej o dług. 25-90mm z przeskokiem co 2,5 mm do długości 45mm i co 5mm od 45 do 90mm. W skład zestawu wchodzi również śruba ustalająca położenie śruby szyjkowej o średnicy 8mm i długości 17.5mm. System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, sruba dystalna, zaślepka, śruba ustalająca położenie śruby szyjkowej) tytan Oferta obejmuje wstawienie instrumentarium wraz z bankiem implantów na komis szpitala. Zużyte implanty będą uzupełniane w ciągu dwóch dób roboczych od przesłania protokołu zużycia | szt. | 50
2 | Śruba główna | szt. | 50
3 | śruba dystalna | szt. | 50
4 | zaślepka | szt. | 50
5 | płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 130,166,202,238,274,310,343 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5mm i śruby gąbczaste 6,5 mm Otwory gwintowane oraz otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 5,0 mm Stal. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 1
6 | śruba blokująca 5,0 m, stal. | szt | 5
7 | śruba korowa 4,5 mm. Stal | szt | 1
8 | Zaślepka blokowana gwintowana do otworu płytki, grubość 5 mm.stal. | szt | 1
9 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej boczna. płyta prawa/lewa. Długości płyty: 95,121, 147,173,199,225,251 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm.Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 4,0 mm Stal. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 50
10 | śruba blokująca 4,0 m, stal. | szt | 50
11 | śruba korowa/gąbczasta, 3,5mm/4mm, stal. | szt | 50
12 | Zaślepka blokowana gwintowana do otworu płytki, grubość 4 mm.stal. | szt | 50
13 | płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Płyty przyśrodkowa i przednioboczna na dalszą piszczel do złamań typu pilon. Długość płyty 94,97,120,123,146,149,172,175,198,201,224,227,250,253 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 4,0 mm Stal. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 1
14 | śruba blokująca 4,0 m, stal. | szt | 5
15 | śruba korowa/gąbczasta, 3,5mm/4mm, stal. | szt | 1
16 | Zaślepka blokowana gwintowana do otworu płytki, grubość 4 mm.stal. | szt | 1
17 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. Wprowadzany antegrade i retrograde. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 50
18 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm | szt | 50
19 | Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna | szt | 50
20 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø6 mm o długości 0,5,10,15,20,25mm | szt | 50
21 | gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, tytanowy, sterylny. Szerokość 9,10,11,12,13,14,15 mm. Długość od 140 mm do 480 mm (zmiana co 20 mm). Gwóźdź antegrade, retrograte. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwożdzia. Możliwość użycia śrub kondylarnych 5 mm. Gwóźdź wprowadzany odkolanowo i odkrętarzowo, A/R Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 50
22 | Śruba pełny gwint 5 mm. Długość od 25 do 60 mm zmiana co 2,5 mm. Od 60 - 120 mm zmiana co 5 mm. Tytan.sterylna | szt | 50
23 | Śruba kondylarna 5 mm. Długość od 40 - 120 mm. Tytan,sterylna. | szt | 50
24 | Nakrętka na śrubę kondylarną 5 mm. | szt | 50
25 | Zaślepka.Grubość 8 mm Długość: 0 mm. Grubość 11,5 mm długość: 5,10,15,20,25,30,35 mm.Tytan. Sterylna | szt | 50
26 | Śruba kompresyjna. Grubość 8 mm długość 0,5,10,15 mm.tytan.sterylna | szt | 50
27 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 260-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9,10,11,12,13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 1500 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 50
28 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt | 50
29 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 50
30 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm | szt | 50
31 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-15 mm
32 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy kaniulowany, sterylny. Długość 240-420mm ze skokiem co 15mm, średnica gwoździa 8-15mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10 stopni a w części dalszej o wartości 4 stopnie. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15 i 25mm od końca gwoździa. System zawierający celownik nadrzepkowy oraz sterylną jednorazową elastyczną osłonę. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 1
33 | Śruba blokująca, 5mm | szt | 1
34 | Śruba kompresyjna | szt | 1
35 | zaślepka do gwoździa | szt | 1
36 | Gwóźdź proxymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwożdziu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwozdzie prawe/lewe.grubość gwożdzia 8 mm trzon, 10mm część proxymalna. Gwożdzie kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwożdzia długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gowzdzia. Tytan. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 1
37 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm, skok długości co 2,5mm | szt | 1
38 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm | szt | 1
39 | zaślepka tytanowa sterylna, ø 6 mm standardowa oraz ø 10 mm o dł. 2 i 4mm | szt | 1
40 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 i ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby Ø3.0 od 12 do 40 mm w odstępach co 2 mm, długość śruby Ø4.0 od 20 do 50mm w odstępach co 2mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 1
41 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 i 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 1
42 | Śródszpikowe Implanty do artrodezy paliczków stopy, dopasowujące się pod wpływem temperatury ciała do kanału śródszpikowego kości. Proste lub zagiętę 10°. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | szt | 1