## Sheet1
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego uniwersalna pierwotna
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena szacunkowa jednostkowa netto
1 | Trzpień uniwersalny, morfometryczny , wykonany ze stopu tytanu, . Powierzchnia stykająca się z kością pokryta hydroksyapatytem na porowatym tytanie. Wzrasta w dwóch płaszczyznach M-L. Dostępny w dwóch opcjach kąta szyjkowotrzonowego: 127 i 132 stopnie minimum 12 rozmiarów dla każdego rodzaju. Stożek typu 11.3/12.14 | Szt. | 50
2 | Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm w co najmniej trzech długościach szyjki. | Szt. | 30
3 | Głowa ceramiczna 28, 32, 36 mm. | Szt. | 20
4 | Panewki sferyczne z brzeżnym pressfitem 1.8 mm, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, typu press-ft z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub lub panewki pełne w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42-70mm (skok co 2mm) w trzech opcjach: | Szt. | 50
5 | Panewki hemisferyczne z czystego CPTI o strukturze beleczkowatej pozwalającej na przerost tkanki kostnej w strukturę panewki | Szt. | 10
6 | System dwumobilny kompatybilny z panewkami pressfitowymi pełnymi i ottworowymi składający się z linera CoCr min. 36-58mm oraz ruchomej wkładki PE z polietylenu typu X3 o wysokiej odporności mechanicznej i oksydacyjnej | Szt. | 5
7 | Śruby tytanowe, zatyczki | Szt. | 20
8 | Wkładka polietylenowa do głów 28, 32, 36, 40, 44 mm bezokapowa i z okapem 10 stopni | Szt. | 40
9 | Wkładka ceramiczna osadzona integralnie w tytanowym linerze, do głów 28, 32, 36 mm | Szt. | 10
10 | Wkładka antyluksacyjna do panewek pressfitowych z zatrzaskiwaną głową we wnętrzu | Szt. | 5
11 | Jednorazowe ostrza do użyczonych napędów | Szt. | 60