Załącznik nr 2

Zadanie nr 35

Wirówka rehabilitacyjna do kończyn górnych

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Wirówka fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 2 | - Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego | Tak |  |
| 3 | - ilość dysz do hydromasażu min. 40 szt. | Tak/podać |  |
|  | - Trwałe dysze wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | - Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile ( przez napowietrzanie – bierny masaż perełkowy | Tak |  |
|  | - regulacja wydajności dysz i stopnia napowietrzania | Tak |  |
|  | - Bardzo trwała pompa wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | Tak |  |
|  | pojemność użytkowa min 30 l | Tak/podać |  |
| 10 | - waga 65 kg +/- 10 % | Tak/podać |  |
| 11 | wymiary ( dł. szer. wys.) 950 x 870 x1000 +/- 10 % | Tak/podać |  |
| 12 | Sterowanie manualne | Tak |  |
| 13 | Wygodne krzesło w zestawie | Tak |  |
| 14 | Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis min. 36 miesięcy |  |  |