**Załącznik nr 2**

**Zadanie nr 29**

**Wózek reanimacyjny - 8 sztuk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Wózek jezdny, specjalistyczny do montażu defibrylatora, respiratora, butli z tlenem i walizki reanimacyjnej | TAK |  |
| 2. | Wózek wykonany z anodowanych zamkniętych kształtowników i profili aluminiowych | TAK |  |
| 3. | Wszystkie elementy muszą posiadać mocowanie zintegrowane z wózkiem wraz z zasilaniem | TAK |  |
| 4. | Podłączenie wózka do źródła zasilania 230 V powoduje zasilanie i ładowanie wszystkich urządzeń zainstalowanych na wózku | TAK |  |
| 5. | Szuflada na sprzęt | TAK |  |