Augustów, dn. 24 października 2018 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Augustowie numer referencyjny 15/ZP/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania przetargowe wyjaśnia co następuje :

zadanie nr 10 –

3 Defibrylatory

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o masie całkowitej defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi poniżej 7 kg ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z Ekranem kolorowy typu TFT o przekątnej min. 6,5"?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czas ładowania do energii 200J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 200 J nie dłuższy niż 9 sekund na zasilaniu?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem pracy na akumulatorze powyżej 3 h?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z eksportem danych na kartę SD?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z min. stopniem ochrony IPX0?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator możliwością defibrylacji powyżej 100 z energii 360 J przy pełnej naładowanej baterii?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ładowarka baterii wbudowaną w defibrylator w komplecie kabel sieciowy ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator ze wzmocnieniem krzywej EKG na min. 5 poziomach w zakresie od 0,25 do 4 ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z archiwizacja danych do 1000 zdarzeń i min. do 6 godzin ciągłego zapisy wszystkich krzywych ?

**Zamawiający dopuszcza.**