Augustów, dn. 24 października 2018 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Augustowie numer referencyjny 15/ZP/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania przetargowe wyjaśnia co następuje :

**Pakiet 23**

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych(SxGxW)575\*640\*1522mm?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW)675\*655\*1780mm?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pyt.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW)676\*730\*1935mm?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pyt.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki, gdzie materiał wnętrza stanowi HIPS a materiał ramy drzwi stop aluminium? HIPS jest polistyrenem wysoko udarowym stosowanym w branży chłodniczej na elementy obudów lodówek.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z systemem samoczynnego zamykania drzwi i ze zintegrowanym uchwytem ze stopu aluminium?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt.6**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o podanie numeru konta bankowego, na które ma być wnoszone wadium.

**37 1440 1101 0000 0000 0974 4177 - znajduje się on na stronie internetowej Zamawiającego.**