**Załącznik nr 2**

**Zadanie nr 15**

**Zestaw narzędzi**

Kleszczyki Peana - szt.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | dł.12-13 cm  dł.ząbków (końcówka bransza) 1,5-2 cm  zakrzywiony |  |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | dł.12-13 cm  dł.ząbków (końcówka bransza) 1,5-2 cm  zakrzywiony |  |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Dł. 13-14 cm |  |
| 2 | Bransza 3-4 cm |  |
| 3 | prosty |  |

Kleszczyki Kochera – szt.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Dł.13-14 cm |  |
| 2 | Bransza 3-4 cm |  |
| 3 | zakrzywiony |  |

Trzonki do noży – szt.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Dł.12 – 13 cm |  |
| 2 | Końcówka 4 mm |  |

Nożyce ostre

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | * dł.11-12 cm * dł .branszy * proste |  |
| 2 | * dł .11-12 cm * dł.branszy 1.5 – 2 cm * zakrzywione |  |
| 3 | * dł. 15 cm * ostre * zakrzywione * dł.branszy 3-4 cm |  |

Skrobaczki - szt 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | * dł.16-17 cm * okrągła 4-5 cm |  |
| 2 | * dł. 16-17 cm * 1 końcówka okrągła 5-7 mm |  |
| 3 | * Dł.16-17 cm dwukońcówkowa 8 -10 mm |  |
| 4 | dł. 15-17 cm dwukońcówkowa owalna(szerokość końcówek 3-5 mm) |  |

Retraktory – szt 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | * dł.14-16 cm końcówka podwójna ostra |  |
| 2 | * dł.14-16 cm końcówka podwójna tempa |  |
| 3 | * dł.14-16 cm końcówka potrójna ostra |  |

Pęsety chirurgiczne – szt. 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | * chirurgiczna dł. 11-13 cm,ząbki 1x2, szerokość końcówki 0,8 – 1,2 mm |  |
| 2 | * anatomiczna – dł. 11-13 cm, ząbki 1x2, szerokość końcówki 0,8 0 - 1,2 mm |  |

Haki - szt. 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | * dł. 15-16 cm * szerokość łopatki 2 cm |  |
| 2 | * dł. 15-16 cm * szerokość łopatki 1 cm |  |

Szydełko Mannerfelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | * dł. 13,5 cm |  |