**Załącznik nr 2**

**Zadanie nr 20**

**Wózek inwalidzki do transportu pacjentów otyłych - 3 sztuki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1 | Wózek inwalidzki, konstrukcja w całości stalowa |  |
| 2 | podłokietniki uchylne, uchylne podnóżki, szer. Siedziska 53-56cm, obciążenie do 200 kg, wzmocniony krzyżak, koła przednie i tylne - pełne, siedzisko z materiału zmywalnego -skaj |  |
| 3 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |