| Załącznik nr 2 Zadanie nr 34 Lampa bezcieniowa stojąca |  |
| --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym , gwarancja min. 36 miesiecy |
| 2 | Płaska i gładka powierzchnia kopuły ułatwiająca dezynfekcję |
| 3 | Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy |
| 4 | Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy |
| 5 | Ilość źródeł światła – min. 8 |
| 6 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy |
| 7 | Promieniowe rozmieszczenie soczewek w celu zapewnienia eliminacji cieni i oświetlenia przestrzennego. |
| 8 | Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux |
| 9 | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 15-100% |
| 10 | Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96 |
| 11 | Temperatura barwowa – 4.400 K |
| 12 | Pobór mocy - 12W |
| 13 | Waga do 12 kg |
| 14 | Żywotność źródła światła min. 40.000 godz. |
| 15 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I |
| 17 | Średnica kopuły min. 16 cm |