**Załącznik nr 2**

**Zadanie nr 48**

**Szafki przyłóżkowe pacjentów – 110 sztuk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem do karmienia pacjenta | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne:46x44x76 cm (±3 cm) | TAK, podać |  |
| 4 | Szkielet szafki, boki korpusu oraz podstawa : stal malowana proszkowo;drzwiczki i blat wykonane z tworzywa ABS | TAK |  |
| 5 | Szafka wyposażona w chowane wieszaki na ręcznik umieszczone po bokach szafki | TAK |  |
| 6 | Blat szafki z wyprofilowanymi krawędziami, zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów | TAK |  |
| 7 | Czoła szuflad z tworzywa ABS | TAK |  |
| 8 | Wysuwany blat do spożywania posiłków z miejscem na kubek | TAK |  |
| 9 | Wewnętrzna półka o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 11 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 12 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |