P r z e d m i a r   r o b ó t

"Wymiana oświetlenia zewnętrznego na placu szpitalnym SP ZOZ w Augustowie”

Rodzaj robót                     Roboty inwestycyjne 
Lokalizacja                        SP ZOZ w Augustowie ul. Szpitalna 12 16-300 Augustów
 Inwestor                            SP ZOZ w Augustowie

## Przedmiar

| ## Nr. | ## Opis robót | ## jm | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny na gruncie III-IV | ## m3 | ## 75 |
| ## 2 | ## Układanie kabli o masie 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | ## mb | ## 235 |
| ## 3 | ## Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach luzem ( bednarka o przekroju do 120 mm2) - ułożenie bednarki w wykopie. | ## mb | ## 235 |
| ## 4 | ## Ułożenie folii na przewodzie | ## mb | ## 235 |
| ## 5 | ## Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III | ## m3 | ## 75 |
| ## 6 | ## Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego | ## kpl | ## 9 |
| ## 7 | ## Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | ## szt | ## 9 |
| ## 8 | ## Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al-4 żyłowego o przekroju 16 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | ## szt | ## 18 |
| ## 9 | ## Wykonanie przepustu przez drogę dla położenia kabli oświetleniowych | ## mb | ## 45 |
| ## 10 | ## Badanie linii kablowej o ilości zył do 4 | ## odc. | ## 9 |
| ## 11 | ## Badanie i pomiary instalacji uziemiającej ( pierwszy pomiar ) | ## szt. | ## 11 |
| ## 12 | ## Demontaż słupów oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | ## szt. | ## 8 |