Załącznik nr 2

Zadanie nr 12

Kozetki lekarskie – 9 sztuk (5 sztuk bez regulowanej wysokości)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość 55 cm,długość 195 cm,szerokość 70 cm |  |
| 2 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo |  |
| 3 | Siedzisko tapicerowane ,odporne na dezynfekcję(Srodki dezynfekcyjne) |  |
| 4 | Ręczna regulacja zagłówka, uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego. |  |