Załącznik nr 2

Zadanie nr 18

Zestaw narzędzi

Kleszczyki  Peana  - szt.4

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | dł.12-13 cm dł.ząbków (końcówka bransza) 1,5-2 cm zakrzywiony |  |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | dł.12-13 cm dł.ząbków (końcówka bransza) 1,5-2 cm zakrzywiony |  |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Dł. 13-14 cm |  |
| 2 | Bransza 3-4 cm |  |
| 3 | prosty |  |

Kleszczyki Kochera – szt.1

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dł.13-14 cm |  |
| 2 | Bransza 3-4 cm |  |
| 3 | zakrzywiony |  |

Trzonki do noży – szt.2

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dł.12 – 13 cm |  |
| 2 | Końcówka 4 mm |  |

Nożyce ostre

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | - dł.11-12 cm - dł .branszy - proste |  |
| 2 | - dł .11-12 cm - dł.branszy 1.5 – 2 cm - zakrzywione |  |
| 3 | - dł. 15 cm - ostre - zakrzywione - dł.branszy 3-4 cm |  |

Skrobaczki   - szt 1

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | - dł.16-17 cm - okrągła 4-5 cm |  |
| 2 | - dł. 16-17 cm - 1 końcówka okrągła 5-7 mm |  |
| 3 | - Dł.16-17 cm dwukońcówkowa 8 -10 mm |  |
| 4 | dł. 15-17 cm dwukońcówkowa owalna(szerokość końcówek 3-5 mm) |  |

Retraktory – szt 1

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | - dł.14-16 cm końcówka podwójna ostra |  |
| 2 | - dł.14-16 cm końcówka podwójna tempa |  |
| 3 | - dł.14-16 cm końcówka potrójna ostra |  |

Pęsety chirurgiczne – szt. 2

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | - chirurgiczna dł. 11-13 cm,ząbki 1x2, szerokość końcówki 0,8 – 1,2 mm |  |
| 2 | - anatomiczna – dł. 11-13 cm, ząbki 1x2, szerokość końcówki 0,8 0 - 1,2 mm |  |

Haki  - szt. 2

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | - dł. 15-16 cm - szerokość łopatki 2 cm |  |
| 2 | - dł. 15-16 cm - szerokość łopatki 1 cm |  |

Szydełko Mannerfelt

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | - dł. 13,5 cm |  |