Załącznik nr 2

Zadanie nr 61

| L.p. | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Szyna Brauna pokryta powłoką zmywalną – 4 sz. |
| 2 | Pęseta anatomiczna ( do 20 cm ) – 10 szt. |
| 3 | Pęseta chirurgiczna ( do 20 cm ) – 10 szt. |
| 4 | Kleszcze pean – 6 szt. |
| 5 | Kleszcze Kocher – 6 szt. |
| 6 | Łyżki chirurgiczne ( owalne i okrągłe do 20 cm ) – 4 szt. |
| 7 | Nożyczki chirurgiczne |
| 8 | Nożyczki typu Lister do materiałów opatrunkowych |
| 9 | Rozwieracz sprężynowy |
| 10 | Rozwieracz Haglund - Stille |
| 11 | Kleszcze do cięcia drutu |
| 12 | Kleszcze do kruszenia gipsu typu Wolff |
| 13 | Kleszcze do cięcia gipsu |
| 14 | Wszystkie narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji |