Załącznik nr 2

Zadanie nr 24

Stołek do kroplówek na kółkach do żywienia pozajelitowego – 2 sztuki

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa pięcioramienna lakierowana proszkowo na kółkach |  |
| 2 | Wysuwany wieszak chromowany z możliwością regulacji wysokości |  |