Załącznik nr 2

Zadanie nr 23

Stjak do kroplówek z instalacją elektryczną – 2 sztuki

Stojak do kroplówek z instalacją elektryczną

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pięcioramienna podstawa na kółkach z blokadą na dwa kółka |  |
| 2 | Wysuwany wieszak chromowany z możliwością regulacji wysokości |  |
| 3 | Listwa przyłączeniowa zawierająca 3 gniazda sieciowe i centralny wyłącznik |  |
| 4 | Czteroramienny uchwyt do mocowania pojemników z płynami infuzyjnymi |  |