Załącznik nr 2

Zadanie nr 40

Waga

Nośność – 220 kg

Kompletna z wyposażeniem ( bateria, kable i tp. ) – gotowa do użycia