Załącznik nr 2

Zadanie nr 25

Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej ze składanymi barierkami bocznymi

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wózek ma być wykonany z profili stalowych pokrytych farba proszkową z dodatkiem żywicy |  |
| 2 | Wyposażenie ; dźwignia hydraulicznej regulacji zarówno z przodu jak i z tyłu wózka segment pleców podnoszony za pomocą sprężyny gazowej barierki boczne chromowane składane wzdłuż leża o wysokości min 33cm i dł. min 140cm z 2 stron wózka hamulec centralny blokujący jednocześnie wszystkie koła krążki odbojowe na wszystkich rogach wózka stojak na kroplówkę |  |
| 3 | Długość 220 cm , szer. 85 cm, wysokość regulowania hydraulicznie - 54-87 cm , wysokość segmentu pleców regulowana przy użyciu sprężyny gazowej - 75 stopni bezpieczne obciążenie robocze - 250 kg |  |
| 4 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |