Załącznik nr 2

Zadanie nr 29

Wózek inwalidzki do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej dla pacjentów z nadwagą

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wózek inwalidzki, konstrukcja w całości stalowa |  |
| 2 | podłokietniki uchylne, uchylne podnóżki, szer. Siedziska 53-56cm, obciążenie do 175kg, wzmocniony krzyżak, koła przednie i tylne - pełne, siedzisko z materiału zmywalnego -skaj |  |
| 3 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |