Załącznik nr 2

Zadanie nr 30

Wózek wanna do kąpieli chorych

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany system do higieny ciała pacjenta, fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2 | Wanna wykonana z tworzywa PCV i wyposażona w poduszkę | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja wózka ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4 | Opuszczane poręcze boczne wyposażone w 2 zatrzaski samoczynnie blokujące się po podniesieniu barierki i zabezpieczające przed przypadkowym otwaciem | TAK |  |
| 5 | Wąż odpływowy umożliwiający odprowadzenie wody do kratki ściekowej | TAK |  |
| 6 | 4 koła zwrotnie z niezależnymi hamulcami | TAK |  |
| 7 | Hydrauliczna regulacja wysokości | TAK |  |
| 8 | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - CE | TAK |  |
| 9 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji min. 36 miesiące, bezpłatny serwis min. 36 miesiący | TAK |  |