Zestaw do terapii podciśnieniowej VAC

Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25 - 200 mm/Hg

Waga 2,89 kg

Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg,

Możliwość zastoswania terapii ciągłej lub przerywanej,w zależności od leczonej rany,

Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie ( prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie )

Możliowść prowadzenia terapii przez 24 godziny,

Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez 6 godziny,

Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego ciśnienia braku aktywności systemu terapeutycznego, alarm temperatury wewnętrznej, alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii

Ekran dotykowy z językiem polskim, z instrukcją obsługi w języku polskim

Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację

Wbudowana pamięc pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbydowany port USB, SD card i IR umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta

Możliwość ustawienia menu klinicysty, pełny dostęp do menu urządzenia, tryb pacjenta ograniczajcy meny do funkcji podstawowych

Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika

Funkcja Seal Check ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia

Funkcja obrazowania ran ułatwiający rejestrowanie postępu leczenia

Funkcja trybu nocnego, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min)

Funkcja blokady ekranu

Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka

Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml

Zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady dotyczącej urządzeń medycznych (93/42/EWG) CE