Załącznik nr 2

Zadanie nr 13

Zgrzewarka do foliowania narzędzi

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość zgrzewu min.12 mm |  |
| 2 | Podwójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem zgrzewarki |  |
| 3 | Możliwość ustawienia odległości zgrzewu od krawędzi rękawa do 35 mm |  |
| 4 | Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący szczęki zgrzewarki przed przegrzaniem |  |
| 5 | Automatyczny start – stop napędu |  |
| 6 | Łatwy serwis, modułowy system podłączeń elektrycznych zespołów |  |
| 7 | Usługa walidacji procesu zgrzewania do ww. zgrzewarki |  |
| 8 | Zgrzewarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 |  |
| 9 | Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis min. 36 miesięcy |  |