Załącznik nr 2

Zadanie nr 37

Lodówka na leki – 2 sztuki

| Lp | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 2. | Szklane drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 3. | Wymuszony obieg powietrza w komorze | Tak |  |
| 4. | Wewnętrzne oświetlenie | Tak |  |
| 5. | Wymiary 600mmx1400mmx830mm ± 10% | Tak |  |
| 6. | Zakres temperatury pracy od -2°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +32°C. | Tak |  |
| 7. | Wyposażone w 4 pełnych półek | Tak |  |
| 8. | Możliwość regulacji odstępów między półkami. | Tak |  |
| 9. | Zasilanie : 230 V 1+N 50 Hz | Tak |  |
| 10. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018r. | Tak |  |
| 11. | Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis min. 36 miesięcy | TAK |  |