Augustów, dn. 23 listopada 2018 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów opatrunkowych numer referencyjny 19/ZP/2016

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

**Pytanie 1**

**Pakiet IV poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o określenie jakiej ilości opatrunku w rozmiarze 10x10cm oczekuje, a jakiej ilości opatrunku w rozmiarze 15x15cm, ponieważ określono jedynie ogólną liczbę 100sztuk dla niniejszej pozycji.

**Po 50 sztuk każdego z rozmiarów.**

**Pytanie 2**

**Pakiet IV poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przezroczystego poliuretanowego opatrunku żelowego zawierającego 60% wody, ze specjalną krawędzią zapobiegającą przedostawaniu się bakterii. Nie przywiera do ran, umożliwia swobodny przepływ gazów, chroni skórę przed maceracją, pozwala na obserwacje procesu gojenia, sprzyja formowaniu nowej tkanki podczas procesu granulacji, absorbuje wydzielinę z rany, nie tracąc swojej funkcjonalności. Opatrunek w rozmiarach 10x10cm, 15x15cm.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

**Pakiet IV poz. 5**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2 prosimy Zamawiającego o określenie jakiej ilości opatrunku w rozmiarze 10x10cm oczekuje, a jakiej ilości opatrunku w rozmiarze 15x15cm.

**Po 50 sztuk każdego z rozmiarów.**

**Pytanie 4**

**Pakiet VI poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10cm x 14cm pakowanych po 150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu zgodnie z formularzem cenowym,   
w pozostałym zakresie zgodnych z wymogami SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

**Pakiet VI poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10cm x 12cm pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu zgodnie z formularzem cenowym,   
w pozostałym zakresie zgodnych z wymogami SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

**Pakiet VII poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 7,5cmx7,6cm pakowanych po 100sztuk w kartonik z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu. W pozostałym zakresie opatrunki są zgodne z wymogami SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

**Pakiet VII poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do bezurazowego zamykania raz tzw. szwy zewnętrzne wykonane z miękkiego, elastycznego materiału podporowego non-woven (włóknina), pokrytego wrażliwym na ucisk, hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Bardzo cienkie i elastyczne – dopasowują się do kształtu ciała, zapewniają swobodę ruchu. Kolor cielisty, jałowe, rozmiar 3x75mm.

Opakowanie jednostkowe – koperta po 10 pasków, następnie karton z 100 kopertami (1000 pasków).

Prosimy zarazem o możliwość wyceny za sztuki – wg. zapotrzebowania Zamawiającego tj. 250 sztuk.

Państwa zgoda pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Zamawiający dopuszcza.**

8. Pakiet 1, poz. 3-9

**Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 3-9 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 1 A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**9. Pakiet 1, poz. 10-12,19**

**Prosimy o dopuszczenie kompresów 12 warstwowych 17 nitkowych.**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**10. Pakiet 1, poz. 10-12,19**

**Prosimy o dopuszczenie kompresów 8 warstwowych 17 nitkowych.**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**11. Pakiet 1, poz. 14**

**Prosimy o dopuszczenie kompresów włókninowych o gramaturze 30 g - 4 warstwowych, jałowe, pakowane** ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów­?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**12. Pakiet 1, poz. 14**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Zamawiający dopuszcza.**

13. Pakiet1 poz. 17

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

**Zamawiający dopuszcza.**

**14. Pakiet 1, poz.18**

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

**Zamawiający dopuszcza.**

**15. Pakiet 17-18**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 1 szt., z przeliczeniem ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

16. Pakiet 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

**Zamawiający dopuszcza.**

17. Pakiet 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowany papierowym chroniącym przed zabrudzeniem?

**Zamawiający dopuszcza.**

18. Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowana a’5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

19. Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 40x40cm wykonane z włókniny typu spunlance?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

20. Pakiet 1, pozycja 15-16

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

21. Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

22. Pakiet 1, pozycja 20-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

23. Pakiet 1, pozycja 26-27

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm, pakowane a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

24. Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie o przepuszczalności powietrza > 500g/m2/24H?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 8x6cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

25. Pakiet 2, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

26. Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

27. Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

28. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania dotyczące treści umowy:**

**Pytanie 29:** Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Tak.**

**Pytanie 30:** Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 31:** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 32:** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 33:** Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

**34. Pakiet 3, poz. 26 -27**

Czy Zamawiający wymaga w wyżej wymienionych pozycjach serwet z nitka RTG i tasiemką?

**Zamawiający dopuszcza.**

**35. Pakiet 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na nogi w rozmiarze 120 x 75 cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**36. Pakiet 3, poz. 10 ( rozmiar M )**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze M o chłonności 2300 ml?

**Zamawiający dopuszcza.**

**37. Pytania dotyczące SIWZ:**

Czy Zamawiający będzie wymagał próbek oraz deklaracji zgodności na oferowane wyroby na wezwanie czy należy je załączyć do oferty?

**Zgodnie z zapisami SIWZ celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione do przedłożenia próbek.**