| L.p | Nazwa | Ilość opakowań | Cena jednostkowa | Wartość netto | %Vat | Wartość brutto | Próbki | Producent/ Numer Katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek przezroczysty z folii poliuretanowej, paroprzepuszczalny, wodoodporny, cienki i elastyczny, wyposażony w taśmę do opisu, z klejem akrylowym i z systemem aplikacji typu „ramka”. Rozmiar 10cm x 15cm. Opakowanie jednostkowe papier-papier, na każdym opakowaniu jednostkowym instrukcja obrazkowa użycia opatrunku. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | 10 |  |  |  |  | 1 szt |  |
| 2. | Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, posiada system dwustopniowej aplikacji ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie Opakowanie: kartonik. Na opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku. Opatrunek niejałowy. Rozmiar 7 cm do 7,5 cm (dla dorosłych). Opakowanie zbiorcze 50 szt. | 10 op |  |  |  |  | 1 op |  |
| 3. | Paski do bezurazowego zamykania ran tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbon. Bardzo cienkie i elastyczne - dopasowują się do kształtu ciała, zapewniają swobodę ruchu. Kolor biały, jałowe. Rozmiar 3x75 mm. Opakowanie jednostkowe papier- folia 5 szt. Opakowanie zbiorcze kartonik – 50szt. . | 5 op. |  |  |  |  | 1 szt |  |