Montaż drzwi  wykonany ma być przy pomocy materiałów posiadających 60 minutową odporność ogniową  i 120 wraz ze stosownym atestem. Drzwi powinny posiadać samozamykacz zewnętrzny.

Gwarancja na wykonane prace i na drzwi winna wynosić co najmniej 2 lata.

Z uwagi na duży ruch chorych i odwiedzających  prace winny być prowadzone w okresie uzgodnionym  z Zamawiającym .

|  | Wymiary w świetle istniejących otworów |  |  | Okna | Drzwi | Szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kondygnacja | Szerokość (cm) | Wysokość ( cm) |  |  |  |  |
| 1. | Piwnica | 80 | 206 |  | X | 3 | Wstawić drzwi ppoż EI-30 Inwestora z wyjęciem istniejących |
| 2 | Parter | 361 | 156 | X |  | 1 | Okno - EI 120 |
|  | Parter | 105 | 67 | X |  | 3 | Okno EI-60 |
|  |  | 150 | 206 |  | X | 1 | Dwuskrzydłowe stalowe EI-60+SM z elektrotrzymaczem drzwiowym zintegrowanym z systemem instalacji p.poż. |
|  |  | 115 | 206 |  | X | 1 | Jednoskrzydłowe EI-60+SM z elektrotrzymaczem drzwiowym zintegrowanym z systemem instalacji p.poż. |
| 3 | I piętro | 150 | 206 |  | X | 1 | Dwuskrzydłowe EI-60+SM |
|  | I piętro | 150 | 206 |  | X | 1 | Dwuskrzydłowe stalowe EI-60+SM z elektrotrzymaczem drzwiowym zintegrowanym z systemem instalacji p.poż. |
|  | I piętro | 91 | 198 | X |  | 3 | Jednoskrzydłowe EI-120 |
|  | I piętro | 361 | 156 | X |  | 1 | Okno - EI 120 |
| 4 | II piętro | 90 | 206 |  | X | 1 | Jednoskrzydłowe EI-60 + SM |
|  | II piętro | 4,81 | 1,97 | X |  | 1 | Okno - EI 120 |

Dodatkowe informacje zawarte są w załącznikach:

Załącznik nr 1a- ekspertyza I piętro ZOZ Augustów

Załącznik nr 1b- ekspertyza II piętro ZOZ Augustów

Załącznik nr 1c- ekspertyza III piętro ZOZ Augustów

Załącznik nr 1d- ekspertyza parter ZOZ Augustów

Załącznik nr 1e- ekspertyza piwnice ZOZ Augustów

Załącznik nr 1f- ekspertyza piwnice ZOZ Augustów.

SP ZOZ w Augustowie prosi o uwzględnienie  w przetargu na  system  ssp wymianę dwóch okien

o wym. 1,60 x 1,50    szt. 1  i  0,82 cm x 150 cm  szt. 1 na okna napowietrzające dwie  klatki schodowe