NR REFERENCYJNY 8/ZP/2019

Augustów, dn. 17 lipca 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Augustowie
ul. Szpitalna 12
16-300 Augustów
Strona internetowa: www.spzoz.augustow.pl
e-mail: zp@spzoz.augustow.pl
-Do wiadomości uczestników postępowania-
-Strona internetowa Zamawiającego-
 KOREKTA odpowiedzi do pytań z dnia 05.07.2019 r
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców dostaw urządzeń medycznych pn. DOSTAWA APARTURY MEDYCZNEJ DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE W RAMACH PROJEKTU „WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA INSTYTUCJI OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE PRAW PACJENTA I JAKOŚCI USŁUG” NUMER PROJEKTU LT – PL – 3R - 245
 (Biuletyn Zamówień Publicznych,  Ogłoszenie  nr 564925-N-2019).
Przed korektą Pytanie Wykonawcy brzmi:
Videoduodenoskop zabiegowy – 1kpl.
Pytanie 125 - dotyczy poz. 4 i 5
Prosimy o dopuszczenie videoduodenoskopu zabiegowego z elewatorem i końcówką dystalną zamocowanym na stałe – zintegrowanego z częścią roboczą aparatu – z możliwością mycia, dezynfekcji i szczotkowania (bez jednorazowych demontowalnych końcówek).
Zamawiający dopuszcza.
Po korekcie pytanie Wykonawcy otrzymuje brzmienie:
Videoduodenoskop zabiegowy – 1kpl.
Pytanie 125 - dotyczy poz. 10 i 11
Prosimy o dopuszczenie videoduodenoskopu zabiegowego z elewatorem i końcówką dystalną zamocowanym na stałe – zintegrowanego z częścią roboczą aparatu – z możliwością mycia, dezynfekcji i szczotkowania (bez jednorazowych demontowalnych końcówek).
Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor SP ZOZ w Augustowie
Danuta Zawadzka