## Arkusz1
NR REFERENCYJNY 8/ZP/2019

Augustów, dn. 18 lipca 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Augustowie, ul. Szpitalna 12
16-300 Augustów
Strona internetowa: www.spzoz.augustow.pl
e-mail: zp@spzoz.augustow.pl
-Do wiadomości uczestników postępowania-
-Strona internetowa Zamawiającego-

Wyjaśnienia treści SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców dostaw urządzeń medycznych pn. DOSTAWA APARTURY MEDYCZNEJ DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE W RAMACH PROJEKTU „WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA INSTYTUCJI OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE PRAW PACJENTA I JAKOŚCI USŁUG” NUMER PROJEKTU LT – PL – 3R - 245
(Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 564925-N-2019).

ZESTAW DO VIDEODUODENOSKOPII
Pytanie nr 1 z dnia 18.07.2019r.
Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony procesor był w pełni kompatybilny z aparatami –endoskopami będącymi na wyposażeniu już pracującej z dużym powodzeniem pracowni endoskopowej? Zapewni to gwarancję energetyczną , ciągłość pracy oraz pełną kompatybilność

Odpowiedź do pytania nr 1
Zamawiający nie będzie wymagał by dostarczony procesor był w pełni kompatybilny z aparatami endoskopami będącymi na wyposażeniu już pracującej pracowni endoskopowej.

Pytanie nr 2 z dnia 18.07.2019r.
Czy dostawca videoduodenoskopu i myjni endoskopowej musi także dostarczyć na własny koszt oryginalne przyłącza do myjni,, które to będą obsługiwać zarówno dostarczony nowy endoskop jak również te, które są na wyposażeniu pracowni bez konieczności jej modyfikacji?
Myjnia endoskopowa jest wyrobem medycznym co oznacza , że nieautoryzowana modyfikacja tego produktu jest ograniczona prawnie.

Odpowiedź do pytania nr 2
Zamawiający wymaga aby dostawca videoduodenoskopu i myjni endoskopowej dostarczył na własny koszt oryginalne przyłącza do myjni, jednakże nie wymaga aby obsługiwało ono endoskopy, które są wyposażeniu pracowni.

Dyrektor SP ZOZ w Augustowie
Danuta Zawadzka