Augustów, dn. 03 lutego 2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**postępowania 10/ZP/2020**

Dotyczy : Dostawa wyposażenia i modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie w ramach projektu „Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych” numer referencyjny 10/ZP/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania wykonawców wyjaśnia co następuje :

1. Pkt 2 „ Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2021. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych itp.” Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG przyłóżkowy, fabrycznie nowy, nie powystawowy, ale wyprodukowany w ostatnim kwartale 2020 r., natomiast znacznie przewyższający większość wymaganych parametrów techniczno – użytkowych ?

**Zamawiający dopuszcza.**

PAKIET 2

1. Pozycja 18

Drobny sprzęt rehabilitacyjny ( kliny, wałki, półwałki )

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dokładne określenie parametrów technicznych oraz ilości poszczególnych kształtek rehabilitacyjnych.

Są to niezbędne informacje do przedstawienia oferty cenowej w tej pozycji.

**Drobny sprzęt rehabilitacyny**

**1.Kliny , wałki, półwałki**

# Klin rehabilitacyjny 20x15x10 cm 2 szt.

# Wałek rehabilitacyjny 18x60 cm 4 szt.

# Półwałek rehabilitacyjny 60x18x12 cm 4 szt.

* **Półwałek rehabilitacyjny 60x30x15 cm 2 szt.**

# Półwałek rehabilitacyjny 30x25x5 cm 2 szt.

# Kostka rehabilitacyjna 50x20x10 cm 2 szt.

**2.Ściskacz do treningu dłoni Flex-lon MSD**

* **Żłóty 1 szt.**
* **Czerwony 1 szt.**
* **Zielony 1 szt.**

**3. Trener dłoni Digi-Extend MSD 2 szt.**

* **W zestawie z 4 oporami 02-010201 (134,00 zł/szt)**

**4. Opory do trenera dłoni 3 szt.**

* **Digi\_Extanted MSD (25 szt) 02-010202 (52,00 zł/szt)**

**5.Trenażer nadgarstka MSD Wrist Exxerciser 02-070201 (212,00/szt) 1 szt**

**6. Siatka rehabilitacyjna łączona Power-Web Combo MSD**

* **Żółta/zielona 2 szt.**
* **Czerwona/niebieska 2 szt.**

**7. Taśmy rehabilitacyjne MSD Band 45,5**

* **Czerwona x1 szt.**
* **Zielona x1 szt**
* **Niebieska x1 szt**

**8. Taśma w kształcie pętli MSD\_Band Loop**

* **Czerwona x3**
* **Zielona x3**
* **Niebieska x3**

**9. Piłka do ćwiczeń pilatesu 26 cm 2 szt.**

**10. Platforma do balansowania z linkami**

**11. Manżety( obciążniki) 0,5 kg- 2 szt , 1 kg -2 szt**

**12.Trener dłoni piłka**

* **Niebieska 2 szt.**
* **Czerwona 2 szt.**

**13. Masa do rehabilitacji dłoni Theraflex Pufty Plus MSD**

* **Żółta 110 gr (Miękka) 2 szt.**
* **Czerwona 110 gr ( średnio miękka) 2 szt.**
* **Czerwona 110 gr (mocna) 2 szt.**
* **Żółta 450 gr (Miękka) 2 szt.**
* **Czerwona 450 gr ( średnio miękka) 2 szt.**
* **Czerwona 450 gr (mocna) 2 szt.**

1. Pozycja 41

Zabudowa i meble do sali dziennego pobytu, rejestracji, pokoju socjalnego i fizykoterapię

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dokładne określenie:

* parametrów techniczny poszczególnych mebli oraz ich ilości
* rodzaju zabudowy oraz jej parametrów technicznych

Są to niezbędne informacje do przedstawienia oferty cenowej w tej pozycji.

**Meble mają być laminowane, z płyty MDF, blaty z obrzeżem ABS. Ilości mebli wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ. Rodzaj zabudowy i parametry techniczne należy dostosować do pomieszczeń pracowni, której rzut znajduje się na stronie internetowej zamawiającego.**

1. Pozycja 44

Oprogramowanie do komputerów do prowadzenia rehabilitacji

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem: „Oprogramowanie do komputerów do prowadzenia rehabilitacji”.

Czy Zamawiający ma tu na myśli oprogramowanie do urządzeń sterowanych przy pomocy komputera czy ogólny system do obsługi gabinetu rehabilitacyjnego przy pomocy którego możliwe jest m.in. planowanie zabiegów, rozliczanie świadczeń ?

**Urządzenie do skanowania kodów kreskowych zintegrowane z systemem rehabilitacja stworzonym przez firmę Comarch w celu zczytywania numerów pesel- 7 sztuk.**

**Licencja do programu odczytywania zdjęć RTG- 1 szt.**

**Pytanie 5: Zadanie 2. System Redcord – Therapy Master (system podwieszeń do sufitu)**

Czy Zamawiający wymaga całego podstawowego zestawu z konstrukcją sufitową, tj.:

1 x aparat A x IS, 2 x aparat TRAINER, 2 x podwieszka szeroka, 2 x podwieszka wąska, 1 x podwieszka dzielona, 1 x linka 5 m z klamrą, 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x linka 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 30 cm czarna, 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, wałek 15 x 50 cm, 2 x poduszka sensomotoryczna, 3 x para uchwytów zwykłych, 1 x para uchwytów POWER GRIP

**Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 6. Zadanie 2. System Redcord – Therapy Master (system podwieszeń do sufitu)**

Prosimy aby Zamawiający określił wysokość pomieszczenia, w którym zostanie zawieszony System Redcord. Jest to niezbędne do określenia długości nóżek dystansowych i zawieszenia systemu na odpowiedniej wysokości.

**Wysokość pomieszczenia 3,05 metra.**

**Pytanie 7. Zadanie 2. Leżanka lekarska.**

Czy Zamawiający dopuści leżankę o lepszych parametrach, nieznacznie większej długości, tj. 188 cm oraz większym zakresie regulacji zagłówka +/- 400?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 8. Zadanie 2.**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje, które nie są związane z rehabilitacją? Chodzi o pozycje: 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ,44.

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9. Zadanie 2. Platforma do oceny dystrybucji.**

Czy Zamawiający dopuści platformę jednopłytową z funkcją platformy dwupłytowej dzięki dużej ilości czujników (1600) badających osobno kończynę dolną lewą jak i prawą?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 10. Zadanie 2. Platforma do oceny dystrybucji.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie warunki za wyłączeniem ‘chodu’?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11. Zadanie 2. Bezobsługowa głowica ultradźwiękowa.**

Czy Zamawiający dopuści bezobsługową głowicę ultradźwiękową o większej powierzchni tj. 18cm2. Większa głowica obejmie większy obszar terapeutyczny.

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Dyrektor SPZOZ w Augustowie

Danuta Zawadzka