Załącznik nr 2

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa Produktu | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magnetostymulacja Viofor Sterownik Viofor JPS Classic Sterownik Viofor JPS Classic Zawartość pakietu 1 x Adapter do aplikatorów do magnetostymulacji . Viofor Family . Viofor Classic Delux Clinic 1 x Sterownik do magnetostymulacji Viofor JPS Classic 1 x Aplikatory pola magnetycznego do aparatów Viofor . Viofor Classic Delux Clinic Aplikatory do aparatów Viofor Clinic i Delux -1099 aplikator pierścieniowy - Ø30 cm 1 x Aplikator pola magnetycznego mata 3S . Viofor Classic Delux Clinic Aplikator pola magnetycznego mata do sterownika Viofor Family-aplikator duży F 3S 1 x Aplikator pola magnetycznego - Poduszka - aplikator mały . Viofor Classic Delux Clinic Aplikator pola magnetycznego mały do sterownika Viofor Family-aplikator mały F 3S | 1,00 |  |
| 2 | Aparat do magnetoterapii Magnetronic ze stolikiem na solenoidy + leżanka Magnetronic MF-12 - zestaw II Aparat do magnetoterapii - sterownik ekran dotykowy 4,3 cala, 2 zabiegi jednocześnie przy tych samych parametrach. aparat MF-12, aplikatory AS-600K, AS-315K, leżanka L-6, Stolik na którym można umieścić aplikator AS-315N | 1,00 |  |
| 3 | Magnetronic do zabiegów w pozycji siedzącej Magnetronic MF-12 Pole magnetyczne niskiej częstotliwości- STEROWNIK; duży (4,3’’) kolorowy ekran dotykowy + Podnośnik do aplikatora AS-600K, umożliwia ruch aplikatora w pionie + Aplikator AS-600K aplikator szpulowy o średnicy 600mm; | 1,00 |  |
| 4 | Lampa statywowa Sollux z wmontowanym minutnikiem LUMINA Lampa sollux statywowa, moc promiennika IR 375 W. | 1,00 |  |

| L.p. | Nazwa Produktu | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Lampa do naświetleń światłem widzialnym, ultrafioletowym lub podczerwonym Biopolar Lampa do terapii światłem spolaryzowanym, Moc żarówki 20 W, ze statywem | 1,00 |  |
| 6 | Aparat do elektroterapii Multitronic MULTITRONIC MT-3 Dwukanałowy aparat do elektroterapii prądami: diadynamicznymi, interferencyjnymi, impulsowymi średniej częstotliwości (prostokąt, trójkąt, sinus, trapez), tonolizy, TENS, HV, Kotza, Traeberta, faradycznymi, neofaradycznymi, galwanicznymi; programy gotowe (ponad 100); programy obsługi (50); sekwencja prądów diadynamicznych; szeroko regulowana elektrogimnastyka; przyjazny program elektrodiagnostyki (do krzywej I/t); niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale | 3,00 |  |
| 7 | Aparat do terapii podciśnieniowej kompatybilny z elektroterapią AVACO Aparat do masażu podciśnieniowego kompatybilny z elektroterapią WYPOSAŻENIE STANDARDOWE kable do podłączenia elektrostymulatora (2 szt.) przewody podciśnieniowe (4 szt.) ssawki Ø 60 mm (4 szt.) wkładki wiskozowe Ø 60 mm (8 szt.) łącznik przewodów podciśnieniowych (2 szt.) | 1,00 |  |
| 8 | Aparat do elektroterapii i elektrostymulacji Aparat do elektroterapii dwukanałowy Aparat do elektroterapii przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów leczniczych: • bipolarnymi (dwukierunkowymi) i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami niskiej częstotliwości • bipolarnymi (dwukierunkowymi) prądami średniej częstotliwości i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami średniej częstotliwości modulowanymi przebiegami niskiej częstotliwości dysponuje dwoma w pełni niezależnymi kanałami elektroterapii z możliwością sprzężenia w celu wykonywania zabiegów czteroelektrodowych. Obwody wyjściowe mogą pracować w dwóch trybach: stabilizacji prądu pacjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego. Ten drugi znajduje zastosowanie przy technikach niestacjonarnych oraz kombinowanych. Aparat posiada wbudowaną bazę gotowych procedur terapeutycznych, istnieje także możliwość tworzenia przez użytkownika własnych programów zabiegowych. Urządzenie oferuje zupełnie nowe możliwości: aplikację mikroprądów, prądów unipolarnych falujących oraz specjalnie opracowanych prądów TENS do terapii porażeń spastycznych. Specjalnie zaprojektowane graficzne menu sprawia, że obsługa urządzenia jest łatwa i intuicyjna. Z myślą o pacjencie do aparatu przewidziano wyłącznik pacjenta, który może być użyty w przypadku wystąpienia dyskomfortu podczas wykonywania zabiegów. Etius umożliwia również wykonywanie półautomatycznej elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego. ELEKTROTERAPIA – prądy • interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF)) • TENS – (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst) • TENS do terapii porażeń spastycznych • Kotz’a/rosyjska stymulacja • tonoliza • diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) • impulsowe (prostokątny, trójkątny) • impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny • unipolarne falujące • galwaniczne • mikroprądy ELEKTRODIAGNOSTYKA • elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t • automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji TRYB MANUALNY • pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników PROGRAMY ZABIEGOWE • uproszczenie obsługi aparatu • jednostki chorobowe wybierane po nazwie • 59 wbudowanych programów zabiegowych • 50 programów do ustawienia dla użytkownika • 20 programów ulubionych • nadawanie własnych nazw programom SEKWENCJE ZABIEGOWE • uproszczona obsługa aparatu • 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych ERGONOMIA • dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe • tryb pracy: programowy/manualny • duży, czytelny wyświetlacz • obsługa w trybie graficznym • baza wbudowanych programów zabiegowych • wybór jednostek chorobowych po nazwie • zegar zabiegowy • test elektrod • statystyki przeprowadzanych zabiegów • regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego KONSTRUKCJA • duży wyświetlacz graficzny • nowoczesne wzornictwo • trwała i niezawodna klawiatura • praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) • pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie • możliwość generowania prądów jednokierunkowych (unipolarnych) w trybie przerywanym • autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu PARAMETRY TECHNICZNE • sterownik – maksymalne natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC): • interferencyjne, Kotz’a, unipolarne falujące: 100 mA • TENS: 140 mA • diadynamiczne, impulsowe: 60 mA • galwaniczne: 40 mA • tonoliza: 100 mA • mikroprądy: 1000 µA • maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV): 140 V • zasilanie, pobór mocy: 230 V, 50 Hz, 50 W, 70 VA • masa: maks. 6 kg WYPOSAŻENIE STANDARDOWE • przewód sieciowy • kable pacjenta (2 szt.) • elektrody do elektroterapii 6×6 cm (4 szt.); 7,5×9 cm (2 szt.) • pokrowce wiskozowe do el. 6x6cm (8 szt.); 7,5×9 cm (4 szt.) • pasy rzepowe 40x10cm (2 szt); 100×10 cm (2 szt.) • bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/250 V (2 szt.) • instrukcja użytkowania (1 szt.) | 1,00 |  |
| 9 | Aparat do laseroterapii ze skanerem i sondą np. Polaris Polaris 2 + skaner R + IR 100 mW+450 mW Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej - sterownik; Urządzenie współpracuje z sondami punktowymi oraz aplikatorami: + Aplikator skanujący do laseroterapii (Polaris 2) typ PM2-SK2 R + IR 100/450 mW. + Sonda IR 400 mW/808 nm. | 1,00 |  |
| 10 | Szyna CPM do pasywnej mobilizacji stawów ( staw biodrowy i kolanowy ) Artromot K1 comfort z Focus Plus zmotoryzowana szyna CPM do stawów kończyny dolnej( kolanowy, biodrowy ) z elektrostymulatorem NMES TENS HV IF | 1,00 |  |
| 11 | Fotel do ćwiczeń oporowych kkg i kkd FRD dwugłowicowy FRT/B Fotel do ćwiczeń kończyn dolnych, górnych i stawu barkowego wyposażony w dwie głowice i pasy do stabilizacji. | 1,00 |  |
| 12 | Materac rehabilitacyjny składany 3-częściowy 195x85x5 Materac 3-częściowy, składany, z uchwytami, wymiary: 195x85x5cm, kolor tapicerki do uzgodnienia. | 4,00 |  |

| L.p. | Nazwa Produktu | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Rower treningowy Cardio - cykloergomet Rowerek Nowoczesny rower magnetyczny -system hamowania magnetycznego z 30 stopniową regulacją oporu - nowoczesny komputer treningowy z 5,5 calowym wyświetlaczem HR wheel -Wyświetlane informacje :puls,spalone kalorie, czas, dystans, rpm, opór, watt, profil ćwiczenia, prędkość | 1,00 |  |
| 14 | Orbitrek – trenażer eliptyczny Kettler Skylon 10 | 1,00 |  |
| 15 | Osprzęt do UGUL 1. Podwieszka stóp 7,6x61 cm KC-11 - 6 2. Podwieszka pod miednicę 73x23 cm KC-08 - 4 3. Podwieszka pod głowę 15x33 cm KC-10 - 1 4. Podwieszka przedramion, podudzi KC-06 - 4 5. Podwieszka dwustawowa KC-12 - 4 6. Esiki - 8 7. Karabińczyk - 8 8. Bloczek do linek - 5 9. Linka dł. 1,6 m KC-01 - 8 10.Linka długość 5 m - 1 11.Linka z dwoma bloczkami 2,45 m KC-03 - 1 12.Linka długość 3,75 m KC-05 -1 | 4,00 |  |
| 16 | System Redcor – Therapy Master ( system podwieszeń do sufitu ) REDCORD REHAB PRO PLUS rozbudowany zestaw zawierający: 1 x aparat AXIS, 1 x aparat TRAINER, 1 x podwieszka szeroka, 2 x podwieszka wąska, 1 x podwieszka dzielona, 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x poduszka sensomotoryczna, 1 x para uchwytów zwykłych, 1 x para uchwytów POWER GRIP + Konstrukcja sufitowa do aparatów Redcord pozwala na wykonywanie ćwiczeń w podwieszeniu. Składa się z dwóch rurek aluminiowych do przesuwania aparatu. | 2,00 |  |
| 17 | Sprzęt do ćwiczeń ręki ze stolikiem Manualex MANUALEX M12 - stół wielofunkcyjny do ćwiczeń siłowych ręki, składający się z 4 niezależnych stanowisk (każde stanowisko zawiera po 3 urządzenia) i kolumny oporowej z 4 stosami ciężarków. | 2,00 |  |
| 18 | Drobny sprzęt rehabilitacyjny ( kliny, wałki, półwałki ) | 1,00 |  |
| 19 | Lustro z podziałką do zamontowania na ścianie | 1,00 |  |

| L.p. | Nazwa Produktu | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Stół rehabilitacyjny elektryczny trzyczęściowy stacjonarny stół rehabilitacyjny, z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 60-88 cm oraz systemem jezdnym - unoszone koła jezdne | 4,00 |  |
| 21 | Komora do suchych kąpieli z CO2 + butle Aparat do suchych kąpieli w CO2 i kąpieli suchych kwasowęglowych. Leczenie nadciśnienia i problemów związanych z krążeniem obwodowym np. stopa cukrzycowa. •zautomatyzowany przebieg zabiegu zapewnia wysokie skoncentrowanie gazu na obiekcie •bardzo niskie zużycie czynnika – do 0,4l ciekłego CO2 na zabieg •kompaktowa konstrukcja umieszczona na leżance (dł. 2150 x szer. 700 x wys. 980 mm) umożliwiająca sprawne, szybkie i higieniczne wykonanie zabiegu przy największej z możliwych skuteczności. | 1,00 |  |
| 22 | Bieżnia Kettler Run 11 + pas bezprzewodowy do pomiaru pulsu T - 34 | 1,00 |  |
| 23 | Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej Fisiotek HP2 Zmotoryzowana szyna ruchowa do ćwiczeń biernych i czynnych stawu barkowego CPM. Na wyposażeniu: siedzisko, pilot sterujący (j.polski), zagłówek i unieruchomienie obojczyków, rozszerzone programy ruchu zgodne z koncepcją PNF. | 1,00 |  |
| 24 | Atlas TT + Ergolina | 1,00 |  |
| 25 | Stepper Stepper skrętny Strong z linkami Ładowność 100 kg, regulowana wysokość, komputer wyświetla różne przydatne informacje, cicha praca. | 1,00 |  |
| 26 | Aparat do ultradźwięków BTL BTL-4710 Smart aparat do terapii ultradźwiękowej z głowicą 5 cm2 1/3 MHz gotowe programy terapeutyczne, encyklopedia terapii kolorowy ekran dotykowy | 1,00 |  |
| 27 | Bezobsługowa głowica ultradźwiękowa BTL 447 do sonoterapii aparatami BTL Głowica bezobsługowa HandsFree SonoTM Głowica bezobsługowa HandsFree BTL 447 wieloczęstotliwościowa o powierzchni 12 cm2 | 1,00 |  |
| 28 | Terapuls BTL 6000 Shortwave DIATERMIA KRÓTKOFALOWA BTL-6000 Shortwave to najnowszej generacji diatermia krótkofalowa przeznaczona do terapii ciepłem z wykorzystaniem fal o wysokiej częstotliwości. Zaletą stosowania tej metody jest głębsza penetracja w porównaniu z metodami konwencjonalnymi, takimi jak okłady rozgrzewające, kąpiele cieplne lub terapia podczerwienią. | 1,00 |  |
| 29 | Zegary zabiegowe elektroniczne na 5 stanowisk | 2,00 |  |
| 30 | Zegary zabiegowe elektroniczne ( jednostanowiskowe ) | 10,00 |  |
| 31 | Stoliki zabiegowe Stolik wyposażony w kółka i pochwyty do łatwego przemieszczania. Kółka jezdne wyposażone są w blokadę. | 6,00 |  |
| 32 | Krzesła Krzesło ISO stelaż i osłony czarne | 29,00 |  |

| L.p. | Nazwa Produktu | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Leżanka za biegowa drewniana Długość: 200 cm Szerokość: 70 cm Wysokość: 55 cm lub 65 cm Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 ° Dopuszczalne obciążenie: 200 kg Waga: 34 kg | 1,00 |  |
| 34 | Leżanki zabiegowe zwykłe Leżanka lekarska. Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo. Leżysko dwuczęściowe tapicerowane 182 x 55 cm. Wysokość 50 cm. Regulacja nachylenia podgłówka w zakresie 0-30 st. Uchwyt na prześcieradło. | 10,00 |  |
| 35 | Ławka ISO trzyosobowa Ławka ISO 3 miejscowa stelaż i osłony czarne | 2,00 |  |
| 36 | Ławka ISO czterosobowa Ławka ISO 4 miejscowa stelaż i osłony czarne | 2,00 |  |
| 37 | Biurka 1300*600*750 | 6,00 |  |
| 38 | Fotele obrotowe Krzesło dostępne w wersji z podstawą metalową na stopkach, metalową na kółkach lub plastikową na kółkach, z podnośnikiem mechanicznym lub pneumatycznym ( sprężyna gazowa). Wyposażone jest w pięcioramienną podstawę na pięciu stopkach lub pięciu kołach jezdnych | 10,00 |  |
| 39 | Drukarka wielofunkcyjna | 2,00 |  |
| 40 | Zestaw do pomiarów ( goniometry, cyrkiel Martina ) -Profesjonalny zestaw goniometrów metalowych - Cyrkiel kabłąkowy MARTINA | 2,00 |  |
| 41 | Zabudowa i meble do sali dziennego pobytu, rejestracji, pokoju socjalnego i fizykoterapię | 1,00 |  |
| 42 | Schody rehabilitacyjne Dwa ciągi schodów oraz podest. Całość zabezpieczona z dwóch stron (od wewnątrz i zewnątrz) poręczami. Poręcze z możliwością regulacji wysokości w zależności od wzrostu pacjenta za pomocą wygodnych w użyciu śrub. | 1,00 |  |
| 43 | Drabinki gimnastyczne Drabinka gimnastyczna pojedyncza 2,42 x 0,90 m. Komplet okuć w cenie drabinki. | 4,00 |  |
| 44 | Komputery Zestaw komputerowy(komputer stacjonarny + monitor + mysz i klawiatura). | 3,00 |  |
| 45 | Oprogramowanie do komputerów do prowadzenia rehabilitacji | 1,00 |  |

| L.p. | Nazwa Produktu | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Minitalus urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym | 1,00 |  |
| 47 | Platforma do oceny dystrybucji obciążenia Gamma Platforma dynamograficzna, dwupłytowa do oceny i treningu równowagi, chodu i czynności dynamicznych na platformie dwupłytowej | 1,00 |  |

Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne.