|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa  (dawka, postać)** | **Ilość opakowań** | **Cena jednostkowa opakowania** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** | **Próbki** | **Producent/ Numer Katalogowy** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | **8** | **9** |
| 1 | Zestaw zabiegowy zawierający: kompresy gazowe 16 w 17 nitkowe 10x 10 20 sztuk, kompresy gazowe 16 w 17 nitkowe 7,5 x 7,5 2 x 20 sztuk, tupfery gazowe fasolki 15 x 15 10 sztuk, | 100 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Pokrowce na nogi pacjenta sterylne 130 cm x 40 cm (para) wykonane z tkaniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pokrowce na nogi pacjenta sterylne 120 cm x 80 cm (para) z włókniny ofoliowanej o gramaturze min. 56 g/m2 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw zabiegowy zawierający: kompresy włókninowe 40 gramowe 7,5 x 7,5 10 sztuk, pokrowce na nogi pacjenta 67 - 80 cm x 120 cm z TMS-u 2 sztuki, serweta ofoliowana 150 - 180 cm x 90 cm 2 sztuki | 400 |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Serweta ofoliowana jałowa o gramaturze 43 g/mm 130 -134 cm x 90 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Serweta ofoliowana jałowa o gramaturze 43 g/mm 75- 80 cm x 90 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylna oslona na przewody medyczne 15 cm x 250 cm | 500 |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Siatka opatrunkowa przeznaczona na kolano, ramię,stopę,łokieć 1 op= 25 m/b | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Siatka opatrunkowa przeznaczona na udo, głowę, biodro1 op= 25 m/b | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pielucho majtki oddychajace z podwójnymi przylepcorzepami i podwójnymi sciagaczamitaliowymi wykonane na całej powierzchni z laminatu oddychającego, falbanki wywinięte na zewnątrz zabezpieczające przed zabrudzeniem, rozmiar L ( obwód pasa 100-150 cm, chłonność min 2600 ml- 12000 szt.; rozmiar M - obwód pasa 75 - 100 cm, chłonność min. 2600 ml - 8000 szt. ) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | podkłady ginekologiczne nadajace się do sterylizacji 34cm x 9 cm pakowane po 10 sztuk | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkład higieniczny 90x60, zewnętrzna warstwa z nieprzemakalnej anytypoślizgowej foli, chłonność podkład 1500 gm, wegług normy ISO 11948-1, potwierdzona dokumentem dołączonym do oferty.Ilość szt. W opakowaniu 30. | 1200 |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | Kompresy włóninowe 4 warstwowe 40 gr 10x10 z otworem i rozcięciem pakowane po 2 szt, jałowe | 600 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | **SUMA:** |  |  |  |  |  |