L.p	Nazwa	Ilość opakowań	Cena jednostkowa	Wartość netto	%Vat	Wartość brutto	Próbki	Producent/ Numer Katalogowy
1.	Test kontroli skuteczności mycia zielony, do rutynowej kontroli podstawowych procesów / mycia w myjni-dezynfektorze. / Zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową, zgodną z normą / PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem / i skrobią ziemniaczaną, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa Sztucznego. Opakowanie 320 szt.	4 op.
2.	Przyrząd testowy procesu HO-PCD-P / Służy do symulacji narzędzi chirurgicznych. wykonany w całości z termicznie odpornego tworzywa sztucznego. Posiada miejsce na umieszczenie do dwóch testów skuteczności mycia jednocześnie (sprawdzenie dwóch / różnych płaszczyzn mycia) oraz uchwyt do zawieszenia na tacy.	2 szt.
3	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do systemu dokumentacji Dostępne w kolorze czerwonym. Posiadające naniesiony wskaźnik sterylizacji parą wodną, kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą Gke. Komplet zawiera: 12 rolek po 750 sztuk etykiet + wałek z tuszem.	10 op.
4	Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Zmiana wskaźnika po sterylizacji na kolor ciemno brązowy lub czarny. Zgodny z normą EN ISO 11140-1. Opakowanie zawiera 250 szt. samoprzylepnych, testów paskowych pokrytych polimerem i 1 uszczelkę.	4 op.
5	Testy Bowie Dick : Jednorazowy pakiet testowy Bowie Dick w formie gotowego zestawu składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. Zmiana zabarwienia z niebieskiego na czarny na całej powierzchni. Opakowanie 40 szt.	10 op.
6	Plomby z tworzywa sztucznego ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do kontenerów typu Aesculap. Opakowanie zawiera 1000 szt.	1 op.
7	Papierowe filtry do kontenera ze wskaźnikiem typu 1, okrągłe o średnicy 19 cm. Opakowanie 1000 szt.	1 op.
8	Testy wykazujące obecność ultradźwięków, obrazujące skuteczność mycia w myjni utradźwiękowej. Zmiana zabarwienia z zielonego na żółty. Opakowanie 30 szt.	1 op.
9	Testy pozostałości białkowych, szybkie wykrywanie nierozpuszczalnych pozostałości białek. Zabarwienie na niebiesko oznacza zanieczyszczenie przetestowanego narzędzia. Wykrywanie od 1 µg białek. Brak niewłaściwej interpretacji ze względu na aldehyd glutarowy lub kwas nadoctowy. Opakowanie 25 szt.	10 op.
10	Test dezynfekcji termicznej 5 min. -90°C, Aₒ3000 lub 10 min. -93°C, Aₒ3000. Opakowanie 100 szt.	4 op.
11	Zintegrowany test do kontroli pakietu w parze wodnej, typ 4 wg EN ISO 11140-1, samoprzylepny. Opakowanie 3200 szt.	1 op.
12	Test do rutynowej kontroli zgrzewarek, pokazuje jednoznacznie i wyraźnie wady i uszkodzenia zgrzewu. Opakowanie 250 szt.	2 op.
13	Taśma do zaklejania pakietów ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną 19 mm x 50m.	15 rol.
14	Taśma do zaklejania pakietów neutralna 19mmx 50m.	15 rol.