	PAKIET 1
1.	Preparat alkoholowy na bazie mieszaniny alkoholi: etanol maksymalnie do 60g i izopropanol maksymalnie do 7g. Środek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych ze spryskiwaczem o szerokim spektrum mikrobójczym : B(EN14531),F (EN14562),Tbc (M.Terrae i M.Avium)(EN14653),V HIV,HBV,HCV,VacciniaNoro i Aden - EN 14476) – do 30 sekund z możliwością poszerzenia o pleśnie i wirusa Polio (EN14476) w czasie ekspozycji do 2 minut. Preparat może być używany do dezynfekcji poprzez przetarcie potwierdzone badaniem zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny.	400 szt.
2.	Preparat alkoholowy na bazie mieszaniny alkoholi: etanol maksymalnie do 60g i izopropanol maksymalnie do 7g. Środek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych ze spryskiwaczem o szerokim spektrum mikrobójczym : B(EN14531),F (EN14562),Tbc (M.Terrae i M.Avium)(EN14653),V HIV,HBV,HCV,VacciniaNoro i Aden - EN 14476) – do 30 sekund z możliwością poszerzenia o pleśnie i wirusa Polio (EN14476) w czasie ekspozycji do 2 minut. Preparat może być używany do dezynfekcji poprzez przetarcie potwierdzone badaniem zgodnie z EN 16615. Opakowanie 5 L. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny.	400 szt.
3.	Chusteczki na bazie mieszaniny alkoholi: etanol maksymalnie do 60g i izopropanol maksymalnie do 7g, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych ze spryskiwaczem o szerokim spektrum mikrobójczym : B(EN14531),F (EN14562),Tbc (M.Terrae i M.Avium)(EN14653),V HIV,HBV,HCV,VacciniaNoro i Aden - EN 14476) – do 30 sekund z możliwością poszerzenia o pleśnie i wirusa Polio (EN14476) w czasie ekspozycji do 2 minut. Preparat może być używany do dezynfekcji poprzez przetarcie potwierdzone badaniem zgodnie z EN 16615 w warunkach brudnych. Opakowanie tuba 200 sztuk. Wyrób medyczny.	1400 szt
4.	Bezaldehydowy preparat oparty na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) oraz wstępnego zwilżania narzędzi chirurgicznych i inwazyjnych instrumentów medycznych o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie ekspozycji do 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae) – 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min. Opakowanie 1000 ml ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIb.	20 szt
5.	Bezalkoholowe chusteczki do stosowania na inwazyjnych i nie inwazyjnych wyrobów medycznych na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)– 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min. Konfekcjonowane w tuby po 120 lub 200 sztuk. Wyrób medyczny klasy IIb.	60 szt.
6.	Preparat zawierający kompleks enzymatyczny oraz detergenty o bardzo dobrych właściwościach myjących do endoskopów, instrumentarium chirurgicznego i pozostałych wyrobów medycznych. Stosowany w niskim stężeniu roztworu od 0,3% w krótkim czasie do 10 minut. Środek może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych. Skutecznie upłynnia zabrudzenia organiczne i usuwa biofilm.	10 szt.
7.	Tiksotropowy żelowy hypoalergiczny o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Opakowanie 500ml.	120 szt.
8.	Profesjonalna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów, posiadająca certyfikat Ecolabel, o neutralnym dla skóry pH 5.5 na bazie bezpiecznej substancji myjącej kokamidopropylobetainy oraz zawierająca glicerynę, bez substancji mogących wywołać podrażnienie i mikrourazy na skórze. Nie zawierająca w swoim składzie barwników, substancji zapachowych, parabenów, poliaminopropylu biguanidu oraz ich pochodnych. Klasa produktu kosmetyk, wpis do CPNP. Opakowanie 500 ml z pompką.	180 szt.
9.	Profesjonalna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów, posiadająca certyfikat Ecolabel, o neutralnym dla skóry pH 5.5 na bazie bezpiecznej substancji myjącej kokamidopropylobetainy oraz zawierająca glicerynę, bez substancji mogących wywołać podrażnienie i mikrourazy na skórze. Nie zawierająca w swoim składzie barwników, substancji zapachowych, parabenów, poliaminopropylu biguanidu oraz ich pochodnych. Klasa produktu kosmetyk, wpis do CPNP. Opakowanie 5 L	20 szt.
10.	Wydajny koncentrat w płynie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz innych inwazyjnych i nie inwazyjnych wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania wobec: B(EN13727 i EN 14561 - w tym MRSA i VRE), F(EN13624 – candida albicans), V(EN14476 – HIV,HBV,HCV,Ebola,Covid,Vaccina) – w czasie 5 minut i stężeniu 0,5% oraz w czasie 15 minut i stężeniu 0,25%, Tbc (M.Avium i M.Terrae) – w 15 minut i stężeniu 0,5%. Z możliwością poszerzenia o wirusy Rota i Noro w czasie do 15 minut w maksymalnym stężeniu 1%, Aspergillus Brasiliensis w stężeniu do 1% oraz Cl.Difficile do 3%. Dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa , nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu bez zawartości związków fenolowych, pochodnych biguanidyny, aldehydów, propionianu sodu i enzymów. Opakowanie 1 litr.	30 szt.
	PAKIET 2
1.	Płyn do odkażania błon śluzowych przed operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza. / Produkt złożony, zawierający substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej. W produkcie zastosowane substancje czynne: diglukonian chlorheksydyny oraz nadtlenek wodoru wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, pierwotniakobójczym, wirusobójczym w stosunku do wirusa Herpes Simplex, inaktywuje wirusy HBV i HIV. Preparat autosterylny. Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny do przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w preparacie nadtlenek wodoru niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać ponownie do roztworu. Opakowanie 500 ml.	180 szt.
2.	Antybakteryjny płyn z zawartością chlorheksydyny przeznaczony jest do płukania jamy ustnej i gardła. Łagodzi stany zapalne w jamie ustnej oraz hamuje rozwój bakterii, nie wpływając negatywnie na szkliwo i kolor zębów. Opakowanie 300 ml	100 szt.
3.	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi lekarskich, sprzętu meskoncentrowany preparat w postaci proszku przeznaczony do mycia i dezynfekcji. / Preparat rozpuszczający krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny. Skutecznie czyszczący wspomniane substancje. Produkt cechujący się krótkim czasem działania i niskim stężeniem roztworu o wysokiej tolerancji materiałowej. Preparat mający zastosowanie szczególnie wobec delikatnych tworzyw sztucznych (poliwęglanu, plexiglasu (PMMA), polisulfonu) i narzędzi wykonanych ze stali chromowanej. Dostosowany do dezynfekcji zmywalnych powierzchni. Niegroźny dla personelu: zmniejszone pylenie, całkowita rozpuszczalność oraz łatwa aplikacja ułatwiająca pracę. Preparat bezwonny. / Szerokie spektrum działania obejmujące:bakterie, drożdże,wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Rota, Polio, Papova.dycznego oraz powierzchni o szerokim spektrum biobójczym. / Opakowanie 2 kg.	16 szt.
4.	MATA DEKONTAMINACYJNA /DEZYNFEKCYJNA 115×45 CM (NIEBIESKA) / Mata dekontaminacyjna -30 cienkich, lepnych arkuszy z tworzywa: żywice polietylenowe niskiej gęstości. Każda warstwa posiadająca powłokę grzybobójczą hamującą rozwój bakterii na macie – środek antybakteryjny. Mata charakteryzująca się odpornością chemiczną. Samoprzylepna warstwa spodnia zapobiegająca niepożądanemu przesuwaniu się maty i utrzymująca ją w stałym miejscu. Cienka co nie utrudni komunikacji zarówno pieszej, jak i np. wózkowej.Mata posiadająca znakomite zdolności przylepne. Jej zadaniem ma być zapobieganie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wnoszonych na podeszwach butów i kółkach wózków do sal operacyjnych, laboratoriach, clean roomach oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba utrzymania wysokiego stanu czystości. / W opakowaniu znajduje się 10 sztuk 30-to warstwowych mat w kolorze niebieskim o wymiarach 115 x 45 cm.	30 op.
5	Pianka myjąca - delikatna alternatywa dla mydła i wody. Idealnie nadajaca się do częstego stosowania szczególnie podczas pielęgnacji przy nietrzymaniu moczu. Pianka 3w1 o świeżym zapachu – oczyszczająca, chroniąca i nawilżająca delikatną skórę osób starszych. Łatwa i wygodna w użyciu ,nie wymagane dodatkowe spłukiwanie. Zawierająca glicerynę, która chroni delikatną tkankę przed podrażnieniami. Produkt bez dodatku alkoholu i mydła, przebadany dermatologicznie, który nie wysusza skóry i nie powoduje zaczerwienień. Pomaga zachować naturalne pH skóry. Opakowanie 400 ml w formie sprayu.	400 szt.
6.	Wodny roztwór powidonu jodu do antyseptycznego leczenia skóry, tkanki podskórnej, błon śluzowych i ran. / Dezynfekcja nieuszkodzonej skóry oraz błony śluzowej, np. przed zabiegiem chirurgicznym, biopsją, iniekcjami, nakłuciem, pobraniem próbki krwi i cewnikowaniem. / Dezynfekcja ran (np. odleżyn, owrzodzeń goleni i ZZSC), oparzeń, dezynfekcja oka, złamań otwartych, ucha środkowego, pochwy i sromu. / Choroby infekcyjne skóry (np. liszajec, róża, zastrzał, nadkażenia grzybicze). / Szerokie zastosowanie na oddziałach: okulistycznych, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, ortopedycznych, chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej / Higieniczna dezynfekcja rąk - 1 minuta, chirurgiczna - 5 minut / Kąpiele antyseptyczne częściowe i kompletne / Dezynfekcja przed iniekcjami, punkcjami - 15 sekund; przed biobsją, operacją - 1 minuta / Nie zostawia trwałych przebarwień na odzieży, skórze i ranie / Zalety: / Pełne spektrum bójcze / Szybki czas działania / Brązowy kolor czasowo oznacza dezynfekowany obszar (ulega odbarwieniu). Opakowanie 1000 ml	20 szt.
7.	Wodny roztwór powidonu jodu do antyseptycznego leczenia skóry, tkanki podskórnej, błon śluzowych i ran. / Dezynfekcja nieuszkodzonej skóry oraz błony śluzowej, np. przed zabiegiem chirurgicznym, biopsją, iniekcjami, nakłuciem, pobraniem próbki krwi i cewnikowaniem. / Dezynfekcja ran (np. odleżyn, owrzodzeń goleni i ZZSC), oparzeń, dezynfekcja oka, złamań otwartych, ucha środkowego, pochwy i sromu. / Choroby infekcyjne skóry (np. liszajec, róża, zastrzał, nadkażenia grzybicze). / Szerokie zastosowanie na oddziałach: okulistycznych, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, ortopedycznych, chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej / Higieniczna dezynfekcja rąk - 1 minuta, chirurgiczna - 5 minut / Kąpiele antyseptyczne częściowe i kompletne / Dezynfekcja przed iniekcjami, punkcjami - 15 sekund; przed biobsją, operacją - 1 minuta / Nie zostawia trwałych przebarwień na odzieży, skórze i ranie / Zalety: / Pełne spektrum bójcze / Szybki czas działania / Brązowy kolor czasowo oznacza dezynfekowany obszar (ulega odbarwieniu). Opakowanie 250 ml spray.	20 szt.
8.	Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji skóry oraz włosów (mydło antybakteryjne) stosowany przed zabiegami chirurgicznymi oraz w profilaktyce przeciwodleżynowej. Preparat łagodny dla skóry oraz nie wymagajacy spłukiwania, posiadający szerokie spektrum działania. skuteczny wobec bakterii (łącznie łącznie z MRSA i MRGN), drożdży, wirusów osłonionych i działa skutecznie do ponad 24 godzin po użyciu.	40 szt.
9.	Łagodny preparat myjący do rąk i ciała w specjalnych, zasysających się butelkach, które zapewniają wykorzystanie produktu do końca. Pompka jest wymieniana wraz z butelką. / Dodatkowa ochrona i nawilżenie dla rąk. Zawierajacy emolienty, zapobiegające wysuszaniu skóry. / Dzięki zawartości specjalnie dobranych środków powierzchniowo-czynnych dokładnie myjący, jednocześnie pielęgnujący skórę. / Formuła bez barwników i substancji zapachowych. / Neutralna dla skóry wartość pH. / Przetestowany dermatologicznie. / Opakowanie 750 ML - SYSTEM ZAMKNIETY NEXA	30 szt.
10.	Wirusobójczy preparat w płynie do dezynfekcji rąk, zawierający witaminę E, glicerynę i pantenol w specjalnych, zasysających się butelkach, które zapewniają wykorzystanie produktu do końca. Pompka jest wymieniana wraz z butelką. W pełni wirusobójcza formuła jest skuteczna również wobec Norowirusów w czasie 15 sekund. Długoterminowa ochrony dla skóry. / Przeznaczony do częstego stosowania. / PEŁNA SKUTECZNOŚĆ MIKROBÓJCZA / Skuteczność wobec bakterii i wirusów, prątków gruźlicy, drożdży i grzybów. / opakowanie750 ML - SYSTEM ZAMKNIETY NEXA	30 szt.
	PAKIET 3
1.	Środek do dezynfekcji, przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, wiążących się z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą. Wskazany do stosowania przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi: w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, na oddziałach intensywnej terapii oraz oddziałach zakaźnych. Doskonały do opracowywania czystych i płukania zakażonych ran chirurgicznych; do pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych jak i do opracowywania zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych. / Gotowy do użycia środek do ran i błon śluzowych, który charakteryzuje się właściwościami bakteriobójczymi (łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), drożdżakobójczymi, pierwotniakobójczymi (łącznie z Trichomonas), wirusobójczymi (Herpes simplex, HBV i HIV) i grzybobójczymi. Jest bezbarwny i nie pozostawia plam. / Skład: / 100 g płynu zawiera:substancje czynne: / - oktenidyny dichlorowodorek - 0,10 g, / - fenoksyetanol - 2,00 g; / substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina, roztwór 30%, sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, woda oczyszczona. / Opakowanie 1000ml	100 szt.
2.	Środek do dezynfekcji, przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, wiążących się z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą. Wskazany do stosowania przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi: w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, na oddziałach intensywnej terapii oraz oddziałach zakaźnych. Doskonały do opracowywania czystych i płukania zakażonych ran chirurgicznych; do pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych jak i do opracowywania zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych. / Gotowy do użycia środek do ran i błon śluzowych, który charakteryzuje się właściwościami bakteriobójczymi (łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), drożdżakobójczymi, pierwotniakobójczymi (łącznie z Trichomonas), wirusobójczymi (Herpes simplex, HBV i HIV) i grzybobójczymi. Jest bezbarwny i nie pozostawia plam. / Skład: / 100 g płynu zawiera:substancje czynne: / - oktenidyny dichlorowodorek - 0,10 g, / - fenoksyetanol - 2,00 g; / substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina, roztwór 30%, sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, woda oczyszczona. / Opakowanie 250 ml spray.	200 szt
3.	Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry, bezbarwny, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. / Produkt o działaniu na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej. / 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. / Opakowanie 1000 ml	100 szt.
4.	Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry, bezbarwny, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. / Produkt o działaniu na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej. / 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. / Opakowanie 250 ml spray.	200 szt.
5.	Alkoholowy barwiony płyn do dezynfekcji skóry. Przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów. Zapobiega grzybicom skóry. działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. / Produkt o działaniu na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej. / 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g, substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, barwnik brązowy LF 1889, woda oczyszczona. Opakowanie 1000 ml.	100 szt.
6.	Alkoholowy barwiony płyn do dezynfekcji skóry. Przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów. Zapobiega grzybicom skóry. działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. / Produkt o działaniu na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej. / 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g, substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, barwnik brązowy LF 1889, woda oczyszczona. / Opakowanie 250 ml spray.	50 szt.
7.	Łagodnie zasadowy, maszynowy, wysoko wydajny środek czyszczący na bazie związków powierzchniowo czynnych i enzymów (bezkrzemianowy płynny koncentrat) do uniwersalnego czyszczenia instrumentów medycznych i przyborów. / Doskonałe działanie czyszczące osiągnięte dzięki synergicznemu połączeniu substancji aktywnych enzymów i środków powierzchniowo czynnych, zoptymalizowana kompatybilność materiałowa, / Niskie stężenie stosowanego preparatu, / pH >10 w roztworze myjącym - redukcja ryzyka w przypadku vCJK zgodnie z zaleceniami niemieckiego RKI (Instytut Roberta-Kocha). Opakowanie 5 l.	40 szt.
8.	Środek nabłyszczający do automatycznej dekontaminacji wyrobów medycznych ph-neutralny, zapewniający szybkie suszenie bez plam, / optymalne zwilżanie powierzchni, dobra kompatybilność materiałowa dzięki neutralnej wartości pH. / Środek nabłyszczający do stosowania w myjkach WD, łóżkach i pojemnikach. / Opakowanie 5 l	10 szt.
9.	Neutralizator na bazie kwasu cytrynowego do automatycznej dekontaminacji wyrobów medycznych i akcesoriów laboratoryjnych. / Wolny od fosforanów i środków powierzchniowo czynnych, delikatny dla materiału, zapobiegający się odkładaniu osadów, optymalizujący rezultaty czyszczenia po neutralnym czyszczeniu. Skuteczna neutralizacja po czyszczeniu alkalicznym. / Preparat do dekontaminacji narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, pojemników ze stali nierdzewnej, sztywnych endoskopów, materiałów anestezjologicznych, butów do sal operacyjnych i butelek dla niemowląt lub sprzętu laboratoryjnego po czyszczeniu alkalicznym, aby uniknąć rozprzestrzeniania się osadów alkalicznych. Ponadto nadaje się również do wstępnego czyszczenia kwasem narzędzi ze stali nierdzewnej, może być stosowany w myjniach/dezynfektorach i wielokomorowych myjniach/dezynfektorach. Opakowanie 5 l	10 szt.
10.	Preparat dezynfekcyjny do obróbki chemiczno-termicznej elastycznych endoskopów i wyrobów medycznych. / Bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, sporobójczy zgodnie z DIN EN ISO 15883-4, kompleksowa skuteczność mikrobiologiczna, / doskonała kompatybilność materiałowa. składnik dezynfekcyjny, dostarczany w postaci koncentratu, do reprocesowania chemiczno-termicznego elastycznych i sztywnych endoskopów wraz z akcesoriami endoskopowymi oraz do termolabilnych wyrobów medycznych (np. materiałów anestezjologicznych) w myjniach-dezynfektorach do endoskopów (AER) i myjniach-dezynfektorach ( WD). / Opakowanie 5 l	10 szt.
	PAKIET 4
1.	Środek dezynfekcyjny o zapachu neutralnym przeznaczony do urządzenia Nocospray opartych na 6% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra. Gotowy do profesjonalnego stosowania wyłącznie z urządzeniami Nocospray i Nocomax. / Gotowy do użycia roztwór wodny. / Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze zgodnie z NFT 72-281 (2014) / Biodegradowalny w 99,9% / Bezzapachowy / Brak śladów osadu po użyciu / Brak korozji / Opakowanie 1 l	10 szt.
2.	Środek dezynfekcyjny przeznaczony do urządzenia NOCOSPRAY. Jeszcze skuteczniejsza dezynfekcja dzięki zastosowaniu 12% roztworu nadtlenku wodoru i kationach srebra. / Gotowy do użycia roztwór wodny / Działanie: bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze zgodnie z NFT 72-281 (2014) / Biodegradowalny w 99,9% / Brak śladów osadu po użyciu / Brak korozji / Opakowanie 20 l	5 szt.
	PAKIET 5
1.	Preparat do dezynfekcji endoskopów, / do dezynfekcji wysokiego poziomu z działaniem sporobójczymprzeznaczony do dezynfekcji endoskopów i narzędzi medycznych. Przeznaczony do dezynfekcji endoskopów wrażliwych na wysoką temperaturę i może być stosowany w maszynach (myjniach-dezynfektorach endoskopów). / Charakteryzujący się wysoką skutecznością / mikrobiologiczną, bezpieczeństwem stosowania / i krótkim czasem działania. / • W czasie 2 minut działa sporobójczo, prątkobójczo, / wirusobójczo, grzybobójczo i bakteriobójczo / •Zachowuje aktywność przez 7 dni / 70 cykli / •Kontrola aktywności za pomocą pasków / •Wyjątkowy chemicznie kwas nadoctowy , który / nie zawiera kwasu octowego / • Łatwe przygotowanie roztworu użytkowego przez / zmieszanie dwóch części preparatu / • Kompatybilność materiałowa potwierdzona przez: / • Bardzo niskie koszty użycia / • Łatwo ulega biodegradacji / • Nietoksyczny, preparat niskiego ryzyka / Produkowany w Systemie Zarządzania Jakością zgodnie z normą BS EN ISO 13485: 2003, spełniając wymagania Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych. / Opakowania składające się z dwóch części, które się ze sobą miesza : / Baza (4750 ml) i Aktywator (250 ml). Aktywowany roztwór (5000 ml) zawiera kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, stabilizatory, bufory i inhibitory korozji.	120 szt.
2.	Pięcioenzymatyczny skoncentrowany preparat o dobrych właściwościach bakteriostatycznych, grzybostatycznych stosowany do mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego (w tym sprzętu termolabilnego). / Preparat używany zarówno do mycia ręcznego oraz maszynowego (w myjkach ultradźwiękowych, półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów, myjniachdezynfektorach oraz w tunelach myjących). / Neutralne pH roztworu, wysoka tolerancja materiałowa. / Rozpuszcza struktury biofilmu. / Środek niepieniący się. Jest dobrze wypłukiwany oraz nie wymaga stosowania środków neutralizujących w przypadku mycia maszynowego. / Zachowuje aktywność w temperaturze do 60 oC / Można stosować go nawet w wodzie o dużej twardości. / Kompozycja enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) w połączeniu z detergentem usuwająca wszystkie zanieczyszczenia organiczne. / Opakowanie 5 l.	40 szt.
	PAKIET 6
1.	Preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji powierzchni obciążonych substancjami organicznymi. Rozpuszczalny w wodzie, oparty o aktywny chlor. Tabletka o gramaturze 2,7 g o zawartości 1,5 g aktywnego chloru. Spektrum działania B, F, Tbc, V w czasie do 15 min. Przy wyższych stężeniach możliwość stosowania do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych krwi. Potwierdzona zgodnie normą EN 13704 skuteczność wobec: C.difficile w warunkach brudnych, tj. przy obciążeniu białkowym 3g/l albuminy wołowej i przy użyciu wody twardej, oraz wobec B.subtilis. Potwierdzona skuteczność wobec Salmonella i Listeria monocytogenes. Skuteczność bakterio i drożdżakobójcza (wg EN 16615) w warunkach brudnych 1 000 ppm – 15 min. / Możliwość stosowania preparatu do kontaktu z żywnością. Opakowanie 300 tabletek	40 szt.
2	Preparat dezynfekcyjny, gotowy do użycia, na bazie 2,5 % aldehydu glutarowego przeznaczony do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzetu medycznego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBC, HCV, Adeno, Polio) w czasie 10min, S (B.subtilis, B.cereus) do 15min. Przebadany na wszystkie szczepy normatywne. Zachowujący pełną aktywność biobójczą przez okres 45 dni. / PASKI TESTOWE 100 SZT	30 szt.
3.	Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, na bazie stabilnego kwasu nadoctowego otrzymywanego przez zobojętnienie i buforowanie roztworu po dodaniu neutralizatora, bez konieczności oczekiwania na aktywację. Preparat powinien zachowywać aktywność biologiczną do 15 dni, którą można potwierdzić za pomocą walidowanych testów kontrolnych. Spektrum działania : Bakteriobójczy (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae) Prątkobójczy (M.avium, M.terrae) Grzybobójczy (C.albicans, A.brasiliensis) Wirusobójczy (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus) Sporobójczy zgodnie z normą EN 17126 w czasie 5 min. Opakowanie kanister 5 litrów (łącznie z wbudowanym neutralizatorem). Wyrób medyczny klasy IIb / PASKI TESTOWE 100 SZT	60 szt.
4.	Preparat do mycia i dezynfekcji o neutralnym zapachu do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, substancji nadtlenowych i alkoholu. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu roboczym 0,5% . Krótki czas działania- aktywność bakteriobójcza i grzybobójcza w warunkach / brudnych w czasie 5 min. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością bez konieczności płukania mytych powierzchni. Opakowania- kanister 5 litrów Zamawiający wymaga dostarczenia 15 szt. przepływowych urządzeń dozujących. Spectrum działania : bakterie (dodatkowe działanie wobec Salmonella enterica, Listeria monocytogenes i Legionella pneumophila), grzyby (C. albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terrae), wirusy: BVDV (HIV, HBV, HCV, Rota) z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius	100 szt.
5.	Trójenzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia narzędzi, endoskopów oraz innych / wyrobów medycznych. / trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) - skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne / - proces manualny, majki ultradźwiękowe i myjnie-dezynfektory (nie pieni się i doskonale wypłukuje) / - bardzo wydajne stężenie robocze od 0,3% do 1% / - skutecznie działa już w czasie 30 sekund / - posiada właściwości bakteriostatyczne / - możliwość pozostawienia narzędzi do 72 h / - wysoka kompatybilność materiałowa / Opakowanie 1L, kanister 5L	20 szt.
6	Preparat w koncentracie do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, zawierający kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) i niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, bez pochodnych biguanidyny, alkoholu, chlorheksydyny, amin i pochodnych fenolowych, bez dodatków zapachowych, skuteczny wobec biofilmu, wykazujący działanie bójcze wobec B, F(C.albicans), V(HIV,HBV,HCV,Herpes,Vaccinia) w stężeniu 0,5% w czasie 10 minut, z możliwością rozszerzenia o Tbc, o potwierdzonej skuteczności wirusobójczej wg EN 17111, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, o wysokiej kompatybilności materiałowej, potwierdzona analizą elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1. / Wyrób medyczny kl. II b	20 szt.

Pakiet nr 7
Lp.	Nazwa	Ilość opakowań	Cena jednostkowa	Wartość netto	%Vat	Wartość brutto	Próbki	Producent Numer Katalogowy
1	Specjalistyczne gaziki zestaw duo (mokry + suchy) do dezynfekcji skóry, nasączone alkoholem izopropylowym i etylowym i zabezpieczenia miejsca wkłucia. Gaziki gotowe do natychmiastowego użycia. Opakowanie 100 szt. / rozmiar 12,5x12cm, minimum ilość warstw włókniny 9 warstw / rozmiar 9 x 12 cm, minimum ilość warstw włókniny 9 warstw	100 / 100