Prace remontowe niezbędne do montażu wielofunkcyjnego aparatu RTG do badań klasycznych  kości długich wyposażony w dwa detektory i wyposażenie dodatkowe

Pomieszczenie RTG

- Łączna powierzchnia ok.   6,11  x  5,73  m

- Wysokość pomieszczenia  -  3,50 m

- Wymiana istniejących kabli elektrycznych podłączeniowych do nowego aparatu na nowe .

- Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną

- Malowanie lamperii farbą olejną o wys. 2,00

- Wykucie w ścianie otworu drzwiowego 0,80 x 2,05 szt. 1

- Montaż nowej umywalki wraz z podłączeniem

- Montaż nowych punktów oświetleniowych szt 4 wraz z wymianą kabli zasilających.

- Czyszczenie wykładziny termozgrzewalnej