Załącznik nr 2 do SWZ

Zadanie nr 8

Panel LCD

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | TAK |  |
| 2. | Wyświetlacz 1920 x 1080 x 23,8” | TAK |  |
| 3. | Maksymalna jasność 300 cd/m2 | TAK |  |
| 4. | Odległość robocza 1,5 m – 6 m ( krok co 0,1 m ) | TAK |  |
| 5. | Instalacja – montowany na ścianie | TAK |  |
| 6. | Optotypy standardowe – Snallen E, Pierścienie Landolta, cyfry, dziecięce, ETDRS | TAK |  |
| 7. | Optotypy funkcyjne – pałeczka Maddoxa, cylinder skrzyżowany, test Wortha, steroskopowy | TAK |  |
| 8. | Sposób wyświetlania – maska pojedyńcza, pozioma, pionowa, pełny, losowy | TAK |  |
| 9. | Maska – czerwono – zielona, biało – czarna, niski kontrast, niska jasność | TAK |  |
| 10. | Zasilanie – AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, pobór mocy : 1,0 -0,5 A | TAK |  |
| 11. | Wymiary wyświetlacz : 596,5 mm ( dł. ) x 388,7 mm ( sz. ) x 62 mm ( wys. )/ 4.65 kg, +/- 5 % | TAK |  |
| 12. | Wymiary pilot : 186 mm ( dł. ), x 55 mm ( szer. ) x 17,22 mm ( wys. ) / 80 g, +/- 5 % | TAK |  |
| 13. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |