Zadanie nr 14

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku - średnica 2,3mm i długości 160 cm i 230 cm, - średnica 3,0 mm (Jumbo) i długości 230cm, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości. Producent HMM | 610 szt. |  |  |  |
| 2. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku średnice pętli 10mm, 15mm, 25mm, 35mm z możliwością cięcia z użyciem koagulacji oraz średnice pętli 10mm i 15mm do cięcia tylko na zimno, długość narzędzia 230cm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana. | 50 szt. |  |  |  |
| 3. | Klipsownice jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11mm, 13mm i 16mm średnica osłonki 2,5mm,długość narzędzia 230 cm. Z potwierdzaniem Prze Producenta możliwości wykonania badania MRI. | 110 szt. |  |  |  |
| 4. | Igły do ostrzykiwania jednorazowego użytku Średnica igły 22G (0,7mm), długość igły 5mm, długość całkowita narzędzia 230cm, średnica osłonki 2,3mm. | 30 szt. |  |  |  |
| 5. | Szczotki czyszczące jednorazowego użytku dwustronne, długość 230cm, średnica szczotki 6mm, długość szczotki 20mm, średnica osłonki 1,8mm | 100 szt. |  |  |  |
| 6. | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką, rozmiar uniwersalny | 100 szt. |  |  |  |
| 7 | 5-enzymatyczny preparat myjący do całościowego manualnego i maszynowego przygotowania narzędzi | 6 szt |  |  |  |