## Pakiet 1
Załącznik nr 2
PAKIET 1
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Producent/nr katalogowy | Cena jednostkowa BRUTTO | Wartość brutto
1 | Igły do iniekcji jedn. użytku muszą pochodzić od jednego producenta, pakowane po 100 szt., jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, na opakowaniu jedn. informacja o rodzaju ścięcia ostrza, sterylne
a | Igły j.u. 0,5 x 25 (opak. = 100 szt.) | opak. | 150
b | Igły j.u. 0,6 x 30 (opak. = 100 szt.) | opak. | 30 |  |  |  |  | 1 szt.
c | Igły j.u. 0,7 x 30 (opak. = 100 szt.) | opak. | 100
d | Igły j.u. 0,8 x 40 (opak. = 100 szt.) | opak. | 300 |  |  |  |  | 1 szt.
e | Igły j.u. 0,9 x 40 (opak. = 100 szt.) | opak. | 170
f | Igły j.u. 1,1 x 40 (opak. = 100 szt.) | opak. | 510
g | Igły j.u. 1,2 x 40 (opak. = 100 szt.) | opak. | 450
h | Igły j.u. 0,33 x 12 ( opak. = 100 szt) | opak. | 5
2 | Strzykawka do tuberkuliny j.u.1 ml. (op. = 100 szt.) | opak. | 10
Strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący mleczny umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) - opis dotyczy pozycji 22a – 22d.
2a | Strzykawka j.u. 2 ml, skala do 3 ml (op.= 100 szt.) | opak | 450
2b | Strzykawka j.u. 5 ml, skala do 6 ml (op = 100 szt.) | opak | 450 |  |  |  |  | 1 szt.
2c | Strzykawka j.u. 10 ml, skala do 12 ml (op.= 100 szt.) | opak | 570 |  |  |  |  | 1 szt.
2d | Strzykawka j.u. 20 ml, skala do 24 ml (op = 100 szt.) | opak. | 550 |  |  |  |  | 1 szt.
3 | Strzykawka 50 ml z rozszerzoną skalą do 60 ml, trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna niebieska skala, sterylna, typu Omnifix | szt. | 4000
4 | Strzykawka 100ml. (Janeta) z dwustronną skalą pomiarową | szt. | 1100 |  |  |  |  | 1 szt.
5 | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych, do leków światłoczułych, bursztynowa. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt | 200
6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP wolna od PVC o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 70000 |  |  |  |  | 1 szt
7 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 5000 |  |  |  |  | 1 szt
8 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej (czarny, bursztynowy) dł. 150 cm Luer – Lock pakowany w rękaw papierowo-foliowy, bez zawartości ftalanów, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, sterylny. | szt. | 200 |  |  |  |  | 1 szt
9 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, wykonany z medycznego PVC bez zawartości ftalanów, pakowany w rękaw foliowo-papierowy, napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane), sterylny. Informacja o pojemności resztkowej na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 1100 |  |  |  |  | 1 szt
10 | Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180° aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, sterylizowana EO, sterylna; rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne | szt. | 22000
11 | Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku, sterylny (ten sam producent co kaniule z poz. 34 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń). | szt. | 20000 |  |  |  |  | 1 szt
12 | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim (lub białym). Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika o 45°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego, umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówką luer lub luer lock. Drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny (ten sam producent co kaniule z poz. 34 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń). | szt. | 1100 |  |  |  |  | 1 szt
14 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm posiadający ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną, uniemożliwiającą przypadkowe wydostawanie się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku, zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami, dla wszystkich opakowań o pojemności 3 – 1000ml, sterylny. | szt. | 4000 |  |  |  |  | 1 szt

## Pakiet 2
PAKIET 2
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Producent/nr katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kanki doodbytnicze dla dorosłych | Szt. | 220
2. | Kieliszki do leków j.u. (opak. = 80 szt) | opak. | 800
3. | Łopatki drewniane do języka (opak. = 100 szt) | opak. | 130 |  |  |  |  | 1 szt
4 | Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 1800 ml., rozm. 75 x 90 cm. (opak. = 30 szt.) | Opak. | 800 |  |  |  |  | 1 szt
5 | Skalpel - ostrze ze stali węglowej, sterylne nr od 10 do 24. 100szt/op | opak. | 50 |  |  |  |  | 1szt
jednorazowe ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
Każde ostrze pakowane jest sterylnie.
6 | Myjki (chusty) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 33cm x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow 10 szt. | opak. | 4000 |  |  |  |  | 1szt
7 | Myjka do mycia ciała pacjenta nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania - zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna: podkłady watolinowe; wykonana z włókniny 100g/m2 o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm, opak. a'20 szt. | opak. | 1500 |  |  |  |  | 1 szt
8 | Maska do tlenu z drenem , jednorazowa | Szt. | 400
9 | Maska do podawania tlenu z workiem, jednorazowa | Szt. | 200
10 | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem, jednorazowa, rozmiar XL- szt. 2000,L – szt. 500, M – szt. 100 ,S – szt. 100 | Szt. | 300
11 | Nebulizator z ustnikiem, dren 200 cm – szt. 500 | Szt. | 200
12 | Przedłużacz do tlenu dl. około 2,1 m | Szt. | 500
13 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 200 cm +/- 5% | Szt. | 1000
14 | Żel do usg poj. 500 ml | Szt. | 150
15 | Żel do ekg poj. 500ml | Szt. | 50
16 | Rurka intubacyjna zbrojona nr 7, 8, 9 | szt. | 30
17 | Rurka intubacyjna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym
| śr. 9 mm | szt. | 300
| śr. 8 mm | szt. | 300
| śr. 7 mm | szt. | 300
18 | Rurka intubacyjna silikonowana bez mankietu niskociśnieniowego
| śr. 9 mm | szt. | 300
| śr. 8 mm | szt. | 300
| śr. 7 mm | szt. | 300
19 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym
| śr. 9 mm | szt. | 100
| śr. 8 mm | szt. | 100
| śr. 7 mm | szt. | 100
20 | Rurka tracheostomijna bez mankietu niskociśnieniowego
| śr. 9 mm | szt. | 100
| śr. 8 mm | szt. | 100
| śr. 7 mm | szt. | 100
21 | Rurka ustnogardłowa
| śr. 11 mm | szt. | 50
| śr. 9 mm | szt. | 50
| śr. 7 mm | szt. | 50
| śr. 4 mm | szt. | 50
22 | Rurka intubacyjna do trudnych intubacji z ruchomą końcówką umożliwiającą intubację bez prowadnicy. | szt. | 50
23 | Elektrody 50 z żelem do ekg wielofunkcyjne (opak. 50 szt.) | opak. | 400 |  |  |  |  | 1 szt
24 | Papier Sony UPP 110 HD | szt. | 40 |  |  |  |  | 1 szt
25 | Papier rejestrujący do farum E – 30G, rozmiar 80 mmx 25 m, rolka, nadruk czerwona kratka | szt. | 200 |  |  |  |  | 1 szt
26 | Papier rejestrujący do Ascard A- 4 , rozmiar 112 mm mmx 25 m, rolka, rolka szerokość 112 mm, długość 25 m | szt. | 150 |  |  |  |  | 1 szt
27 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych od CH-12 do CH-20, długość 60cm, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st. ShA, z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa "zmrożona", kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, konektor półprzeźroczysty, sterylny | szt. | 11000 |  |  |  |  | 1 szt
28 | Butelki do odsysania ran sterylne poj. 200 ml. | szt. | 700 |  |  |  |  | 1 szt
29 | Zgłębnik żołądkowy dł.800, 1000 mm (roz. 14,16,18,20) | szt. | 100
30 | Cewnik Foleya od CH-12 do CH-26 silikonowany, zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowo-papierowy, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 2100
31 | Podkład higieniczny - jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający, na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, przeszyć, pikowania) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. | szt. | 100
32 | Chłonna mata na podłogę (1,5L/m2) z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 cm na 121cm Produkt pakowany po 25 sztuk. | szt. | 100
33 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 51cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm | szt. | 250
34 | Worek do moczu z odpływem poj. 2000 ml. | szt. | 5000 |  |  |  |  | 1 szt
35 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 38cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm. | szt. | 150
36 | Pojemniki na zużyty sprzęt j.u, pojemność 1 litra | szt. | 50 |  |  |  |  | 1 szt
37 | Pojemniki na zużyty sprzęt j.u.,pojemność 2 litry | szt. | 2500 |  |  |  |  | 1 szt
38 | Pojemnik na zuzyty sprzęt i.u., pojemność 5 litry | szt. | 200 |  |  |  |  | 1 szt
39 | Pojemniki na zużyty sprzęt j.u, pojemność 10 litrów | Szt. | 100 |  |  |  |  | 1 szt
40 | [7 empty] | 1 szt.
| Pojemniki na zużytu sprzęt j.u, pojemność 20 l | szt. | 500
W/w pojemniki w poz. 39 - 42 na zużyty sprzęt jednorazowego użytku muszą być przystosowane do różnego rodzaju igieł j.u. , chirurgicznych ostrzy wymiennych i kaniul, średnica otworu powyżej 2 cm
41 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,15 litra | szt. | 500 |  |  |  |  | 1 szt
42 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,25 litra | szt. | 500 |  |  |  |  | 1 szt
43 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,5 litra | szt. | 200 |  |  |  |  | 1 szt
44 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 1 litr | szt. | 50 |  |  |  |  | 1 szt
45 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 2,5 litra | szt. | 20 |  |  |  |  | 1 szt
46 | Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,03 litra | szt. | 1200 |  |  |  |  | 1 szt
47 | Włókninowa koszula dla pacjenta, z szerokim rękawem i wycięciem na szyję, nieprześwitująca. Szeroki rękaw ułatwiający dostęp do całej ręki pacjenta. Koszula zakładana przez głowę. Rozmiary: M, L, XL, XXL ,długość od 110 cm, szerokość od 140 cm | szt. | 2500 |  |  |  |  | 1 szt.
48 | Nakłuwacz: igła, średnica 0,8 mm (21G), ostrze trzy-płaszczowe, głębokość nakłucia: 1,8 mm, objętość próbki krwi: 10-20 µl. Zastosowanie: dzieci i dorośli delikatnej skórze, badanie poziomu cukru we krwi, opakowanie, ilość w opakowaniu 200 szt. | opak. | 200
49 | Prześcieradło jednorazowego użytku, nieprzemakalne, wykonane z laminatu celulozowo-foliowego. Posiada dodatkowe wzmocnienia wzdłuż prześcieradła. rozmiar: około 80x175cm. Kolor biały w niebieskie paski. | szt. | 4500 |  |  |  |  | 1 szt.
50 | Pościel jednorazowa 3 – częściowa (1 komplet) wykonany z włókniny polipropylenowej, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm, poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm. kolor: zielony, jednorazowego użytku, niejałowa. | kpl. | 1000 |  |  |  |  | 1 szt.
51 | Wkład jednorazowy do ssaka 1.5l - wkład jednorazowy o pojemności 1.5l do zbiorników posiadający dwa uchwyty przy wkładzie, zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny, ochronę przeciw bryzgową i łącznik kątowy, Środek żelujący w rozpuszczalnej saszetce utrzymującej go w postaci skondensowanej dopóki wkład nie jest używany. Dwa uchwyty przy wkładzie ułatwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne. Zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta. Zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe - filtr hydrofobowy i antybakteryjny. Ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra. Łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. Możliwość połączenia szeregowego pozwalającego na większą wydajność, przy większych ilościach wydzielin odsysanie jest możliwe bez wymiany wkładów. System jednorazowych wkładów składa się z dwóch elementów: zbiorników wielorazowych oraz wkładów jednorazowych. Oznakowanie kolorem ułatwia szybka identyfikację rozmiaru wkładów i zbiorników. Modułowy system gromadzenia wydzielin oferuje użytkownikom prostotę obsługi przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa. | szt. | 1300
52 | Wkład jednorazowy 2.5l - wkład jednorazowy o pojemności 2.5l posiadający dwa uchwyty przy wkładzie, zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny ,ochronę przeciw bryzgową i łącznik kątowy. Dwa uchwyty przy wkładzie ułatwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne. Zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe - filtr hydrofobowy i antybakteryjny. Ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra. Łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. Możliwość połączenia szeregowego pozwalającego na większą wydajność, przy większych ilościach wydzielin odsysanie jest możliwe bez wymiany wkładów. | szt. | 200
53 | Ustnik endoskopowy posiadający anatomiczną strefę zgryzu, z regulowanym umocowaniem, bezlateksowy, jednorazowego użytku, przeznaczony dla dorosłych. Jeden otwór główny na endoskop, dwa otwory boczne oraz haczyki do mocowania opaski uciskowej (pasek z regulacją). | szt. | 1500
54 | Miska nerkowata - pojemność: 700ml, materiał: pulpa celulozowa, wymiary produktu: około dł. 250 x szer. 135 x wys. 40 mm, odporność na przeciekanie, stojąca ze względu na płaską powierzchnie dna, łatwe przechowywanie (produkt piętrowany), uniwersalny - może być stosowany do różnych funkcji, łatwa do przenoszenia, utylizacja - do maceracji. | szt. | 1500
55 | Miska 4,2 l - pojemność: 4 200 ml, materiał: pulpa celulozowa. Wymiary produktu: ok. średnica 300 x wys. 95 mm. Uniwersalna - może być używana do wielu funkcji, takich jak pielęgnacja pacjentów itp., stojąca ze względu na płaską powierzchnię dna, łatwe przechowywanie (produkt piętrowany), łatwa do przenoszenia, gdy jest pełna, produkt jednorazowego użytku. | szt. | 3000
56 | Kaczka tradycyjna stojąca ze względu na płaską powierzchnie dna, większy komfort pacjenta i łatwe nalewanie dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz gładkiemu wykończeniu otworu, rozmiar uniwersalny - indywidualne dozowanie, łatwa do przenoszenia, gdy jest pełna, produkt jednorazowego użytku zmniejszający ryzyko zakażania krzyżowego. Pojemność: 800 ml, materiał: pulpa celulozowa. Wymiary produktu: ok. dług. 250 x szer. 110 x wys. 120 mm, odporność na przeciekanie, utylizacja - do maceracji. | szt. | 1500
57 | Basen głęboki stojący ze względu na płaską powierzchnie dna, silna konstrukcja, rozmiar uniwersalny, łatwy do przechowywania (produkt piętrowany), łatwy do przenoszenia, gdy jest pełny. Pojemność: 1600ml, materiał: pulpa celulozowa. Wymiary produktu: ok. dł. 375 x szer. 285 x wys. 90 mm, odporność na przeciekanie, utylizacja – do maceracji. | szt. | 700
58 | Podstawka pod basen głęboki służy do poprawy trwałości basenów z pulpy celulozowej, lekka, mocna i trwała, gładka powierzchnia materiału zapewnia komfort użytkowania oraz łatwość czyszczenia, może być czyszczona w automatycznej myjni lub ręcznie, kompatybilna z basenem głębokim z poz. 62. | szt. | 4
59 | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-zielony; 1-różowy; 2-czerwony; 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-przezroczysty), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. | szt. | 300
60 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, polipropylenu i poliwęglanu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski na końcu rurki powietrznej. Produkt sterylny. Rozmiar 1,0 - 5,0. | szt. | 20
61 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary #00-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja).Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. | szt. | 200
62 | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiar CH14, CH12 | szt. | 100
63 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - czysty mikrobiologicznie, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy Vt=1000ml, min. 32,4 mg/l. | szt. | 2000
64 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia. Dwie gałęzie, rozciągliwe, długość 90-300 cm. Trzecia gałąź 150 cm z workiem oddechowym 2l. | szt. | 250
65 | Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, utrata wilgoci 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 100
66 | Obwód oddechowy do respiratora. Długość układu min. 180 cm. Czas użycia do 7 dni. Średnica wewnętrzna obwodu 22 mm. | szt. | 250
67 | Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatowy do rurek intubacyjnych, sterylny, Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18, długość 54-56 cm dla systemów CH12-18 oraz 62 cm dla systemów CH12-16 oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | szt. | 200
68 | .Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem i rurką 100/800 z mankietem: | szt.
a)rozm. 7 – szt …20
b) rozm. 8 – szt.....30
c) rozm.9 - szt. 30
Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurka100/800 z mankietem bez peana:
a)rozm. 7 – szt ……10
b) rozm. 8 – szt........20
c) rozm.9 - szt. 20
69 | Miękka szeroka opaska do rurki tracheostomijnej szt..-100 | Szt. | 50
70 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym rozmiary: 7, 8 , 9 | Szt. | 200
71 | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej, z wodną regulacją siły ssania i odłączanym drenem, 2100 ml..- 100 szt. | Szt. | 50
72 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym - wymagane potwierdzenie od producenta - załączyć do oferty. | szt. | 200
73 | . Gąbeczki do czyszczenia jamy ustnej, umożliwiające odsysanie. pakowane po 3 szt. | op. | 500
74 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone przez Producenta (wymagane potwierdzenie od producenta - załączyć do oferty). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Opakowanie folia - folia:papier. | szt. | 20
75 | Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci lub dorosłych. W skład zestawu wchodzą : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H2O, dzieci – 40 cm H2O, noworodki – 40 cm H2O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml (+/- 1 ml)) i 5 (188 ml (+/- 1 ml)), dzieci – 2 (73 ml (+/- 1 ml)) i 3 (96 ml (+/- 1 ml)), noworodki – 0 (19 ml (+/- 1 ml)) i 1 (30 ml (+/- 1 ml)). | szt. | 20
76 | Wziernik ginekologiczny typu francuski, jednorazowy, pakowany sterylnie, pojedynczo. Rozmiar XS - 200 , Rozmiar S - 400 szt Rozmiar M - 2000 szt , Rozmiar L - 400 szt Rozmiar XL - 200 szt | szt. | 3200
77 | Przedłużacz do obwodów oddechowych, długość 15cm z portem do odsysania i bronchoskopii, złącze respiratora 15M, złącze pacjenta 22M/15F, rozciągliwy | szt. | 1000
78 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków, opakowanie 100 szt. Materiał PCV, zastosowanie szpitale, prosektorium. Zapis danych na kartoniku wkładowym do środka bransoletki . Kolor różowy, niebieski | Op | 3
79 | Opaska identyfikacyjna do zwłok. Materiał PCV, opakowanie 100 szt. | op. | 3
|  | op | 10
80 | Okularki do fototerapii niemowlęce jednorazowego użytku, w kształcie litery Y | szt | 20
81 | Aluminiowa szyna palcowa Zimmera – wodoodporna, z dwóch warstw materiału : zewnętrzna warstwa aluminium po uformowaniu przez lekarza poprzez odpowiednie wygięcie na dłoni do pożądanego kształtu, wewnętrzna warstwa miękkiej pianki polietylenowej o grubości 5 mm wykonana jest z materiału wodoodpornego. Produkt jednorazowy, niesterylny, wymiary 400 mm x 20 mm. | szt. | 150
82
83 | Maszynka do golenia z pojedyńczym ostrzem | szt. | 1500
84 | Jednorazowe maszynki do golenia z dwoma ostrzami , antypoślizgowa rączka, pasek nawilżający , system usuwania zarostu z pomiędzy ostrzy | szt. | 500
85 | Szkiełka cytologiczne z matowym polem do opisu 25,4 x 76,2 mm | szt. | 1000
86 | Staza uciskowa automatyczna-do uciskania żyły przy pobieraniu krwi oraz w celu nakłuwania żył, szeroki rozciągliwy pasek. Wykonana z elastycznej taśmy,łatwe w myciu i dezynfekcji, automatyczna samo zaciskająca się klamra, pozwalająca na stopniowe uwalnianie ucisku przez naciśnięcie, idealna do pobrań krwi, możliwość rozpięcia jednym palcem, | szt. | 100 | l
87 | Prześcieradło z włókniny (fizeliny)jednorazowe. Rozmiar: 210cm x 160cm | szt. | 1100
88 | Jednorazowe chusteczki oczyszczające 32 cm x 30 cm przeznaczone przede wszystkim do częstej pielęgnacji skóry okolic krocza podczas zmiany produktów chłonnych u podopiecznego. Doskonale sprawdzą się również do oczyszczania skóry calego ciała. Wytrzymałe i chłonne. Nie pozostawiają włókien. Można ich używać na mokro i na sucho - niepozostawiają włókiem. Dostępne w poręcznym opakowaniu — szybkie i łatwe w użyciu, idealne do higieny osobistej. Opakowanie 135 szt | op. | 120
89 | Spodenki do kolonoskopii majtki jednorazowe. Wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m², krótkie spodenki z rozcięciem w części tylnej, rozmiar uniwersalny,jednorazowego użytku, niejałowe. | szt. | 500
90 | Koreczek Combi Stopper, 100 szt posiada stożek zaciskowy uniwersalny. Wykonany z polietylenu powoduje, iż jest on wysoce wytrzymały oraz gwarantuje nieinwazyjne oraz bezpieczne uszczelnianie końcówek wenflonów typu Luer-Lock. Sprzedawany jest w opakowaniu po 100 sztuk. Każdy koreczek jest sterylny oraz pakowany pojedynczo. Koreczki Combi Stopper sterylizowane są radiacyjnie. Spełnia wszelkie normy i dyrektywy UE. Posiada znak zgodności CE | szt. | 10000
91 | Wzierniki 4,0mm do otoskopów jednorazowe | szt. | 2000
92 | Silikonowy cewnik urologiczny Pezzer,do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego lub nerki osoby chorej po zabiegu operacyjnym.cewnik urologiczny, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowy, pakowany pojedynczo, wykonany z lateksu, posiada trzy boczne otwory. Rozmiar: od CH10 do CH24 | szt. | 200
93 | WIESZAK NA WORKI NA MOCZ,Wykonany z mocnego i trwałego tworzywa, specjalne umocowania zapobiegające załamywaniu się drenu, niesterylny. | szt. | 150

## Pakiet 3
PAKIET 3
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Serweta ginekologiczna jałowa pod pośladki z kieszenią na płyny wykonana z włókniny ofoliowanej o gramaturze 56-60 g/m² w rozmiarze 113x90 cm | szt | 200 |  |  |  |  | 1
2 | Pakiet do znieczulenia podpajeczynówkowego jednorazowego użytku w którego skład wchodzą : kompresy gazowe 10 x 10 8 warstwowe 13 nitkowe 10 sztuk, serweta z włókniny ofoliowanej polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56-60 g/m2 roz 75-80 x 90 1 sztuka bez przylepca, pęseta plastikowa 1 sztuka , serweta do zawinięcia zestawu z włókniny polipropylenowej – polietylenowej 90x75-80 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową opatrzoną dwiema metkami samoprzylepnymi z informacjami : indeks wyrobu, LOT, data ważności, data ważności, identyfikacja wytwórcy | szt | 1000 |  |  |  |  | 1
3 | SETON Z GAZY Z NITKĄ RADIACYJNĄ 2M X 5 CM, OPAKOWANIE KARTON 50 SZT. | szt | 200 |  |  |  |  | 1

## Pakiet 4
PAKIET 4
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartośc netto | VAT | Numer katalogowy | Wartość brutto | Nazwa producenta | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Rękawice latex pudrowane rozmiar S a’100 szt. | opak. | 60
2 | Rękawice latex pudrowane rozmiar M a’100 szt. | opak. | 40
3 | Rękawice latex pudrowane rozmiar L a’100 szt. | opak. | 10
Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein < 60 µg/g. Poziom AQL≤1,5. O grubości w części palca min. 0,11mm i długości min. 240 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. I. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL.
5 | Rękawice chir.sterylne rozm.6 | para | 100
6 | Rękawice chir.sterylne rozm.6,5 | para | 100
7 | Rękawice chir.sterylne rozm.7 | para | 3500
8 | Rękawice chir.sterylne rozm.7,5 | para | 5500
9 | Rękawice chir.sterylne rozm.8 | para | 2000
10 | Rękawice chir.sterylne rozm.8,5 | para | 100
11 | Rękawice chir.sterylne rozm. 9 | para | 200
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4.; niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych ≤50 μg/g , kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palca 0,21-0,23mm i długości całkowitej min. 285mm; AQL 0,65 – oznaczone na opakowaniu jednostkowym, rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6.
12 | Rękawice nitrylowe rozmiar XS a’100 szt. | opak. | 100
13 | Rękawice nitrylowe rozmiar S a’100 szt. | opak. | 2500
14 | Rękawice nitrylowe rozmiar M a’100 szt. | opak. | 5000
15 | Rękawice nitrylowe rozmiar L a’100 szt. | opak. | 2500
16 | Rękawice nitrylowe rozmiar XL a’100 szt. | opak. | 10
Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzna warstwą polimerową, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,06mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374 potwierdzone przez niezależne badania przynajmniej 4 związków chemicznych (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady, aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min.60 minut) dołączonymi do oferty. Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną, Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do XL zawierające 100 szt. rękawic.,
21 | Rękawice chir.sterylne lateksowe do zabiegów ortopedycznych | kpl. | 600
Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne , sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, o grubszych ściankach, w komplecie o zróżnicowanej kolorystyce (wewnętrzna: zielona, zewnętrzna: brązowa). Zawartość protein ≤ 50 µg/g. AQL 0,65. Zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy ASTMF 1671, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6
Razem:
0
0

## Pakiet 5
PAKIET 5
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Producent/nr katalogowy | Cena jednotkowa brutto | Wartość brutto
1.
| Maska chirurgiczna pelnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włoknin o gramaturze min 17 g/m2( jedna warstwa )Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana ,nie powodująca uczulen ,wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie do kształtu twarzy ,wiązana na troki o długości min 40 cm ,barierowość na poziomie 98,8% kolor zielony lub niebieski pakowana w kartoniki po min 50 sztuk . | szt. | 5000 |  |  |  |  | 1 kartonik
2. | Czepek z włókniny polipropylenowej złożony w harmonijkę. Włosy są zabezpieczone przed przedostaniem się na zewnątrz czepka. Przepuszcza powietrze.Wykonany z 100% polipropylenu, Idealnie trzyma się na głowie, włosy są zabezpieczone przed przedostaniem się na zewnątrz czepka, Jest pakowany po 50 szt. w opakowaniu.Włóknina 12 g/m², z podwójną gumką | szt. | 1000

## Pakiet 6
PAKIET 6
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Producent/nr katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do operacji kończyny górnej w składzie: | szt. | 300 |  |  |  |  | 1
- 1 szt. serweta chirurgiczna z elastycznym otworem na dłoń (Ø 6 cm), otoczonym warstwą chłonną 150/370x280, konstrukcja serwety zabezpiecza pacjenta oraz stolik pod kończynę górną
- 1 szt. osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm
- 1 szt. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm
Materiał podstawowy obłożenia składający się z min. 3 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze min. 50 g/m2, folii PE 15-40 mikronów, oraz dodatkowej warstwyw strefie krytycznej min. 20 g/m2.
Zestaw musi spełniac wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3
2 | Jednorazowy fartuch higieniczny z mankietem: Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla cząstek, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone elastycznymi poliestrowymi mankietami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący. | szt. | 1000 |  |  |  |  | 1
3 | Sterylny Zestaw Uniwersalny w składzie: | szt. | 600 |  |  |  |  | 1
a) 1 x serweta górna o wymiarach 300 x 175 cm, z taśmą samoprzylepną i dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej,
b) 2 x serwety boczne o wymiarach 90 x 75 cm, z taśmą samoprzylepną na całej długości serwety, oraz dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej
c) 1 x serweta dolna o wymiarach 175 x 175 cm, z taśmą samoprzylepną i dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej
Serwety na brzegach lepnych zintegrowane są z samoprzylepną elastyczną folią chirurgiczną o wymiarach 5 x 38-40cm, usytuowaną w strefie krytycznej wyrobu, która dzięki swoim właściwościom pozwala na precyzyjne zabezpieczenie pola operacyjnego
Serwety wykonane z z laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna), jedną z warstw stanowi folia PE, gramatura laminatu > 125 g/m2 (strefa krytyczna), wysoka odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety >850cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) > 280 kPa, niski poziom pylenia ≤ 2,6 log10 (liczby cząstek)
d) 1 x nieprzemakalna taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 49 cm (jedną z warstw stanowi folia PE)
e) 4 x ręczniki chłonne 18 x 25 cm
f) 1 x osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm
g) 1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm
4 | Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii. Przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk o roz. 81x140 | szt. | 4000
5 | Sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS / SMMS o gramaturze min 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach ( rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, min. 1 celulozowy ręczniczek. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Rozmiar L, XL. | szt. | 3500 |  |  |  |  | 1
6 | Zestaw do zabiegów na obu kończynach w składzie: Serweta chirurgiczna do zabiegów na obu kończynach o wymiarach 200x300cm, posiadająca dwa samouszczelniające się otwory o średnicy 7cm. Serweta wykonana z laminatu (włóknina spunbond 30g/m2, folia PE 15 µm i włóknina PP 20g/m2) posiadająca dodatkową warstwę chłonna 90x140cm o grubości 50g/m2. Serweta musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795 przy jednoczesnej odporności na przenikanie płynów wynoszącej >150cm H2O i odporności na rozerwanie (na sucho/mokro) wynoszącej 190/102kPa – 1szt. serweta na stolik – (owinięcie zestawu) w rozmiarze 150x190cm – 1szt. ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt. taśmy samoprzylepne 9x49cm – 2szt. | szt. | 80 |  |  |  |  | 1
7 | ZESTAW DO OPERACJI NA KOŃCZYNIE: 1x wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm 4x ręcznik chłonny 18x25cm 1x serweta na stolik 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm 1x osłona na kończynę 22x75cm 2x taśma samoprzylepna 9x49cm 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wym. 230x315cm, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 7 cm), otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów 1x wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190c | szt. | 50
8 | ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO: 1x wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm 4x ręcznik chłonny 18x25cm 1x serweta chirurgiczna 75x90cm 1x wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm 1x osłona na kończynę typu stockinet 32x120cm 2x taśma samoprzylepna 9x49cm 1x serweta chirurgiczna trójwarstwowa samoprzylepna o wym. 200x260cm z wycięciem „U” o wym. 20x102cm ze wzmocnieniem (warstwa chłonna o wym. 70x100 cm) w strefie krytycznej 1x serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 300x175cm 1x wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm | szt. | 40

## Pakiet 7
PAKIET 7
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | cena jednostkowa bruto | Wartość brutto
1 | Maska chirurgiczna pelnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włoknin o gramaturze min 17 g/m2( jedna warstwa )Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana ,nie powodująca uczulen ,wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie do kształtu twarzy , maski mocowane na element elastyczny,barierowość na poziomie 98,8% kolor zielony lub niebieski pakowana w kartoniki po min 50 sztuk .Udokumentować filtrację bakteryjną maski) | szt. | 15000 |  |  |  |  | 1 kartonik
2 | Czepek chirurgiczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2 w kszałcie beretu ,ściągniety lekką nieściskajacą gumką Pakowany w opakowaniu po 100 sztuk kartonik w formie podajnika kolor niebieski lub zielony | szt. | 2500 |  |  |  |  | 1 kartonik
3 | Czepek chirurgiczny o kroju furazerki z włokniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2, sciągnięty z tułu gumką bez napotnika zapakowany w worek foliowy | szt. | 2500
4 | Longeta sterylna z gazy 17 nitkowej 8 warstwowa 10 cm x 100 cm z nitką RTG i tasiemką sterylizowana parą wodną zapakowana w torebkę foliowo papierową opatrzona etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności , pakowana po 5 szt. | szt. | 400 |  |  |  |  | 1
5 | Longeta sterylna z gazy 17 nitkowej 8 warstwowa 10 cm x 100 cm z nitką RTG i tasiemką sterylizowana parą wodną zapakowana w torebkę foliowo papierową opatrzona etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności , pakowana po 2 szt. | szt. | 500 |  |  |  |  | 1
6 | Zestaw do operacji ginekologicznych w którego wchodzi skład: | Szt. | 100
-serweta z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 265 cm x 180 cm cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O i odporności na wypychanie w strefie krytycznej 150 kPa z otworem w kszałcie trapezu 28 X 20 X 19 , przylepcem ,zintegrowanymi nogawicami i klapka przysłaniającą
- serweta na stół instrumentalny 190 cm x 150 cm 1 szt
7 | Zestaw do operacji brzusznych w którego wchodzi w skład: | szt. | 50 |  |  |  |  | 1
- serweta z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 240 x 150 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O - 1 szt.
- Serweta z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 180 x 170 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O - 1 szt.
- Serweta z przylepcem (przylepiec na szerszym boku) z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 90 x 75 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O - 2 szt.
- taśma medyczna rozm. 50 x 9 cm - 1 szt.
- serweta na stół do instrumentarium rozm. 190 x 150 cm - 1 szt.
- serweta na stolik Mayo rozm. całkowity 145 x 80cm - 1 szt.
- serwetki do rąk z włókniny kompresowej rozm. 40 x 20 cm - 2 szt.
Zestaw musi spełniać wymagania wg normy PN EN 13795
Szerokość przylepca w serwetach min 5 cm.
8 | Foliowa osłona przewodów camera cover Wykonane są z przezroczystej folii polietylenowej o wymiarach około 15x250cm. Osłona posiada kolorową taśmę samoprzylepną oraz kartonik z wycięciami, dzięki którym może być w łatwy sposób zamocowana na urządzeniu. Materiał, z którego osłona została wykonana jest bardzo sprężysty i delikatny, dzięki czemu możliwa jest łatwa i bezpieczna manipulacja podczas zabiegu. Opakowanie jałowe, produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 20 szt. | szt. | 300 |  |  |  |  | 1
9 | Osłona na przewody i urządzenia medyczne na ramię C 1: Rozmiar: uniwersalny na ramię C 1-częściowy z trokami, jałowy. Osłona wykonana z włókniny odporna na zrywanie. Posiada elastyczną gumkę lub troki, które umożliwiają zamocowanie pokrowca na urządzeniu. Dotyczy modelu OEC 7600 | Szt. | 200

## Pakiet 8
Pakiet 8
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brrutto
1. | Port naczyniowy wraz z akcesoriami. Skład : komora i kaniula wykonane w całości z tytanu, obudowa wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do łezki, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 2 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, wysokość portu 10 -10,4 mm, średnica membrany 9,5 – 9,8 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik 6,5 Fr dołączany ( nie połączony trwale z komorą portu ) o dł. 45 – 50 cm, śr. zew. 2 – 2,2 mm i śr. wew. 1 – 1,05 mm. Oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cennik i opis co 5 cm. W zestawie : tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - „tępy” bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia, igła Hubera prosta, strzykawka 10 ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica umożliwiająca obsługę jedną ręką, igła wprowadzająca, karta pacjenta, etui na kartę pacjenta, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. Polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. | szt | 10
2. | igła kompatybilna do portu system 20G x 17 mm | szt | 60

## Pakiet 9
Pakiet 9
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki przeznaczone dla dzieci z problemami nietrzymania moczu i kału, możliwość zastosowania zarówno u dzieci prowadzących aktywny tryb życia, jak i u obłożnie chorych. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, posiadające elastyczny ściągacz taliowy (tył produktu), dwa elastyczne rzepy – pozwalające na płynną zmianę obwodu i idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania, anatomiczny wkład chłonny, brak elementów lateksowych, wyrób medyczny. Minimalna chłonność wg ISO 11948-1 w przedziale wagowym 11-25 kg - min 930 g; Pakowane po 10 szt. | op. | 10
2 | Pieluchomajtki przeznaczone dla dzieci z problemami nietrzymania moczu i kału, możliwość zastosowania zarówno u dzieci prowadzących aktywny tryb życia, jak i u obłożnie chorych. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, posiadające elastyczny ściągacz taliowy (tył produktu), dwa elastyczne rzepy – pozwalające na płynną zmianę obwodu i idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania, anatomiczny wkład chłonny, brak elementów lateksowych, wyrób medyczny. Minimalna chłonność wg ISO 11948-1 w przedziale wagowym 15-30 kg - min 1100 g. Pakowane po 10 szt | op. | 10

## Pakiet 10
Pakiet 10
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa bruto | Wartość brutto
1 | Papier rejestracyjny do aparatu KTG firmy Hewlett Packard M1911A lub równoważny , składanka z nadrukiem (Wymiary : 150mm x 100mm x 150 ) | szt. | 40
2 | Papier termiczny do aparatu KTG Baby Dopplex DB-4000 bez zadruku o wymiarach 210x150x150. Składanka 150 stron w bloczku. | szt. | 20

## Pakiet 11
Pakiet 11
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkow brutto | Wartość brutto
1 | Zestaw do przetoczeń z portem igłowym, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. Materiał PVC, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15 µm. Całkowita długość zestawu 285 cm, objętość napełniania 22 ml, okres przydatności min. 3 lata. | szt. | 500 | [5 empty] | 11.88
2 | Zestaw do infuzji do żywienia dojelitowego,kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. Możliwość podłączenia do worka z portem ENPlus.PCW bez ftalanów (DEHP-free).Bez lateksu (latex-free).Długość: 285 cm.Objętość wypełniania: 23 ml. Igła ENPlus.Komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm.Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem (FFPC). Zawór rolkowy.Męski port ENFit z zatyczką - dolna część zestawu.Żeński łącznik ENFit.Zatyczka ENFit | szt. | 500 | [5 empty] | 12.1

## Pakiet 12
PAKIET 12
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutta | Wartość brutto
1 | Ubranie medyczne materiał SMS 40g/m2 bez strzępień,3 kieszenie, spodnie wyposażone w gumkę, bluza z krótkim rękawem, dekolt V obszyty lamówką, antystatyczny, oddychający, odporny na penetrację cieczy, odporny na rozciąganie, dostępne rozmiary: S-XXL, Odzież medyczna jest pakowana pojedynczo w torebki foliowe, opakowanie zbiorcze zawiera 50- 60 szt. | szt. | 4000 |  |  |  |  | 1

## Pakiet 13
PAKIET 13
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | PÓŁMASKA Z FILTREM FFP3, klasa filtra: EN 149:2001 · z elastycznym z noskiem, 5-warstwowa z wkładką filtrującą meltblown, pakowana pojedynczo | Szt. | 2000 |  |  |  |  | 1

## Pakiet 14
PAKIET 14
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Kombinezon ochronny EN 14126 - ochrona przeciw COVID–19 | Szt. | 2000 |  |  |  |  | 1
Kombinezon ochronny EN 14126 to specjalistyczny rodzaj odzieży wierzchniej, przeznaczony do użytku profesjonalnego. Stanowi skuteczną ochronę dla personelu medycznego przed bakteriami, drobnoustrojami i wirusami, w tym przed wirusem COVID-19.
• Kombinezon ochronny EN 14126 - ochrona przeciw COVID–19 jest produktem kategorii III Środków ochrony osobistej
• posiada deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
• oraz oznakowanie CE, który jest gwarancją najwyższej jakości produktu; certyfikat kombinezonu został wydany przez jednostkę notyfikowaną posiadającą numer 2163.
Ponadto kombinezon spełnia następujące normy:
· PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi
· EN 14605 + A1 EN 13034 - Odzież ochronna przed substancjami ciekłymi (w postaci strumienia - typ 3, jak i rozpylonej - typ 4)
Kombinezon ochronny norma 14126 zgodny jest z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 w zakresie sprzętu ochronnego dla personelu (jest tym samym produktem kategorii III typ 3/4/5/6 środków ochrony osobistej). Kombinezon wykonany jest z materiału PP, a także zabezpieczony laminatem, który mimo dużej odporności na rozdarcia, umożliwia także wymianę powietrza. Strój ochronny zapewnia duży komfort, ponieważ dostępny jest w różnych rozmiarach, łatwo go włożyć a także ściągnąć - zapinany na zamek błyskawiczny i zakończony gumkami przy rękawach, kapturze i nogawkach. W pasie również posiada gumę, zapewniającą lepsze przyleganie. Kombinezon EN 14126 gwarantuje dobrą szczelność - jego szwy, zostały zabezpieczone dodatkowo taśmą.
· zapinany na zamek błyskawiczny zakryty listwa dla większej ochrony i wygody użytkowania.
· trójpanelowy kaptur obszyty i wykończony gumką
· brzegi rękawów, nogawek wykończone gumkami ściągającymi, dzięki czemu kombinezon zapewnia większą SZCZELNOŚĆ
· gumka w pasie zapewniająca wygodę użytkowania oraz dopasowanie kombinezonu
· dostępne rozmiary: Rozmiar L, Rozmiar XL, Rozmiar XXL
· kombinezon wykonany z materiału PP oraz oddychającej warstwy laminowanej wyjątkowo odpornej na rozdzieranie
· szwy są dodatkowo klejone taśmą co zapewnia dodatkową ochronę i szczelność
· kombinezony pakowane pojedynczo w folię ochronną

## Pakiet 15
PAKIET 15
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Przeźroczysta, przylepna folia chirurgiczna, która zapewnia sterylność aż do brzegu rany. Serweta w pełni przylega do brzegów rany, redukując przy tym stopień zakażenia miejsca operowanego. Folia chirurgiczna dokładnie przylepiona do brzegów rany zmniejsza migrację bakterii. Niezawodna i bezpieczna przylepność. Folia jest elastyczna, co ułatwia aplikację, nawet w przypadku trudnych anatomicznych konturów Dostępna w rozmiarach 1040, 35 cm x 35 cm , 1040, 35 cm x 35 cm | Szt. | 50
| Ostrze kompatybilne ze strzygarką z ruchomym ostrzem będąca na wyposażeniu szpitala., jednorazowe, ruchome, ergonomiczny kształt umożliwiające dokładne i szybkie usuwanie owłosienia nawet z trudno dostępnych okolic ciała, umożliwia strzyżenie z kierunkiem wzrostu włosów oraz w przeciwnym. | szt. | 700
Sterylna, przezroczysta, wodoodporna i oddychająca folia nie przepuszcza płynów, bakterii i wirusów. Dopasowuje się do kształtów ciała, "pracuje" razem z ruchem skóry pacjenta. Nie zawiera lateksu
op

## Pakiet 16
Pakiet 17
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Ochraniacze na buty włókninowe krótkie, Włóknina PP spundbond 17g, Kolor: zielony, niebieski, biały, | Szt. | 4000 |  |  |  |  | 1

## Pakiet 17
Pakiet 19
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Gogle ochronne, przezroczyste z medycznego silikonu | Szt. | 200 |  |  |  |  | 1
Wykonane w 100% z silikonu klasy medycznej -hypoalergiczneg i biokompatybilnego.Elastyczne z miękką powierzchnią. Można zakładać na okulary.Wyposażone w elastyczną, regulowaną taśmę (gumkę) na głowę.Dwustronna powłoka zapobiegająca parowaniu (anti-fog).Zapewniają wyjątkowo szeroki kąt widzenia: 180 stopni bez zniekształceń optycznych. Niewielka waga i elastyczna struktura powoduje, że gogle są wyjątkowe wygodne do noszenia.Klasyfikacja: Wyrób medyczny Klasy I;Ochrona oczu EN 166:200

## Pakiet 18
Pakiet 21
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Zestaw do kaniulacji 2-kanał. 7F dł. 20cm,Elementy zestawu: Kateter (w wersji dwukanałowej) Igła Prowadnik Rozszerzacz Skalpel Strzykawka Motylek z zaciskiem Korek luer lock | szt. | 100
2 | Zestaw do drenażu 9F, 12F, 14F i 16F, z kateterem prostym i pigtail, jednokanałowym. | szt. | 100
3 | Przedłużacz do zestawów do drenażu 12F/25 cm, z kranikiem jednodrożnym | szt. | 700
4 | Kateter do odsysania pola operacyjnego 27F/200 cm, z końcówką typu Yancauer 7.5 X 5.0 X 250 | szt. | 800
5 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, 24F, 28F, 32F/40 cm | szt. | 100
6 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z connectorem, pokryty powłoką hydrofilną, widoczny w Rtg, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F, 34F 36F /50 cm | szt. | 20
7 | Sonda żołądkowa, 2 otwory boczne, zakończenie zamknięte 16 F, 18F, 20F, 22F, 24F/150 cm | szt. | 300

## Pakiet 19
Pakiet 22
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Zestaw do toracentezy Grena,bezpieczna ewakuacja płynów z jamy otrzewnowej lub opłucnej. Ostre igły z łatwością przechodzą przez ścianę jamy brzusznej i klatki piersiowej, zastosowanie igły Verres'a zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Duży worek kolekcyjny umożliwia ewakuację płynów przez kranik trójdrożny lub zawór jednokierunkowy. Każdy ruch tłoczka strzykawki redukuje ilość płynów w ciele pacjenta usuwając je do worka na wydzielinę. Worek wyposażony jest w zawór spustowy umożliwiający jego całkowite opróżnienie. Produkt jednorazowy sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestaw 3-igłowy, kranik trójdrożny | Szt. | 50 |  |  |  |  | 1

## Pakiet 20
Pakiet 23
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Worek na zwłoki zamek czarny/biały zamykany na zamek błyskawiczny długości około 2 - 2,5 m | Szt. | 400

## Pakiet 21
Pakiet 24
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Złącze przejściowe (męskie) TRANSTION typu ENLock ( do zestawu Flocare PEG, ref:589732) | szt. | 200 |  |  |  |  | 1
2 | Flocare® Zestaw grawitacyjny, do worków, to zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit, służący do połączenia worków/butelek OpTri z dietą i ze zgłębnikiem.Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu metodą grawitacyjną. Wyrób medyczny.Elementy A. Łącznik ENPlus pasujący do worków/butelek OpTri B. Komora kroplowa C. Zacisk rolkowy D. Port medyczny ENFit®. Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu. E. Złącze ENFit® (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem z łącznikiem ENFit® F. Nasadka ochronna G. Nakrętka do portu medycznego | szt. | 300
3 | Flocare® Zestaw do Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii (PEG), jest przeznaczony dla pacjentów wymagających długoterminowego żywienia do żołądka przez zgłębnik. Flocare Zestaw PEG jest przeznaczony do założenia techniką „pull”, pod kontrolą endoskopii. rozm. 18 | szt. | 50
4 | TRANSITION CONNECTOR TO ENLOCK/FUNNEL TUBE,To złącze transition jest przeznaczone do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką ENFit z żeńskimi łącznikami typu Oral/ENLock wy- robów medycznych przeznaczonych do podaży dojelitowej lub z miękkim lejkiem zgłębnika | szt. | 500
| Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań miękkich typu EasyBag przez pompę Amika. Dostęp strzykawki typu T Możliwość regulacji długości w obrębie 190cm do 250 cm Zestaw można podłączyć do torby żywienia dojelitowego Easy Bag Możliwość podłączenia dwóch Toreb żywieniowych EasyBag poprzez wykorzystanie połączenia przewodu w kształcie litery Y Uchwyt pompy ułatwiający mocowanie | szt. | 600
5 | Strzykawka D-3NTERAL 60 ml ENFIT do jednorazowego użytku, Przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego (podaży leków, przepłukiwania zgłębnika, podaży diety przemysłowej metodą bolusa). Produkt z systemem złącza ENFit® - niekompatybilny z innymi systemami | szt. | 400
6 | D-3NTERAL™ STRZYKAWKA 10 ML DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ENFIT. Przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego (podaży leków, przepłukiwania zgłębnika, podaży diety przemysłowej metodą bolus | szt. | 200
7 | Flocare® Zgłębnik PUR z prowadnicą-zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do podaży żywienia dojelitowego do żołądka.Wykonany z poliuretanu: miękki, nie twardnieje podczas dłuższego stosowania.Wyposażony w prowadnicę z atraumatycznym zakończeniem, ułatwiającą zakładanie.Posiada 3 linie kontrastujące w promieniach RTG, umożliwiające kontrolę położenia zgłębnika.Posiada zakończenie ENFit (zgodnie z ISO i GEDSA).Złącze ENFit® minimalizuje ryzyko niewłaściwych połączeń.Elementy A. Port żywieniowy z łącznikiem ENFit® umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit® lub/i strzykawką ENFit® B. Przezroczysty, poliuretanowy przewód zgłębnika, z trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG i centymetrową podziałką C. Koniec dalszy zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym otworem centralnym D. Prowadnica pokryta silikonem, z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem ENFit® | szt. | 20

## Pakiet 22
Pakiet 22
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 27G/90 mm, igła prowadząca 22G/38mm | szt. | 100
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 26G/90 mm, igła prowadząca 20G/38mm | szt. | 600
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 25G/90 mm, igła prowadząca 20G/38 | szt. | 400
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 22G/90 mm | szt. | 200
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 20G/90 mm | szt. | 80
6 | Igła do znieczulenia podpaęczynówkowego pencil – point 27G/90 mm, igła prowadząca 22G | szt. | 200
7 | Igła do znieczulenia podpaęczynówkowego pencil – point 26G/90 mm, igła prowadząca 20G | szt. | 200
8 | Igła do znieczulenia podpaęczynówkowego pencil – point 25G/90 mm, igła prowadząca 20G | szt. | 400
9 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego pencil – point 22G/90 mm | szt. | 100
10 | Zestaw do drenażu 9F, 12F,14F,16F z kateterem prostym Pigtail, jednokanałowym, kranikiem jednorożnym do regul;acji przepływu i przedłużaczem do drenażu | szt. | 200
11 | Kateter redon 10F, 12F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F/70 cm, pakowany podłużnie | szt. | 2000
12 | Kateter do embolektomii i trombektomii termoplastyczny, 3F, 4F, 5F, 6F, dł. 80 cm | szt. | 30
13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń: kateter dwukanałowy 7F(16G/16G), dł. 15 i 20 cm, prowadnik z rdzeniem nitinolowym - dwustronny, rozszerzacz 8F, igła 18G/70 mm, strzykawka 5 ml, skalpel, motylek z zaciskiem. | szt. | 160
0

## Pakiet 23
Pakiet 26
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Worki na filtrat 10l z zaworem spustowym | Szt. | 50
2 | Igły palstikowe typu Spike o długości 72 mm – opakowanie 100 szt. | op | 1
3 | Rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłaczenie 4 worków plynu do hemofiltracji z drenem substytutu/m dializatu | Szt. | 10
4 | Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltacji o średnicy 11,5Fr o długościach : | szt
– 15 cm szyjne/ podobojczykowe – 20 szt
– -24 cm udo – 10 szt.
5 | Dializat Ci-Ca, K4 Wodorowęglowy dializat o składzie : | szt | 1500
– potas 4 mmol/l
– sód 133 mmolo/l
– wapń 0 mmol/l
– wodorowęglan 20 mmol/l
w dwukomorowych workach 5,0 l
6 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową KIT – Ci- Ca EMIC2 składające się z jałowych, pakowanym osobno następujących elementów: | szt | 30
-zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów, tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia
– hemofiltra z polisulfonową błoną przepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2
– drenu dializatu
7 | 4% cytrynian sodu w workach 1500 ml | Szt. | 150
8 | Cita – Lock 46.7% opakowanie 20 szt po 5 ml | op | 2

## Pakiet 24
Pakiet 27
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto
1 | Zestaw opatrunków hydrożelowych BurnTec zgodny z najnowszymi wytycznymi KSRG z czerwca 2021 roku. W zestawie znajdują się opatrunki do pokrycia powierzchni 4000cm² wraz z opatrunkami na twarz oraz żelami schładzającymi w tubce. | zestaw | 10
BurnTec to nowoczesny i uniwersalny opatrunek w formie hydrożelu, posiadający bardzo szerokie zastosowanie w ratownictwie medycznym. Opatrunek można stosować nie tylko w przypadku oparzeń, ale też w przypadku złamań, otarć oraz różnych urazów skóry.Charakterystyka produktu hydrożel posiada zwięzłą formę, przez co podczas usuwania jego fragmenty nie zostają na ciele hydrożel równomiernie rozkłada się na całej powierzchni rany opatrunek absorbuje wysięk, który razem z toksynami zatrzymywany jest w żelu opatrunek na twarz jest stabilny, przez co nie ma ryzyka dostania się fragmentu żelu do ust hydrożel zamocowany za pomocą bandaża nie zmienia swoich właściwości opatrunek nie ma zapachu oraz nie powoduje zabrudzeń Bezzapachowy żel schładzający o pojemności 120 ml, który natychmiast po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran jednocześnie zatrzymując proces oparzenia. Żel oparty jest na bazie wodnej z dodatkiem kwasu hialuronowego, nie przykleja się do rany i może być nakładany bezpośrednio na nią. Skład zestawu Żel schładzający o pojemności 120ml – 2 sztuki Opatrunek hydrożelowy BurnTec na twarz 25 x 25 cm – 2 sztuki Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm2: Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10 x 10 cm – 2 sztuki Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20 x 20 cm – 2 sztuki Opatrunek hydrożelowy BurnTec 22 x 28 cm Opatrunek hydrożelowy BurnTec 40 x 60 cm

## Pakiet 25
Pakiet 25
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Próbki | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Igła do anigiografii prosta 18G/70 | szt. | 30
2 | Rurka trachostomijna blue line ultra z mankietem niskocośnieniowym soft-scal rozm . 7,0 | szt. | 20
3 | Rurka trachostomijna blue line ultra z mankietem niskocośnieniowym soft-scal rozm 8,0 | szt. | 40
4 | Rurka trachostomijna blue line ultra z mankietem niskocośnieniowym soft-scal rozm 8,5 | szt. | 30
5 | Rurka trachostomijna blue line ultra z mankietem niskocośnieniowym soft-scal rozm. 9,0 | szt. | 40