# INFORMACJA BIOZ

| Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWY ŁĄCZNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO POMIĘDZY SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM (SOR) A OBSZAREM KONSULTACYJNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | AUGUSTÓW UL. SZPITALNA 12 działka geodezyjna nr. 65/12 |
| Kategoria obiektu budowlanego | VIII |
| Identyfikator działek | 200101_1.0004.65/12 |
| Imię i nazwisko inwestora adres | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE UL. SZPITALNA 12 |
| data | 15.03.2024 |

| ARCHITEKTURA mgr inż .arch. ZDZISŁAW KAZIMIERCZUK upr. BŁ 89/78 spec. architektoniczna | data i podpis 15.03.2024 |
| --- | --- |

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Wzniesienie pojedynczego obiektu łącznika – zgodnie z dyspozycjami projektowymi.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Działka o numerze geod.65/12  oznaczona literami ABCD, jest

niezabudowana i niezadrzewiona.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W projektowanym zagospodarowaniu działki nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas realizacji robót budowlanych nie przewiduje się takich zagrożeń, na które należałoby zwrócić uwagę szczególną – zaprojektowano obiekt dość powszechny w technologii tradycyjnej.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Ponieważ nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych – przeprowadzanie specjalistycznych instruktaży nie jest w tym przypadku konieczne – wszystkich wykonawców powinna obowiązywać ogólna wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy, a personel kierowniczy ponadto: wiedza ogólnobudowlana.

Osoby upośledzone umysłowo nie powinny w budowie brać jakiegokolwiek udziału.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Ponieważ w przedmiotowej sytuacji strefy szczególnego zagrożenia nie występują (działka i teren budowy przylegają do drogi publicznej) wskazywanie na środki techniczne zapobiegające tym zagrożeniom jest bez przedmiotowe.

mgr inż. arch. Zdzisław Kazimierczuk   Upr. Bł 89/78