Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

16-300 Augustów, ul. Szpitalna 12

Tel/fax. (87) 64 44261

 Augustów, dnia 06.10.2021

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania audytu energetycznego i koncepcji funkcjonalno-użytkowej proszę o odpowiedzi na pytania/prośby:

1. Ile budynków ma zostać objętych audytami?

*Audyt ma objąć cztery budynki.*

2. Proszę o podanie powierzchni użytkowej i orientacyjnej kubatury obiektów.
*Budynek główny z przychodnią - pow. użytkowa – 7 965 m2 , kubatura 27048 m3*

*Budynek Pawilonu – pow. użytkowa 2199 m2 , kubatura – 11940 m3
Budynek administracji - pow. użytkowa – 617,20 m2 , kubatura 2207 m3
Budynek prosektorium – pow.użytkowa 220 m2 , kubatura – 1280 m3*

3. Jaka dokumentacja archiwalna (architektura, instalacje, elektryka) jest dostępna?

*Budynek główny – dwg, budynek przychodni – papierowa, budynek pawilonu – papierowa, budynek, budynek prosektorium – papierowa , brak planów instalacji elektrycznej.*

4. Przywołane rozporządzenie w sprawie zakresu i formy audytów nie zawiera zapisów dotyczących modernizacji oświetlenia. Zakładam, że wymiana oświetlenia nie będzie w zakresie opracowań. Proszę o potwierdzenie.

***Nie nie będzie.***

5. Czy poza montażem instalacji PV Inwestor przewiduje jakieś inne działania termomodernizacyjne?

*Audyt ma dotyczyć tylko fotowoltaiki .*