Augustów, dn. 02 grudnia 2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następujących zadań :

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek oraz ścian z wykładziny termozgrzewalnej PCV w pomieszczeniach SP ZOZ w Augustowie .

Wykładzina podłogowa i ścienna będzie położona na ciągu komunikacyjnym na 1 piętrze budynku głównego SP ZOZ w Augustowie.

**Ilość wykładziny podłogowej 280 m2**

**Ilość wykładziny ściennej – 295 m2**

**Wymiana drzwi drewnianych szt. 3 na nowe drzwi płytowe szt. 3**

Wykładzina POLYFLOR MYSTIGUE PuR lub równoważna. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek wykładziny i wykazu kolorystyki.

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Kryterium oceny ofert – 100 % cena.

Termin wykonania – do 31 grudnia 2021 r..

Okres gwarancji na wykonaną usługę – minimum 24 miesiące.

Okres związania ofertą – 30 dni od daty złożenia oferty.

Sposób zapłaty – 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót.

**Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.**

Ofertę prosimy przesłać na adres : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów na adres poczty elektronicznej na adres : zp[@](mailto:spzoz6@wp.pl)spzoz.augustow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2021 r do godziny 10:00.